# 临床应用

Clinical Application

# 彩色多普勒超声对卵巢囊肿蒂扭转的诊断 价值

林莉 江西省宜春市上高县人民医院     （江西 宜春  336400 ）

文章编号：1006-6586(2021)21-0070-02             中图分类号：R445.1            文献标识码：A

内容提要： 目的：探究彩色多普勒超声诊断卵巢囊肿蒂扭转的价值。方法： 选取2017 年 1 月~2019 年 12 月本院60 例疑似 卵巢囊肿蒂扭转者，均对其进行彩色多勒普超声检查， 以手术病理检查结果为金标准，观察检查准确性。结 果：病理证实30 例为卵巢囊肿蒂扭转， 占比为50% ，以此为标准， 彩色多普勒超声敏感度为86.67%、特异度 为90.00%、准确度为88.33%；诊断图像显示， 确诊者子宫周围均可见囊性包块， 同时存在盆腔积液， 其中囊 壁增厚有 19 例，厚度范围为0.4~0.9cm ，6 例存在条索状低回声， 2 例边界不清， 7 例囊内透声差。结论： 彩色 多普勒超声在卵巢囊肿蒂扭转中价值高，有利于医师依据检查结果尽早予以干预治疗，延缓疾病发展。

关 键 词： 卵巢囊肿蒂扭转    彩色多普勒    准确性

Diagnostic Value of Color Doppler Ultrasound in Torsion of Ovarian Cyst Pedicle

LIN Li  People’s Hospital of Shanggao County, Yichun City, Jiangxi Province    (Jiangxi Yichun  336400)

Abstract:           Objective: To explore the value of color Doppler ultrasound in the diagnosis of ovarian cyst pedicle torsion. Methods: From January 2017 to December 2019, 60

cases of suspected ovarian cyst pedicle torsion in our hospital were examined by color Doppler ultrasound, and the accuracy of the examination was observed with the results of surgical pathology as the gold standard. Results: 30 cases of ovarian cyst pedicle torsion were confirmed by pathology, accounting for 50%. According to this standard, the sensitivity, specificity and accuracy of color Doppler ultrasound were 86.67%, 90.00% and 88.33%, respectively. The diagnostic images showed that cystic masses could be seen around the uterus and pelvic effusion existed, including 19 cases of cystic wall thickening, with a thickness range of 0.4~0.9cm, 6 cases had striped low echo, 2 cases had unclear boundary and 7 cases had poor sound transmission in the capsule. Conclusion: Color Doppler ultrasound has high value in torsion of ovarian cyst pedicle, which is helpful for doctors to intervene as soon as possible according to the examination results, and delay the development of the disease.

Key words:       torsion of ovarian cyst pedicle,   color Doppler,   accuracy

DOI:10.15971/j.cnki.cmdi.2021.21.026

卵巢囊肿蒂扭转为好发于瘤蒂直径长、活动度高、重心 偏于一侧的肿瘤（如畸胎瘤），患者主要表现出突发一侧下 腹剧痛、胃肠道、休克等症状，  需积极予以治疗， 减轻对生 命安全威胁 [1,2] 。快速有效的诊断是减轻患者痛苦，保障治 疗效果的关键， 宜尽早确诊， 及时予以剖腹手术干预以提升 患者生存质量。纵观临床， 在该类疾病的诊断中较常应用到 超声检查，其中彩色多勒普超声应用较为广泛。本次研究即 为进一步探讨上述方法在卵巢囊肿蒂扭转价值， 选取相应受 试者展开研究，现报道如下。

1.资料与方法

1.1 临床资料

选取 2017 年 1 月~2019 年 12 月本院收治的 60 例疑似卵 巢囊肿蒂扭转者为观察对象， 经本院伦理委员会批准， 60 例 疑似患者中，年龄 23~54 岁，平均（ 36.06±3.01 ）岁，未婚 18 例，已婚 25 例， 已生育 17 例。

收稿日期：2021-05-18

纳入标准：①均经临床医师初步确诊为疑似卵巢囊肿    蒂扭转者。②均进行彩色多普勒超声诊断检查。③知情研    究，签署同意书。排除标准： ①认知障碍者。②合并肿瘤者。

③凝血功能异常者。④患有传染性疾病者。

1.2 方法

对本次收治的疑似患者均予以彩色多普勒超声诊断。应  用本院彩色多普勒超声诊断仪（西门子；型号：ACUSON   S200 ABVS），腹部超声检查探头频率 3.0MHz，阴道超声检  查频率 8MHz。腹部超声检查前， 叮嘱患者需充盈膀胱， 探  头置于腹部，对其进行多角度、多切面探查，加强对囊肿、 患侧卵巢观察。阴道检查前， 告知患者排空膀胱。对探头予  以无菌避孕套套上并涂抹耦合剂， 将超声探头置于患者阴道  内部，全面检查卵巢， 观察卵巢、囊肿关联、性状，  位置及  回声情况， 找寻囊肿周边扭转蒂， 若血管蒂有不均匀回声团  表现，且扭转血管蒂内血流较少，则可判断为蒂扭转。

1.3 观察指标与判定标准

①观察彩色多普勒超声诊断结果。以病理结果为金标

.70     中国医疗器械信息 | China Medical  Device  Information

# 临床应用

Clinical Application

准，进行敏感度、特异度、准确度计算。②观察彩色多普勒 超声表现。

1.4 统计学分析

软件 SPSS22.0 分析数据， 计量资料x ±s、计数资料 t 检 验、χ2 对比， P<0.05 差异显著。

2.结果

2.1 彩色多普勒超声诊断结果比较

手术病理证实 60 例疑似患者中，30 例确诊，占比为 50%， 诊断敏感度为 86.67%（ 26/30）、特异度为 90.00%（ 27/30 ）、 准确度为 88.33%（ 53/60），见表 1。

2.2 彩色多普勒超声表现

30 例为卵巢囊肿蒂扭转，其中单纯卵巢囊肿 17 例， 占 比 56.67%（ 17/30），卵巢巧克力囊肿 10 例，占比 33.33% （ 10/30），其他 3 例，占比 10.00%（ 3/30 ）。30 例患者中，子 宫周围存在囊性包块、盆腔积液，囊壁增厚 19 例，厚度范 围为 0.4~0.9cm ，6 例病变部位出现条索状低回声，  2 例边界 不清，  7 例囊内透声差。

3.讨论

卵巢囊肿蒂扭转后静脉回流受阻， 张力改变，坏死细胞  液渗出，腹盆腔内会表现出游离液性回声，但完成扭转后， 动脉血流发生障碍， 囊壁出现水肿增厚现象， 致使囊肿坏死  与变性，发生感染与破裂 [3-5] 。彩色多普勒超声可对器官中  病灶清晰显示， 分辨率较高， 可对微小病灶及时查探，  借助  脉冲多普勒技术及高脉冲重复频率多普勒技术等， 能够对被  检查器官不同时期血流速度、血流状态等变化情况进行分  析，便于医师对患者囊肿状况进行清晰探查， 有助于各项疾  病的诊断。应用彩色多普勒超声能对患者卵巢能全面细致对  患者卵巢病灶予以观察， 能直观了解患者囊肿大小、囊肿与  其周围血管的关系、盆腔液性区域情况等，视野范围较广， 能将受检者子宫、卵巢病变与盆腔结构清晰显示出， 在此基  础上，依据超声回声影像， 有助于对囊肿囊性与实性、良恶  性进行有效判断，如当超声图像显示一侧附件区存在一囊一  实双肿块声像，且实性肿块位置趋于子宫，边界模糊不清

| 表 1. 彩色多普勒超声诊断结果(n) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术病理 | 彩色多普勒超声 |  | 合计 |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | 26 | 4 | 30 |
| 阴性 | 3 | 27 | 30 |
| 合计 | 29 | 31 | 60 |

时，则可进一步明确疾病。笔者通过总结临床实践经验， 发  现卵巢囊肿蒂扭转患者经彩色多普勒超声检查， 其声像图特  征为：自动大小正常， 有多包膜， 可和周围组织有清晰的边  界，而若扭转之后， 和周围组织之间存在粘连，  则其边界往  往模糊。囊肿坏死变性和囊壁水肿增厚之间有密切关系， 囊  性肿块在不完全蒂扭转中，可因水肿引发囊性肿块壁增厚。

随着深入研究发现， 进行经腹部检查时， 干扰因素较多， 如体质肥胖、肠道积气、膀胱充盈不足等，  致使蒂扭转部显    示情况受到一定影响， 因此，在对卵巢囊肿蒂扭转患者除进    行腹部超声检查外， 为避免其他因素影响， 还结合了阴道超    声进行进一步检查， 显著提升检查准确性。观察本次检查结    果发现，本研究方法诊断敏感度、特异度、准确度均较高， 其    检查结果与病理检查结果并无显著差异（P>0.05），说明彩色    多普勒超声能在保障检查结果前提下快速确诊，  准确明确患    者疾病类型， 有助于临床医师尽早予以治疗，  减轻患者痛苦。

此外，在本次诊断过程中发现， 对卵巢囊肿蒂扭转诊断    时，还需与如下疾病进行区别， 避免误诊。①阑尾周围脓肿。 阑尾周围脓肿和卵巢囊肿蒂扭转的临床表现相似， 然而在彩    色多普勒超声上， 存在明显区别， 主要体现为： 阑尾周围脓    肿患者肿块边界模糊、无活动性，  回声混杂粗糙， 内部混合    回声不高；卵巢囊肿蒂扭转经彩色多勒普超声检查，  大多数    肿块轮廓完整，可活动。②输卵管积水扭转。虽该病在临床    较为少见，但其伴随的下腹剧痛等易被误诊为卵巢囊肿蒂扭    转，输卵管积水扭转彩超检查中，  一般边界清晰， 且内部透    声情况不佳， 盆腔中经常有少量积液， 这些可作为和卵巢囊    肿蒂扭转鉴别的依据。③异位妊娠破裂。该病患者临床症状    亦有下腹剧痛症状，声像图像显示有孕囊型或不匀质团块    型存在，孕囊型多表现出“面包圈征”，回声与妊娠囊相似， 进行彩色多勒普超声检查时，需进行区分。

综上，彩色多普勒超声在卵巢囊肿蒂扭转中价值高， 有  利于医师依据检查结果尽早予以干预治疗，延缓疾病发展。

参考文献

[1]     王燕燕 , 陈红梅 . 探讨腹腔镜手术治疗卵巢囊肿蒂扭转的临床效果 [J].中国保健营养 ,2017,27(31):113.

[2]     吴强 , 刘彦红 , 朱小蓝 , 等 . 超声和 MRI 对卵巢囊肿蒂扭转的诊断价值 [J].山西中医学院学报 ,2019,20(4):287-289.

[3]     孙媛媛 , 汤丽荣 . 妊娠合并卵巢囊肿蒂扭转的诊断和处理 [J].中国微创外科杂志 ,2017,23(11):87-89.

[4]     柏玲 , 潘玉莲 , 宋德红 , 等 . 腹腔镜手术在卵巢囊肿蒂扭转治疗中的效果观察 [J].中外女性健康研究 ,2020,28(4):177,190.

[5]     解艳馨 . 腹腔镜手术治疗卵巢囊肿蒂扭转的临床效果 [J].中外女性健康研究 ,2017,25(18):31-32.

China Medical Device Information  |  中国医疗器械信息        71.