# 阴道与腹部彩色多普勒超声诊断卵巢囊肿蒂扭转的临床价值对比

# 钟合敏

鄱阳县鄱乐医院   B 超室（ 江西 上饶 333133)

摘  要  目的：探讨阴道与腹部彩色多普勒超声在卵巢囊肿蒂扭转中的诊断价值 。方法：回顾性分析我院 2018 年 1 月—2021 年 1 月收治的卵巢囊肿蒂扭转患者的临床资料，160 例患者均行手术进行病理检查后确诊，术前均行阴道、腹部彩 色多普勒超声检查，比较两种检查方法的诊断符合率、误诊发生情况及影像学特征 。结果：阴道彩色多普勒超声诊断符合 151 例，诊断符合率为 94. 38%(151/160) , 高于腹部彩色多普勒超声诊断的 85 . 00%( 136/160) , 差异有统计学意义( P<0. 05) ; 阴道彩色多普勒超声误诊 9 例，误诊率为 5 . 63%(9/160) , 低于腹部彩色多普勒超声的 15 . 00%( 24/160) , 差异有统计学意义 ( P<0. 05) 。结论：阴道彩色多普勒超声与腹部彩色多普勒超声相比，具有更佳的卵巢囊肿蒂扭转诊断价值，可将其作为首选 的影像学诊断方法，以快速、准确、早期进行病情诊断，以便于后期治疗的顺利开展，但仍应注意与其他急腹症进行区分，以提 高临床诊断准确性。

关键词：卵巢囊肿；囊肿蒂扭转；阴道彩色多普勒超声；腹部彩色多普勒超声；诊断符合率；误诊

中图分类号：R737 . 31            文献标识码：A           文章编号：1006- 2882(2023)02- 450- 04

DOI:10. 14035/j . cnki . hljyy.2023 . 02. 071

卵巢囊肿蒂扭转是卵巢肿瘤的肿瘤蒂在外力作用下发 生扭转，作为妇科急腹症，可导致肿瘤内血液回流受阻，出现 以下腹疼痛为主要表现的症状[1-2]  。作为临床常见卵巢囊 肿并发症之一，卵巢囊肿蒂扭转如不能得到及时有效的救 治，甚至引起休克，对患者的生命安全造成威胁 。但卵巢囊 肿蒂扭转的症状与多种外科急腹症相似，易出现混淆，进而 延误最佳治疗时机 。早期明确卵巢囊肿蒂扭转的诊断对治 疗方案有效确定与改善患者预后方面具有重要作用 。当前 临床通常采用影像学检查的方式进行卵巢囊肿的诊断，以磁 共振成像、电子计算机断层扫描检查、彩色多普勒超声较为 常见，其中 X 光、电子计算机断层扫描检查具有放射性的特 点，临床应用受到局限 。彩色多普勒超声具有无放射性、无 创、重复性好、经济及操作便捷等优势，主要利用多普勒原 理，在电子技术下对患者的体表、腹部器官进行检查 。彩色 多普勒超声包括阴道、腹部是两种形式，均具有无创、操作方 便等优点，两种检查类型因超声探头位置不同应用价值亦存 在差异，当前临床关于腹部、阴道彩色多普勒超声的应用价 值尚存在差异，为了解其诊断价值[3-4]  。基于此，本研究回 顾性分析 2018 年 1 月—2021 年 1 月我院收治的卵巢囊肿蒂 扭转患者 160 例的临床资料，探讨阴道与腹部彩色多普勒超 声的诊断价值，现将结果示下。

## 1    资料与方法

1 . 1    一般资料

回顾性分析我院收治的 160 例卵巢囊肿蒂扭转患者的 临床资料 。患者年龄 21 ~ 51 ( 34. 49 ± 2. 48) 岁；病程 0. 5 ~

5(2. 77±0.43)年；孕次 0~ 6(2. 48±0. 45) 次；产次 0 ~ 4( 1 . 32± 0. 12)次 。本研究已通过医院医学伦理委员会批准 。均经病 理检查确诊。

1 . 2    入选标准

(1)纳入标准：既往有明确的卵巢囊肿病史；盆腔突发 性剧痛，并伴有恶心呕吐等症状；经手术和病理检查确诊；患 者及家属均对本研究知悉。

(2)排除标准：有糖皮质激素药物应用史；外伤所致卵 巢囊肿蒂扭转；精神异常；未婚未育者。

1 . 3   方法

所有患者均行阴道与腹部彩色多普勒超声检查，两组均  采用彩色多普勒超声诊断仪（ 无锡海鹰电子医疗系统有限  公司 HY- M50) 进行检查 。(1) 阴道彩色多普勒超声：嘱患  者于检查前排空膀胱，并协助其取膀胱截石位；探头使用一  次性避孕套进行包裹，涂抹耦合剂后，缓慢将探头推入阴道  内；将探头频率设定为 4. 5 ~ 9 . 0MHz , 扇扩角度为 120 °；检查  过程中，探头应紧贴患者阴道穹隆、宫颈等部位，从多个方位  与切面对囊肿大小、血流等情况进行了解，重点观察囊肿蒂  部形态与血流情况 。 (2) 腹部彩色多普勒超声：检查前，嘱  患者憋尿，保持膀胱充盈，随后指导患者取仰卧体位，设定探  头频率为 3 . 5 ~ 5 . 0MHz , 涂抹耦合剂后将探头置于患者腹部， 声窗的选取以膀胱适度充盈面为佳，多角度扫查双侧附件、 子宫，并全面观察卵巢囊肿的形状、大小等，注意观察囊肿蒂  部形态与血流情况。

1 .4    阅片方法

成立阅片小组，组内成员均为主治医师，且均具有丰富 阅片经验，组长由副主任医师担任，同样具有丰富的阅片经 验 。本研究阅片任务由阅片小组完成，主要对患者的超声检 查影像学资料进行分析研究，且所有阅片结果均经组长签字 确认，以作为影像学诊断意见。

1 . 5    观察指标

将手术和病理检查结果作为金标准，比较患者术前行阴 道与腹部彩色多普勒超声检查的诊断符合率、误诊发生情况 及影像学特征 。其中误诊类型主要包括输卵管积水扭转、漏 诊、异位妊娠破裂及阑尾炎症及囊肿。

1 . 6    统计学方法

采用 SPSS20. 0 软件分析数据，计数资料用百分比表示， 采用 x2 检验，计量资料以( x ±s) 表示，采用 t 检验，P<0. 05 为  差异有统计学意义。

## 2    结果

2. 1    诊断价值

以术后病理学结果为标准，阴道彩色多普勒超声正确诊 断卵巢浆液囊腺瘤蒂扭转 40 例，诊断符合率为 93 . 02%(40/ 43) , 正确诊断卵巢巧克力囊肿蒂扭转例 59 例，诊断符合率 为 96. 72%(59/61) , 正确诊断卵巢黄体囊肿蒂扭转 17 例，诊 断符合率为 89 .47%(17/19) ；正确诊断卵巢囊性畸胎瘤蒂扭 转 35 例，诊断符合率为 94. 59%(35/37) ；腹部彩色多普勒超 声正确诊断卵巢浆液囊腺瘤蒂扭转 37 例，诊断符合率为 86. 05%(37/43) , 正确诊断卵巢巧克力囊肿蒂扭转例 53 例，诊 断符合率为 86. 89%(53/61) , 正确诊断卵巢黄体囊肿蒂扭转

14 例，诊断符合率为 73 . 68%(14/19) ；正确诊断卵巢囊性畸 胎瘤蒂扭转 32 例，诊断符合率为 86.49%(32/37) 。

2. 2   超声诊断结果比较

阴道彩色多普勒超声诊断符合率高于腹部彩色多普勒 超声，差异有统计学意义( x2  = 7 . 602 , P = 0. 006< 0. 05) 。见 表 1 。

## 表 1    阴道与腹部彩色多普勒超声诊断结果对比 [ n( %) ]

| 组别 | 卵巢浆 液囊腺 瘤蒂扭 转 | 卵巢巧 克力囊 肿蒂扭 转例 | 卵巢黄 体囊肿 蒂扭转 | 卵巢囊 性畸胎 瘤蒂扭 转 | 整体诊 断符合 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴道彩色多 普勒超声 (n= 160) | 40 | 59 | 17 | 35 | 151 |
|  | (25 . 00) | (36. 88) | (10. 63) | (21 . 88) | (94. 38) |
| 腹部彩色多 普勒超声 (n= 160) | 37 | 53 | 14 | 32 | 136 |
|  | (23 . 13) | (33 . 13) | (8 . 75) | (20. 00) | (85 . 00) |

2. 3   误诊发生率

阴道彩色多普勒超声误诊率低于腹部彩色多普勒超声， 差异有统计学意义(x2 = 7 . 602 , P= 0. 006<0. 05) 。见表 2。

## 表 2    阴道彩色多普勒超声与腹部彩色多普勒超声误诊

## 发生情况对比 [ n( %) ]

| 组别 | 输卵管 积水扭 转 | 漏诊 | 异位妊 娠破裂 | 阑尾炎 症及囊 肿 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴道彩色多 普勒超声 (n= 160) | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
|  | (2. 50) | (1 . 25) | (1 . 25) | (0. 63) | (5 . 63) |
| 腹部彩色多 普勒超声 (n= 160) | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
|  | (4. 38) | (4. 38) | (3 . 75) | (2. 50) | (15 . 00) |

2.4   卵巢囊肿超声特征分析

阴道彩色多普勒超声显示，可见肿块和囊性包块，边界 清晰，大小不一，囊壁厚薄不均；部分囊内斑点、浮点、团块状 弱回声漂浮，部分囊内回声明显；扭转蒂血管超声成像表现 为麻花、漩涡状或斑点状；肿块具有较好的移动，少量出现与 腹壁的粘连。

腹部彩色多普勒超声显示，可见单纯无回声、实性回声  及混合性回声肿块；以单侧下腹部、中腹部为肿块集中部位， 直径均在 50mm 以上，内部透视度不理想，部分患者可见少  量游离液体暗区。

## 3   讨论

卵巢囊肿蒂扭转主要由于患者卵巢出现肿瘤后，其周围  的输卵管、韧带、系膜等进入充血状态，一旦患者进行运动或  受到外力冲击，肿瘤蒂易发生扭转 。该病是卵巢肿瘤患者常  见的并发症之一，通常情况下轻度蒂扭转可自行恢复，但对  于严重扭转者而言，可出现静脉回流受阻，囊肿内部充血过  度，导致肿瘤体积迅速增加，诱发囊壁破裂、继发感染等不良  情况，危及患者生命安全 。相关研究表明[5- 6]  , 卵巢囊肿蒂  扭转的发病率较低，仅有 10% ~ 15% , 但由于我国人口众多， 女性患有卵巢囊肿与肿瘤的基数较大，为保障女性生命安  全，应尽早进行病情诊断十分重要。

由于卵巢囊肿蒂扭转引起的剧烈疼痛与肝、胆、肾等疾  病所致的急腹症具有相似性，临床诊断过程中极易出现混淆  情况，造成误诊与漏诊，影响疾病的治疗 。因此，如何给予患  者有效、准确的检查方法，以早期诊断卵巢囊肿蒂扭转已成  为当前临床关注的重点 。影像学是用于疾病诊断的重要方  法，当前临床对于卵巢囊肿蒂扭转的影像学诊断方法较多， 包括 X 光、电子平面扫描、超声等，但常规 X 光、电子平面扫  描检查的技术方案老旧，成像效果不佳，诊断效率上表现较  差 。超声检查作为临床常见的影像学技术，主要利用不同组  织可产生不同的声学特征的特点，并结合不同程度的回声， 可实现观察不同组织的形态、界面特点等的目的，具有无创、 操作简单等特点，当前已在急腹症的诊断中得到广泛的应  用 。同时，随着临床医学与影像学技术的不断发展，超声技  术也在不断进步，彩色多普勒超声的出现对进一步提升疾病

诊断准确性具有重要意义[7- 8]  。彩色多普勒超声具有无创  性、操作便捷等多种优点，患者接受度较高 。彩色多普勒超  声包括腹部与阴道检查两种方式，其中腹部彩色多普勒超声  的扫查频率相对较低、范围较为广泛，作为临床常见的影像  学检查方法，可通过灵活进行角度变换，完整扫查子宫情况， 将其应用于卵巢囊肿蒂扭转的检查中，可对卵巢囊肿蒂扭转  特点，包括形态、血流信号及结构等进行完全显示，尤其对于  大囊肿病变的检查而言，其具有较高的检出率 。但腹部彩色  多普勒超声仍存在一定不足，其检查结果易受到多种因素的  影响，包括肠道胀气、膀胱充盈度、肥胖等，影响图像清晰度， 尤其对于部分存在憋尿困难的患者而言，膀胱充盈度的要求  难以满足，误诊、漏诊风险较高[9]  。阴道彩色多普勒超声同  样具有无创、操作便捷的特点，其探头频率相对较高，且阴道  彩色多普勒超声探头的构造独特，进入患者阴道的过程中， 探头稳定性较高，可对卵巢囊肿蒂扭转的回声、厚度及血流  等情况进行清晰显示，加之图像分辨率较高，对低速血流检  测的敏感度更佳，利于获得较好的检查效果 。阴道彩色多普  勒超声检查的优点在于能够通过阴道近距离观察盆腔器官， 可忽略肥胖等不良因素对诊断结果的影响，操作者只需调整  探头，即可减少影响检查的不良因素，更加清晰地观察盆腔、 卵巢等部位是否存在病变，便于及时发现卵巢囊肿蒂扭转。 但阴道彩色多普勒超声的临床诊断仍然存在一定局限，由于  其相对较高的探头频率，其穿透能力过强，难以清晰显示远  区组织，因此针对脓肿体积较大的患者应进行多次、多方位  的加强扫描[10]  。同时，部分卵巢囊肿蒂过度缠绕，易因蒂扭  转过长，囊肿部位及周围组织存在一定的粘连，进行彩超检  查时易出现图像模糊等情况，故针对此类患者应结合手术病  理结果进行病情确认 。阴道彩色多普勒超声显示，可见肿块  和囊性包块，大小不一，边界清晰且囊壁厚薄不均；部分蒂扭  转过长者，卵巢囊肿与周围组织形成粘连，影像学显示为边  界模糊 。部分囊内斑点、浮点、团块状弱回声漂浮，部分囊内  回声明显；扭转蒂血管超声成像表现为漩涡、麻花，或斑点  状；肿块具有较好的移动，少量出现与腹壁的粘连 。本研究  中，阴道彩色多普勒超声诊断符合率高于腹部彩色多普勒超  声，提示卵巢囊肿蒂扭转的诊断中，阴道彩色多普勒超声的  诊断符合率更高，可用于辅助临床诊断 。杜晓宙等人[11]  的  研究表明，阴道彩色多普勒超声在卵巢囊肿蒂扭转的诊断中  具有较好的应用效果，与本研究结果具有一致性，进一步说  明阴道彩色多普勒超声的优越性 。卵巢囊肿蒂扭转的临床  表现与多种急腹症的相似之处较多，包括输卵管积水扭转、 异位妊娠破裂、阑尾炎症及囊肿 。本研究中，阴道彩色多普  勒超声的误诊发生率低于腹部彩色多普勒超声，进一步说明  阴道彩色多普勒超声的诊断准确性 。临床为降低误诊的发  生，应对可能存在的误诊情况进行区分，其中输卵管积水扭  转以急骤的下腹剧痛为主要表现，与卵巢囊肿蒂扭转的症状  及体征相比，缺乏特异性，极易出现混淆，超声检查虽然可对

囊肿形状及毗邻关系等进行准确探查，但仍需手术进行具体  区分 。异位妊娠破裂以急性剧烈腹痛、以阴道出血及下腹部  疼痛为主要临床症状，超声图像显示“ 面包圈”的不规则孕  囊，与卵巢囊肿蒂扭转的临床症状及图像等存在较大区别， 但血流信号不具有典型性，易出现混淆的情况 。阑尾炎症及  囊肿以右下腹部的反跳痛、压痛及肌紧张为主要表现，且患  者多存在体温较高、白细胞增加等情况，超声检查提示病灶  内部可见中低混合声影，边界具有较高的清晰度且移动性较  差，与卵巢囊肿蒂扭转中肿块轮廓完整且具有可活动性的特  点差别较大，可以此作为区分 。匡小慧等人[12]  的研究表明， 经阴道彩色多普勒超声诊断在卵巢囊肿蒂扭转中的误诊率  低于腹部彩色多普勒超声，与本研究结果具有一致性，进一  步说明阴道彩色多普勒超声的诊断优越性。

综上所述，卵巢囊肿蒂扭转的诊断中，阴道彩色多普勒 超声具有更高的诊断价值，其诊断符合率相对较高，利于减 少漏诊、误诊的发生，为临床治疗提供可靠依据。

参考文献

[1]     Shi  Y Y ,   Zhao   S  J ,    Ren   H   Y .    Feasibility    and   safety    of laparoscopic ovarian preservation surgery for torsion of ovarian cyst pedicle[J] . Electronic Journal of Practical Gynecologic Endocrinol- ogy, 2019 , 6(16) : 12 , 99 .

[2]    史春玲，权贤芳，李培英，等．经腹超声与经阴道或经会阴超声  诊断在妇产科急症中的临床应用 价 值 分 析 [ J] . 中 国 病 案， 2018 , 19(10) : 89- 92.

[3]    冯征，骆周展，唐梦瑶．经腹部超声和经阴道超声在妇产科急

腹症诊断中的价值[ J] . 解放军预防医学杂志，2019 , 37 ( 4) : 112- 113 .

[4]    郝玉香．联合应用经阴道彩超和经腹部彩超诊断妇产科急腹 症的临床价值分析[ J] . 中国药物与临床，2019 , 19(14) : 2378

- 2379 .

[5]     Xiaoling  H E , Penghui  D  U , Wang  J , et  al. Value  of  transvaginal and  abdominal   color   Doppler   ultrasonography    in   diagnosis    of ovarian cyst  pedicle  torsion  in 43   cases [ J ] . Journal of  Clinical Medicine in Practice , 2019 , 23(11) : 66- 69 .

[6]    吴少芬．彩色多普勒超声诊断卵巢囊肿蒂扭转的临床价值分 析[J] . 山东医药，2018 , 58(18) : 72- 74.

[7]    卢单君，林芙蓉，张艳婷．经腹部超声与经阴道超声联合检查 在妇科急腹症诊断中的应用[J] . 中国妇幼保健，2020 , 35(4) :  764- 766.

[8]     Zhu  Q ,  Ultrasonography  D  O .  Effect  Comparison  of Vaginal  Color Doppler Ultrasound  and  Abdominal  Color  Doppler Ultrasound in Diagnosis of Ectopic Pregnancy[J] . Journal of Mathematical Med- icine ,  2019 , 32(11) : 1630- 1631 .

[9]    邱俊芬，刘丹，包利峰．腹部与经阴道超声检查卵巢囊肿蒂扭 转的临床分析[J] . 医学影像学杂志，2019 , 29(5) : 882- 884.

[10]     Lei  Q , Shao- Chun  L  I , Wan  F  X , et  al. Clinical  Application  of Color  Doppler  Ultrasound  in  Diagnosis of  Ovarian Cyst Pedicle

Torsion[J] . China & Foreign Medical Treatment , 2019 , 38(12) : 169- 171 .

腹部 CT 、MR 与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的

临床价值

# 罗伟

福建省长汀县汀州中医院 影像科（ 福建 龙岩 366300)

摘  要  目的：本文主要研究了腹部 CT 以及核磁胰胆管成像对于肝外胆管结石诊断中具备的临床价值，通过对比试验  的方式进行了研究和探讨 。方法：本次研究选择了本院在 2020 年 10 月到2022 年 6 月之间收诊的 80 名肝外胆管结石患者， 患者分为 CT 检查组和核磁胰胆管成像检查组分别经过腹部 CT 和核磁胰胆管成像检查，从而根据两组诊断结果以及阳性检  出概率进行分析 。结果：在对患者经过两组检查后，其中核磁胰胆管成像组检查出70 例阳性病例和 10 例阴性病例；而腹部  CT 组则检查出了 15 例不明病例、5 名阴性病例以及 60 名阳性病例 。由此判断，核磁胰胆管成像诊断有效率可以达到 100% ,   而腹部 CT 的诊断有效率只有 81 . 25%；核磁胰胆管成像的阳性检出率为 93 .75 . 00% , 而腹部 CT 的阳性检出率为 75 . 00% , 差异  有统计学意义( P<0. 05) 。结论：在经过实验后可以判断，核磁胰胆管成像检查在肝外胆管结石临床诊断中相比于腹部 CT 来  说更加准确也有着更高的临床价值，其诊断的有效率和阳性检出率更高，因此值得在肝外胆管结石临床诊断中得到推广。

关键词：肝外胆管结石；核磁胰胆管成像；腹部 CT

中图分类号：R445;R657 .4       文献标识码：A    文章编号：1006- 2882(2023)02- 453- 04

DOI:10. 14035/j . cnki . hljyy.2023 . 02. 072

Clinical Value of Abdominal CT , MR and Nuclear magnetic Pancreaticobiliary

I maging in the Diagnosis of Extrahepatic Cholangiolithiasis

# Luo  Wei

Department of Imaging ,  Tingzhou Hospital of Traditional  Chinese Medicine

# (Changting Longyan Fujian 366300)

Abstract Objective: In this paper ,  we mainly investigated the clinical value of abdominal CT as well as that of nuclear magnetic pancreaticobiliary imaging for the diagnosis of extrahepatic cholangiolithiasis by means of contrast tests .  Methods : a total of 80 patients with extrahepatic bile duct stones who were referred to our institution between October 2020 and June 2022 were selected for this stud- y ,  and the patients were divided into a CT examination group and a nuclear magnetic pancreaticobiliary imaging examination group ,  af- ter abdominal CT and a nuclear magnetic pancreaticobiliary imaging examination ,  respectively ,  so  that the  diagnostic results ,  as  well as the probability of positive detection ,  were analyzed according to the two groups . Results:after examining the patients by two groups , 70 positive cases and 10 negative cases were examined by the mricobiliary imaging group ;  However ,  15 unknown cases ,  5  negative ca- ses as well as 60 positive cases were examined in the abdominal CT group . Judging by this ,  the diagnostic efficacy rate of mricobiliary imaging can reach  100% ,  while  that  of  abdominal  CT  is  only  81 . 25% ;  However ,  the  positive  detection  rate  of 93 .75 . 00%  by  MRI pancreaticobiliary imaging compared with 75 . 00% by abdominal CT was statistically significant  (P<0. 05) .

（内文见下页）

[11]    杜晓宙，高永艳．阴道超声和腹部超声对卵巢囊肿蒂扭转的 应用价值及误诊原因分析[J] . 中国妇幼保健，2018 , 33(15) :  3566- 3568 .

[12]    匡小慧，梁雪梅，周玲芳．阴道彩超和腹部彩超在卵巢囊肿蒂

灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬灬

扭转诊断中的应用[J] . 海南医学，2020 , 31(9) : 1159- 1161 .

收稿日期：2023- 02- 14