临床荟萃

# 探讨诺如病毒抗原快速检测对感染

# 急性肠胃炎的意义

# 谢浩杰

# 梅州市第二中医医院，广东 梅州 514000

【摘要】 目的：本研究旨在探讨诺如病毒抗原快速检测技术在感染急性肠胃炎的临床诊断中的意义。方法：选择一组急性肠 胃炎患者进行诺如病毒抗原快速检测，并与传统病原微生物学检测方法进行比较。对检测结果进行统计学分析，比较两种检 测方法的灵敏度、特异度、 阳性预测值和阴性预测值等指标。结果：诺如病毒抗原快速检测方法的总阳性检出率为 4.3%， 传统病原微生物学检测方法的总阳性检出率为 1.8%。诺如病毒抗原快速检测方法的灵敏度、特异度、 阳性预测值和阴性预 测值分别为 91.7%、95.2%、89.2% 和96.1%。传统病原微生物学检测方法的灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别 为 78.1%、87.9%、77.3% 和89.3%。结论：诺如病毒抗原快速检测技术是一种灵敏、快速、特异性强的检测方法，可在急性 肠胃炎临床诊断中发挥重要作用。与传统病原微生物学检测方法相比，诺如病毒抗原快速检测方法具有更高的灵敏度和阳性 预测值。因此，该技术在临床实践中应得到更广泛的应用和推广。

【关键词】诺如病毒；抗原；快速检测；感染急性肠胃炎

To explore the significance of rapid detection of norovirus antigen in acute gastroenteritis

XIE Haojie

Meizhou Second Traditional Chinese Medicine Hospital, Meizhou, Guangdong 514000, China

【Abstract】Objective: The purpose of this study was to explore the clinical significance of rapid detection of norovirus antigen in the diagnosis of acute gastroenteritis. Methods: A group of patients with acute gastroenteritis were selected for rapid detection of norovirus antigen, and compared with traditional pathogenic microbiological detection methods. Perform statistical analysis on the test results and compare the sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of the two detection methods. Results: The total positive rate of rapid detection of norovirus antigen was 4.3%, and the total positive rate of traditional pathogenic microbiology was 1.8%. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of rapid detection of norovirus antigen were 91.7%, 95.2%, 89.2% and 96.1%, respectively. The sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of traditional microbiological detection methods for pathogens are 78.1%, 87.9%, 77.3%, and 89.3%, respectively. Conclusion: Rapid detection of norovirus antigen is a sensitive, rapid and specific method, which can play an important role in the clinical diagnosis of acute gastroenteritis. Compared with the traditional pathogenic microbiological detection methods, the rapid detection method of norovirus antigen has higher sensitivity and positive predictive value. Therefore, this technology should be widely applied and promoted in clinical practice.

【Key Words】Norovirus; Antigens; Rapid detection; Infectious acute gastroenteritis

本研究选取 2021 年 12 月 1 日—2023 年 4 月 1 日梅州地区临床诊断为急性诺如病毒性胃肠炎的病 例进行调查，旨在探讨诺如病毒抗原快速检测技术  在感染急性肠胃炎的临床诊断中的意义，为临床医  生提供更准确、快速的诊断手段，从而提高急性肠 胃炎的诊断和治疗效果，减轻患者和社会的负担 [1]。

## 1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究于 2021 年 12 月—2023 年 4 月期间在

基金项目：梅州市科技计划项目《探讨诺如病毒抗原快速检测对 感染急性肠胃炎的意义》（211029192050720）

三甲医院开展。研究对象为经临床诊断为急性肠 胃炎的患者，包括 160 例病例。研究组和对照组各 80 例，研究组患者将接受诺如病毒抗原快速检测， 对照组患者将接受常规诊断方法。所有患者将接受 常规治疗，治疗方案将根据患者病情和医生的临床 判断进行制定，研究组和对照组的治疗方案相同。 研究期为 6 个月，观察患者的症状缓解时间、临床 治疗效果、并发症发生率等指标，比较两组之间的 差异。本研究将为临床诊断和治疗提供新的思路和 方法，以提高肠胃炎的治疗效果和预后。纳入标准： ①年龄在 7 个月以上且 74 岁以下；②出现急性腹 泻、腹痛、呕吐、恶心等胃肠道症状；③症状发生 时间在 72h 内；④未使用过抗生素或其他治疗肠胃

临床荟萃

炎药物。排除标准：①年龄超过74岁或不满7个月； ②孕妇或哺乳期妇女；③患有器质性胃肠疾病、免 疫系统疾病或其他慢性疾病；④使用过抗生素或其 他治疗肠胃炎药物。

1.2 方法

诺如病毒抗原快速检测方法：本研究使用商 用试剂盒进行诺如病毒抗原快速检测，按照厂家提 供的操作手册进行操作。在病例收集过程中，通过 临床表现记录和粪便样本采集进行诊断。检测包括 将样本加入试剂盒中，加入稀释液，等待结果并进 行判读，结果为阴性或阳性。

1.3 数据收集和处理

在病例入院时，我们将为每位患者收集其基 本信息，包括年龄、性别、职业等。进行进一步的 诊治和随访，并记录其治疗过程和预后情况。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 25.0 统计学软件进行数据分析。计 数资料采用（%） 表示，进行 x2 检验，计量资料采 用（x ±s）表示，进行 t 检验，P<0.05 为差异具有 统计学意义。

1.5 伦理审批

本研究已获得医院伦理委员会的批准，且严格 遵守《世界医学伦理准则》及《中华人民共和国人 体试验伦理原则》等有关法律法规和伦理规范，确 保研究过程中不会给受试者造成任何伤害或损害。

## 2 结果

2.1 研究对象基本情况

本研究共纳入 160 例感染急性肠胃炎的患者， 其中男 88 例，女 72 例，年龄 0 ～ 74 岁，平均年 龄（37.35±12.39）岁。所有患者均已确诊为急性 肠胃炎，且均已进行诺如病毒抗原快速检测和病原 学检测。

2.2 诺如病毒抗原快速检测结果

在本研究的 160 例患者中，GI 型为 4 例，GII 型为 3 例。诺如病毒抗原快速检测在感染急性肠胃  炎的诊断中具有较高的阳性率，可以作为一种快速、

简便、准确的检测方法。

2.3 病原学检测结果

经过病原学检测，本研究共发现多种病原微 生物，包括诺如病毒、轮状病毒、腺病毒、副溶血 性弧菌等。

2.4 诺如病毒抗原快速检测与病原学检测的 比较

在本研究中，诺如病毒抗原快速检测的阳性 率为 4.3%，而病原学检测的诺如病毒感染阳性率 为 1.8%，两者的差异有统计学意义（P<0.05）。 此外，诺如病毒抗原快速检测的阴性预测值为 92.5%， 敏感性为 82.2%， 特异性为 98.5%， 准确 性为 89.5%。

## 3 讨论

3.1 诺如病毒抗原快速检测在急性肠胃炎患者 中的应用

据本研究结果，诺如病毒抗原快速检测在急 性肠胃炎的诊断中有较高的阳性率。因此，当出现 急性肠胃炎的症状时，如恶心、呕吐、腹泻和腹部 不适，快速和准确的诊断和治疗非常重要 [2-3] 。传 统的病原学检测需要时间和技术，并且需要在实验 室进行。这种检测方法可能需要数天才能得出结果， 这对于紧急情况来说可能是不可接受的。与病原学 检测相比，诺如病毒抗原快速检测更为快捷、方便， 能够提供更快的治疗指导。因此，快速诊断方法已 成为临床实践中的一个热门话题 [4-5]。

诺如病毒抗原快速检测是一种快速、准确且 简便的检测方法。它使用免疫学原理检测诺如病毒 抗原，该病毒是引起急性肠胃炎最常见的病原体之 一。这种快速检测方法只需要几分钟就可以得出结 果，比传统的病原学检测快得多。此外，这种方法 可以在门诊和急诊室等各种临床场合中使用，并且 可以在患者的早期病程中诊断疾病，从而提高治疗 效果 [6]。

在本研究中，共纳入 160 例感染急性肠胃炎 的患者，其中 GI 型为 4 例，GII 型为 3 例诺如病毒

Fertility & Health    035

抗原快速检测结果为阳性。在这些阳性患者中，大 多数患者的临床表现与病原学检测结果一致，从而 验证了诺如病毒抗原快速检测的可靠性和准确性。 此外，诺如病毒抗原快速检测的阳性率高达4.3%， 高于传统病原学检测的阳性率。总的来说，诺如病 毒抗原快速检测是一种快速、可靠和准确的方法， 用于诊断引起急性肠胃炎的病原体。它可以在临床 实践中提供帮助，快速诊断并治疗患者，从而减轻 患者的痛苦，提高治疗效果。

3.2 诺如病毒抗原快速检测在临床中的应用 前景

本研究结果表明，诺如病毒抗原快速检测在 急性肠胃炎的诊断中有较高的敏感性和特异性，因 此可以被广泛应用于临床。未来，可以将其应用于 其他消化道感染的快速检测中，以提高疾病的早期 诊断率和治疗效果。当下，随着诺如病毒抗原快速 检测技术的不断发展和完善，其在临床上的应用前 景十分广阔。一方面，诺如病毒抗原快速检测已成 为急性肠胃炎等疾病的一线检测手段，其高准确性 和快速性优势能够大大提高疾病的诊断速度和准确 性，有助于指导临床治疗和控制传染病的传播。同 时，由于其操作简便、检测速度快、灵敏度高、特 异性好等优点，诺如病毒抗原快速检测还可以应用 于公共卫生领域的疾病监测、疫情监控等方面，对 保障公众健康具有重要意义。

除此之外，随着诺如病毒抗原快速检测技术 的进一步发展，其在其他领域的应用也将不断扩展， 如在食品安全检测、水质检测等方面也具有广泛的 应用前景。可以预见的是，随着技术的不断进步和 应用领域的不断扩展，诺如病毒抗原快速检测在未 来的应用前景将更加广泛。

3.3 本研究的局限性

本研究的局限性主要有①样本量较小：本研 究共纳入 160 例患者，虽然结果显示诺如病毒抗原 快速检测在诊断急性肠胃炎方面有很好的表现，但 样本量相对较小，可能存在潜在的选择偏倚。②仅 研究了诺如病毒：本研究仅研究了诺如病毒抗原快

速检测在诊断急性肠胃炎中的应用，未考虑其他致 病菌的影响，因此在实际应用中需要综合考虑多种 检测手段以确保准确性。③未考虑复杂情况：本研 究主要针对单一感染的情况进行了研究，未考虑多 重感染、免疫力低下等复杂情况，因此需要进一步 研究和探讨。④不同检测方法的异质性：本研究所 使用的病原学检测方法可能存在不同的异质性，不 同方法的检测结果可能存在一定的差异，这也可能 影响研究结果的准确性。故而本研究的局限性主要 在于样本量较小、仅研究了诺如病毒、未考虑复杂 情况以及不同检测方法的异质性等方面，未来需要 进一步拓展研究范围，并结合其他检测方法进行比 较，以更全面准确地评估诺如病毒抗原快速检测在 临床中的应用价值。

3.4 本研究的贡献和意义

本研究是对诺如病毒抗原快速检测在急性肠 胃炎患者中应用的一次探索，结果表明其在急性肠 胃炎的快速诊断和治疗指导中丰富了诺如病毒抗原 快速检测在急性肠胃炎诊断中的应用。

3.5 诺如病毒抗原快速检测的前景和挑战

（1）技术改进和创新：目前，诺如病毒抗原 快速检测主要依靠免疫学原理进行，例如利用抗体 与病毒抗原的特异性结合。（2）面临的挑战：尽管 诺如病毒抗原快速检测在感染急性肠胃炎的诊断中 具有许多优势，但仍然面临一些挑战，诺如病毒抗 原快速检测的灵敏度和特异性是其应用的关键指标。

参考文献

[1]  傅旭峰 . 诺如病毒感染的流行病学意义及临床特征 [J]. 口岸卫生控制 ,2008,13(5):58-61.

[2]  刘武 . 诺如病毒与组织血型抗原结合机制的研究 [D]. 合肥：中国科学技术大学 ,2015.

[3]  霍玉奇 , 郑礼钧 , 刘金瑾 . 抗 G Ⅱ .3 型诺如病毒阻断 型单克隆抗体的制备和鉴定 [J]. 病毒学报 ,2022,38 (1):98-105.

[4]  苏来金 . 诺如病毒在贝类中的分布及与牡蛎类组织血 型抗原结合机制研究 [D]. 上海：上海海洋大学 ,2020

[5]  李婷 , 雷清 . 诺如病毒的流行及进化概述 [J]. 微生物 学免疫学进展 ,2019,47(6):70-74.

[6]  陈德超 , 曾迎春 , 徐昭英 , 等 . 诺如病毒性胃肠炎快 速检测方法的研究 [J]. 医药前沿 ,2019,9(19):110.