2023 年

38 卷 2 期

临床泌尿外科杂志

J Clin Urology (China)

·  81  ·

·   指南解读   ·

《国际尿石症联盟冲击波碎石指南》解读

吕建林1        钟文2         曾国华2

［摘要］  尽管在国际上，不同的泌尿外科协会发布了各自的泌尿系结石诊治指南，但是其重点是概述泌尿系 结石的管理原则，而非手术操作细节 。 国 际 尿 石 症 联 盟(IAU) 发 布 了 系 列 泌 尿 系结石管理指南，冲 击 波 碎 石 (SWL) 是 IAU 系列指南中的第 3 部，包括 SWL术前评估 、治疗流 程 、操 作 技 巧以及后续策略，旨 在 为 进 行 SWL 的泌尿外科医生和技术人员提供临床应用框架 。 为了更好地推广和规范 SWL 的临床应用，本文将其相关核心 内容进行了解读 。

［关键词］  泌尿系结石；冲击波碎石术；指南；解读

DOI:10.  13201/j .issn.1001-1420.  2023.   02.  001

［ 中图分类号］  R691. 4      ［文献标志码］   A

Interpretation of international alliance of urolithiasis guideline on

# shockwave lithotripsy

LV Jianlin 1        ZHONG Wen2        ZENG Guohua 2

( 1 Department of Urology , Jiangnin g Hospital of Nanjing Medical University , Jiangnin g , Jiang- su ,  210000 ,  China ;  2 Department of Urology , The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medi- cal University)

Correspondin g author :  ZENG Guohua ,  E-mail :  g z gyz g h@vip.  sina.  com

Abstract     Different international  associations  have  p ro posed  their  own g uidelines  on urolithiasis .  However ,  the focus is p rimarily on an overview of the p rincip les of urolithiasis management rather than step-by-step technical details for the p rocedure. The International Alliance of Urolithiasis(IAU)  is releasing a series of g uidelines on the management of urolithiasis . The current g uideline on shockwave lithotrip s y(SWL)  is  the third in the IAU g uide- lines series and p rovides  a clinical framework for urolo g ists  and technicians  p erforming  SWL.  In  order  to  better promote and standardize the clinical app lication of SWL ,  this  p ap er interprets its related core contents .

Key words    urolithiasis ;  shockwave lithotrip s y ;  g uideline ;  interp retation

2022 年 11 月，《国 际 尿 石 症 联盟冲击波碎石 指南》全 文 发 表 于 European Urology Focus 期 刊 上[1]  。该指南由国 际 尿 石 症 联 盟(IAU) 与 广 州医 科大学附属第一医 院 泌 尿 外 科 联 合 牵 头 制 定 。 这 是近 20 年来首部关于冲击波碎石(SWL) 的国际指 南 。该指 南 的 制 定 对  SWL  的 技 术 推 广 及 改 善 SWL 临床效果具有重要的指导意义 。 为了更好地 推广和 规 范 SWL 的 临 床 应 用，本 文 将《IAU 冲 击 波碎石术指南》相关核心内容进行了解读 。

## 1    指南制定背景

尽管在国际上，不同的泌尿外科协会发布了各 自的泌尿系结石诊治指南，但是其重点是概述泌尿 系结 石 的 管 理 原 则，而 非 手 术 操 作 细 节 。 IAU 发 布了系列泌尿系结石管理 指 南，SWL 指 南 是 IAU

1  南京医科大学附属江宁医院泌尿外科（江苏江宁，210000)

2 广州医科大学附属第一医院泌尿外科

通信作者：曾国华，E-mail:gzgyzgh@vip. sina. com

系列指南中的第 3 部，主要内容包括 SWL 术前评 估 、治疗流程 、操作技巧以及后续策略，旨在为进行 SWL 的泌尿外科医生和技术人员提供临床应用框 架 。指南推荐是基于高水平证据，并广泛征求了国 际泌尿系结石领域内专家的意见而制定 。

## 2    指南重点内容解读

2. 1    适应证和禁忌证

2. 1. 1    适应证    尽管多数指南推荐 SWL 治疗 ≤ 10mm 输 尿 管 结 石，但 是 IAU 指 南 推 荐 SWL 治 疗输尿管结石的直径上限为 20 mm , 并推荐 SWL 治疗直径 ≤20mm 的肾结石或 ≤15 mm 的肾下盏 结石[2-3]  。 肾下盏的不良解剖特征包括较长的肾漏 斗部 、狭窄的漏斗颈 和 呈 锐 角 的 漏 斗 肾 盂 角 等，这 些解 剖特征均可能影 响 碎 石 的 排 出[4]  。 对 于＞ 20mm的肾 、输尿管结石，通常不推荐使用 SWL作 为单一疗法[5]  , 仅 为 避 免 侵 入 性 操 作 和 麻 醉，并 在 充分了解 SWL、愿 意 多 次 重 复 碎 石 和 支 架 置 入 术

引用本文：吕建林，钟文，曾国华．《国际 尿 石症联盟冲击波碎石指南》解 读[J] . 临床泌尿外科杂志，2023 , 38(2) : 81-85. DOI:10. 13201/j .issn.1001-1420. 2023. 02. 001 .

时，可以考虑行 SWL 。

影响 SWL术后结石清除率(SFR) 的关键因素 有结石的负荷 、密度以及皮肤至结石的距离 。 高密 度( ≥1000CT值）均质结石通常对 SWL具有抵抗 力[6-8]  。 当皮 肤 与 结 石 的 距 离 ＞100mm时，SWL 碎石的效率则会显著降低[7]  。

很少有指南推荐 SWL 治疗膀胱或尿 道 结 石， 但 IAU基于 循 证 证 据，推 荐 SWL 是 ≤20  mm 膀  胱或尿道结石的一种有效 、微创的治疗选择 。指南  还指出在控制相关风险因素外，SWL对于移植肾和  异位肾结石的治疗安全，具有可接受的 SFR[9-10]  。

2. 1. 2    禁忌证    IAU 指南确定了妊娠 、未经治疗 的凝血异常 、严重或 未 经 治 疗 的 高 血 压 、未 控 制 的 尿路感染(UTI)、结 石 远 端 解 剖 梗 阻 、冲 击 波 治 疗 路径中有肿瘤 、动脉瘤等重要病理状态，均是 SWL 禁忌证[11]  。此 外，指 南 还 强 调 严 重 或 未 经 治 疗 的 高血压（舒张压 ＞90 mm Hg) 会增加 SWL 术后肾 周血肿发生的风险[12]  。使用起搏器的患者可接受 SWL治疗，但须采取适当的预防措施[13]  。

2. 2    术前患者评估

2. 2. 1    尿液分析和尿培养敏感性试验    指南建议 在 SWL术前进行尿液分析和中段尿培养及药敏试 验 。如果存在菌尿或脓尿（尤其是亚硝酸盐试验阳 性），应在 SWL前根据尿培养药敏试验，对患者进 行治疗 。在 SWL手术当天进行尿液分析，以排除 潜在的尿路感染 。

2. 2. 2    SWL 术前影像    指南强调腹部 X 线平片  (KUB) 和 超 声 检 查 足 以 评 估 SWL 指 征 选 择 。 但  是指南也认为 NCCT 成像是最为精准的结石诊断  影像，可准确测定结石负荷 、结石密度 、皮肤至结石  的距离 、尿路扩张程 度 以 及 肾 实 质 的 形 态 学 状 态 。 此外，增强 CT可提供有关结石位置和肾脏集合系  统解剖结构的详细信息，尤其是在肾盏憩室和实质  钙化等复杂病例的鉴别应用 。

2. 3    术前用药

2. 3. 1    抗生素预防和尿路感染治疗    指南建议尿  培养阳性患者，应根据尿培养药敏试验结果给予抗  生素；无菌尿 患 者，无 需 预 防 性 使 用 抗 生 素 。 对 于  放置肾造瘘管者，有 必 要 进 行 抗 生 素 预 处 理；而 留  置支架者，偶尔也需要使用抗生素，但是并非常规 。 对于菌尿风险较高的患者，如长期留置导管或感染  性结石，应给予抗生素[14]  。

2. 3. 2    抗血栓 治 疗 患 者 管 理     SWL 被 归 类 为 出 血风险较高 的 手 术[15-16]  , SWL 术 前 应 中 断 抗 血 栓 治疗，以减少出血的风险 。在接受抗凝治疗的患者 中，建议停用口服抗 凝 药 物，只 有 血 栓 栓 塞 事 件 风 险高的患者，才需要桥接[1 , 17]  。抗凝治疗停止的时 间主 要 取 决 于 维 生 素 K 拮 抗 剂（ 华 法 林 、Aceno- coumarol) 的 INR 值，以 及 直 接 口 服 抗 凝 药 物（达

比加群 、利伐沙班 、阿 哌 沙 班 、埃 多 沙 班）的 肾 功 能 （表 1) [18]  。 口 服 抗 凝 治 疗 可 在 SWL 后 48~72h 重新开始[17]  。

对于 单 纯 预 防 抗 血 小 板 治 疗 的 患 者，应 在 SWL前 7~10d停用阿司匹林[15]  。对于血栓形成 风险低的患者，应在 SWL前停止抗血小板治疗（阿 司匹林 7~10d , 替格瑞洛 3~5d , 氯吡格雷 5d , 普 拉格雷 7d) [15]  。对 于 中 高 血 栓 风 险 患 者，应 推 迟 SWL手术，直到血栓风险较低[18]  。抗血小板治 疗 可在 SWL后 48~72h后重新开始[15 , 18]  。

### 表 1    术前停止抗凝治疗的常用时间

| 药品类 | 参数 | 术前抗凝中断 的时间 |
| --- | --- | --- |
| 直接口服抗凝剂 | 肾功能 |  |
| 达比加群 | CrCl<50 mL/min CrCl 50~79mL/min CrCl ≥80 mL/min | 4d 3d 2d |
| 利伐沙班 、阿哌 | CrCl 15~30 mL/min | 3d |
| 沙班 、依多沙班 | CrCl≥ 30 mL/min | 2d |
| 维生素 K拮抗剂 | 国际标准化比率 |  |
| 醋硝香豆素 | <2 2~3 >3 | 2d 3d 4d |
| 华法林 | <2 2~3 >3 | 4d 5d 6d |

CrCl：肌酐清除率 。

2. 3. 3    围手术期补液    指南推荐肾结石 SWL 之 前给予利尿剂（呋塞米），在 SWL 治疗期间持续输 注 0.  9%氯化钠溶液，可以提高结石碎石效率 。结 石周围的液性环境有助于更好地 SWL[19]  。

2. 4    预置支架

指南不推 荐 SWL 术 前 常 规 预 置 输 尿 管 内 支  架，支 架 置 入 既 不 会 增 加 SFR , 也 不 会 减 少 SWL  术后对辅助治疗的需求 。此外，输尿管内支架常导  致下尿路 症 状(LUTS)。 然 而，有 证 据 表 明，内 支  架置入可降低 SWL 术后输尿管石街发生的风险 。 对于直径 ＞20mm 或结石表面积＞200~300mm2    的结石，SWL术前可考虑置入输尿管内支架 。

2. 5    术中镇痛和麻醉

SWL治疗需要有充分的镇痛 。非甾体抗炎药 (NSAID)、阿片类药物均有较好的镇痛作用 。全身 麻醉是 SWL 的 安 全 选 择，可 以 提 高 SWL 的 靶 向 性 。全身麻醉是婴幼 儿 或 极 度 焦 虑 患 者 的 首 选 策 略 。此外，包括视听或音乐分散注意力在内的补充 治疗在降低 SWL 期 间 的 镇 痛 需 求 和 患 者 焦 虑 方 面，具有 较 好 的 作 用[20]  。 在 SWL 治 疗 过 程 中吸

氧，可以避免某些止痛药诱发的低氧饱和度 。

2. 6    患者体位 、结石定位和监测

2. 6. 1    患者体位    指南首推患者采用舒适稳定的 仰卧位 。若为台下位波源碎石机，治疗输尿管远端 结石和盆腔内结石时，可采用俯卧位 。荟萃分析表 明，对于输尿管下段结石，仰卧位 SWL对比俯卧位 可以提高 SFR 。 肾脏呼吸移动或患者移位，会致结 石移出冲击波焦点，从 而 导 致 碎 石 效 率 降 低，因 此 稳定舒适的患者体位，对于取得较高的碎石效果至 关重要 。

2. 6. 2    结 石 定 位     指 南 推 荐  X 线 或 超 声 作 为 SWL术中结石定位手段 。在 SWL治疗过程中，由 于目标结石可能会在术中发生移位，治疗过程中需 反复确认结石位置，每 300~500 次冲击后，需要重 复定位 1 次或使用超声持续监视 。

2. 6. 3    辐射管理     治 疗 期 间 应 考 虑 透 视 时 间 、距 离 、模式设置和屏蔽，实现 ALARA原则，以减少患 者的辐射暴露 。减少 辐 射 剂 量 的 措 施 包 括 间 歇 性 透视 、使用准直 器 、减 小 辐 射 场 、设 置 剂 量 水 平 、脉 冲透视，以及操作人员培训等 。

2. 7    治疗参数

指南建议 优 化 冲 击 波 治 疗 参 数 的 设 定 。 推 荐 冲击频率为 80~90 次/min , 并应用“步进式增能技 术”逐级提高能量。“间隙休息法”主要应用于肾结 石 SWL , 冲击 100~500 次，暂停 3  min , 然后使用 临床剂量的冲击波，既 有 利 于 提 高 碎 石 效 率，又 可 减少肾出血的发生率 。单期冲击次数不超过 2000 ~4000 次 。糖尿病 、年龄 ＞65 岁 、肾功能受损或肾 积水患者，尤其是小儿患者需适当降低冲击波的次 数 。

2. 8    碎石策略

指南推荐无气泡耦合，对于实现良好和高效的 能量传输 非 常 重 要 。 有 证 据 表 明，耦 合 区 域 含 有 2% 的 气 泡 时，SWL  碎 石 效 率 则 降 低  20%  ~ 40% [21]  。此外，应避免冲击波路径中有肠道积气 。

2. 9    辅助治疗

2. 9.  1    药物排石治 疗    使 用 α 受 体 阻 滞 剂（如 坦 索罗辛）可改善 SWL术后的结石排出 。 多数随机 对照试验和几项荟萃分析证实，SWL 治疗肾 、输尿 管结石后，使用 α受体阻滞剂可促进结石排出 。另 外，使用 α受体阻滞剂也可以减少对额外止痛药的 需求[22]  。但是 α 受 体 阻 滞 剂 的 类 型 与 排 石 率 无 关 。

2. 9. 2    体位 排 石 疗 法     机 械 叩 击 和 利 尿 联 合 应  用，可以促进 SWL术后碎石的排出，并提高 SFR 。 Meta分 析 结 果 显 示，机 械 叩 击 、利 尿 、体 位 倒 置  (PDI) 和体外物理振动排石(EPVL) 是安全有效的  方法，有助于 SWL术后的碎石排出，尤其是对于肾  下盏结石[23]  。

2. 9. 3    SWL复治间隔    指南推荐肾结石 SWL 复  治间隔不应少于 1 ~2 周 。 然 而 对 于 输 尿 管 结 石， 可以术后次日复碎[24]  。

2. 9. 4    输尿管镜术    输尿管镜术被视为 SWL 术 后持续存在的梗阻 性 结 石 碎 片 的 治 疗 选 择 。 多 发 结石碎片嵌顿在输尿管黏膜中，通常与后续发展的 输尿管狭窄有关 。对于 SWL 抵抗的肾结石，输尿 管软镜碎石成功率高，且并发症发生率低 。

2. 10    清石率评估

KUB 和超声检查足以评估 SWL 的术后 SFR , 而低剂量 CT 可 提 供 最 准 确 的 无 石 状 态 信 息 。 术 后评估结石清除的时间节点应为 SWL 术后 2~3 个月 。

2.  11    并发症

SWL术后并发 症 的 发 生 主 要 来 源 于 3 方 面： 结石碎片的形成和排出 、感染以及冲击波对肾脏和  组织的影响 。据报道，SWL后 Clavien  Ⅰ~Ⅱ并发  症发生率为 18. 4% , Clavien  Ⅲ ~ Ⅳ级并发症发生  率为 2. 5% [25]  。

2. 11. 1    血肿    SWL术后肾血肿形成的危险因素  包括使用 抗 血 小 板 药 物 、未 控 制 的 高 血 压 和 糖 尿  病[26]  。据报道，SWL 术后超声检测到肾周或肾 血  肿的发生 率 在 0.  1% ~0.  6% 。 血 肿 发 生 的 概 率， 随着患者年龄的增 长 而 增 加 。 大 多 数 肾 血 肿 临 床  无症状，通常保守治疗可自发吸收 。如果血肿形成  导致病情 不 稳 定，则 需 要 进 行 动 脉 栓 塞 或 手 术 干  预 。尽管 SWL 术后肾外脏器损伤的发生率较低， 但也可能引起 结 肠 、胰 腺 、肝 脏 和 脾 脏 的 损 伤 。 这  不仅与冲击波的数量和能量有关，还与患者的体位  相关 。

2.  11. 2    出 血    血 尿 是 SWL 术 后 最 常 见 的 并 发 症 。使用低频冲击波可以减少 SWL术后出血发生 率 。推荐 SWL 频 率 为 80 ~ 90 次/min 。 然 而，有 研究发现 60 次/min 的频率，在治疗输尿管下段结 石方面优于 80 次/min , 同时减少出血并发症 。

2. 11. 3    发热    发热主要由感染引起 。SWL本身 可能导致肾脏损伤和血管损伤，进而促进尿液细菌 迁移至血液中，导致 感 染 加 重，甚 至 出 现 尿 源 性 脓 毒血症 。此外，一 些 结 石 本 身 含 有 细 菌，这 些 细 菌 在 SWL后，会释放至尿液中 。 大约 1% ~4%的结 石患者在 SWL术后发生输尿管石街，这可能导致 输尿管梗阻和继发 感 染 。 术 前 尿 培 养 阳 性 或 存 在 尿路梗阻时，发生感染的风险则增加 。

2. 11. 4    疼痛    SWL术后的疼痛或肾绞痛主要是 碎石 导 致 急 性 尿 路 梗 阻 的 结 果，发 生 率 为 2% ~ 5% 。结石负荷 、输尿管通畅度和能量设置是 SWL 术后疼痛发生的 危 险 因 素 。 非 甾 体 抗 炎 药 和 α 受 体拮抗剂联用可缓解 SWL术后由小碎片引起的疼 痛 。PDI 和 EPVL可主动排出结石碎片，从而最大

限度地减少 SWL术后疼痛 。

2.  11. 5     输 尿 管 石 街 形 成     结 石 负 荷 较 大，是  SWL术后 输 尿 管 石 街 形 成 的 危 险 因 素 。 对 于 <  20mm的结石，不需要内置输尿管内支架来预防石  街 。然而对于结石 ＞20 mm 的解剖学或功能性孤  立肾患者，应考虑放置内支架 。指南建议对石街患  者进行保守治疗，如 果 碎 片 的 排 出 延 迟 超 过 2 周， 或出现中度阻塞，或单枚结石碎片 ＞5 mm , 则需要  重复 SWL 。在确 认 临 床 症 状 恶 化 、梗 阻 或 感 染 的  情况下，需要输尿管 镜 术 或 经 皮 肾 造 瘘 处 理，以 解  除梗阻和控制感染[26]  。

2.  11. 6    长期不良 反 应     指 南 认 为 没 有 高 级 别 证 据支持 SWL术后有长期不良反应 。尽管一些回顾 性研究和病例报告揭示 SWL术后远期并发症的发 生，但这些论文发表的年代较为久远 。 由于泌尿系 结石是一种慢性疾病，因此很难将 SWL 不良事件 与患者自身的自然病史区分开来，也很难区分这些 事件是否是 SWL带来的结果 。事实上，随着 SWL 设备及技术的进步，以及 SWL操作经验的增加，潜 在的长期不良反应，包括高血压 、糖尿病 、慢性肾病 和生育能力下降，不再被怀疑与 SWL相关[27]  。

2. 12    SWL相关生活质量

指南认为与输尿管软镜碎石术(RIRS) 和经皮  肾镜取石术(PCNL) 相比，SWL 是对 SWL 相关生  活质量评 分(QOL) 影 响 最 小 的 治 疗 方 法 。 然 而， 当结石负荷较大时( >20mm),由于较高的重复治  疗率，以及频发的肾绞痛，导致患者 QOL下降 。对  于中等结石负荷的患者，预置内支架不会导致更高  的 SFR , 但与 LUTS、血 尿 和 UTI 相 关，因 此 也 会  降低患者 QOL[28]  。

## 3    指南亮点

指南结合循证医学证据，由全球 16 个国家 的 27 位同行专家共同完成，总结了 SWL 的技术要点 和注意事项等重要内容，为泌尿外科医生和技术人 员执行 SWL提供了重要的指导，亮点如下 。

①指南明确了 SWL 的适应证与禁忌证 。指南  指出 SWL是针对 ≤20  mm 泌 尿 系 结 石 的 行 之 有  效的治疗方法 。推荐 SWL治疗输尿管结石的直径  上限提高 到 20  mm , 推 荐 SWL 是 治 疗 ≤  20  mm  的膀胱或尿道结石 的 一 种 有 效 、微 创 的 治 疗 选 择 。 指南还指出 在 控 制 相 关 风 险 因 素 后，SWL 对 于 移  植肾和异位肾结石的治疗安全，具有较好的 SFR 。

②指南详细阐述了 SWL 的技术要点 。指南对 SWL 的技术要点做出了详细的说明，强调 SWL 的 治疗参数设定需兼顾安全性与有效性，包括冲击频 率和冲 击 波 能 量 、冲 击 波 次 数 和 治 疗 期 数 。 SWL 时需重视耦合技术和耦合剂的选择，确保水囊与皮 肤之间密切贴合 。SWL 的复碎间隔，肾结石以 1 ~ 2 周为宜，输 尿 管 结 石 则 可 以 缩 短 至 1d 。 该 指 南

具有极强的实用性和操作性，为操作人员提供了很 好的临床指导 。

③指南认为没有高级别证据支持 SWL术后长 期不良反应的假设 。

随着 SWL 设 备 及 技 术 的 进 步，以 及 SWL 经 验的增加，潜在的长期不良反应，包括高血压 、糖尿 病 、慢性肾病和生育能力下降，不再被认为与 SWL 相关 。

利益冲突  所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

[1]    Zeng G , Zhong  W , Chaussy CG , et al.International al- liance of urolithiasis g uideline on shockwave lithotrip- s y[J] . Eur  Urol  Focus ,  2022 , 23 : S2405-4569 (22) 00263-2.

[2]    Donaldson JF , Lardas  M , Scrimgeour D , et al.System- atic review and meta-analysis of the clinical effective- ness  of  shock  wave  lithotrip s y , retrograde  intrarenal surg ery, and percutaneous nep hrolithotom y for lower- pole renal stones [J] .Eur Urol , 2015 , 67:612-616.

[3]    Chaussy CG , Tiselius HG.How can and should we o p- timize  extracorporeal   shockwave   lithotrip s y?   [J] . Urolithiasis , 2018 , 46(1) :3-17.

[4]    Elbahnasy AM , Clayman RV , Shalhav AL , et al.Low- er-pole caliceal stone clearance after shockwave litho- trip s y ,  percutaneous   nep hrolithotom y ,   and   flexible ureteroscopy : im pact  of  radio g rap hic  s p atial  anatomy [J] .J Endourol , 1998 , 12:113-119.

[5]    Meretyk S , Gofrit ON , Gafni  O , et al.Complete stag- horn calculi : random  p ros p ective  comparison between extracorporeal  shock  wave  lithotrip s y  monotherapy and  combined  with  percutaneous  nep hrostolithotom y [J] .J Urol , 1997 , 157(3) :780-786.

[6]    Joseph  P , Mandal  AK , Singh  SK , et  al.Computerized tomograp hy attenuation value of renal calculus : can it p redict successful frag mentation of the calculus b y ex- tracorporeal  shock   wave  lithotrip s y?   A  p reliminary study[J] .J Urol , 2002 , 167:1968-1971.

[7]    Patel T , Kozakowski  K , Hruby  G , et al.Skin to  stone distance is an indep endent p redictor of stone-free sta- tus following  shockwave  lithotrip s y[J] .J  Endourol ,  2009 , 23 :1383-1385.

[8]     El-Nahas  AR , El-Assmy  AM , Mansour  O , et  al. A p ros p ective multivariate anal ysis of factors  p redicting stone  disinteg ration   b y   extracorporeal   shock   wave lithotrip s y : the  value  of  high-resolution  noncontrast computed tomograp hy[J] . Eur  Urol , 2007 , 51 : 1688- 1694.

[9]    Ali M , Hashem A , Helmy TE , et al.Shock wave litho- trip s y versus endosco p ic c ystolitholap axy in the man- agement of p atients p resenting with calcular acute uri- nary retention : a randomised controlled trial[J] .World J Urol , 2019 , 37:879-884.

[10]  Challacombe B , Dasgupta P , Tiptaft R , et al. Multimo-

dal management of urolithiasis in renal transplantation

[J] .BJU Int , 2005 , 96(3) :385-389.

[11]   Ruiz  H , Saltzman  B. Aspirin-induced  bilateral  renal hemorrhag e after extracorporeal shock wave lithotrip- s y therapy : im p lications  and  conclusions[J] .J  Urol ,  1990 , 143(4) :791-792.

[12]  Lee  HY , Yang YH , Shen JT , et al.Risk factors survey for extracorporeal shockwave lithotrip s y-induced renal hematoma[J] .J Endourol , 2013 , 27(6) :763-767.

[13]  Platonov MA , Gillis AM , Kavanagh KM.Pacemakers , im p lantable  cardioverter/defibrillators , and  extracor- poreal  shockwave  lithotrip s y :  evidence-based   g uide- lines for the modern era[J] .J Endourol , 2008 , 22:243- 247.

[14]  Honey RJ , Ordon M , Ghiculete D , et al.A p ros p ective study examining  the incidence of bacteriuria  and  uri- nary tract infection after shock wave lithotrip s y with targeted antibiotic  p ro p hylaxis[J] .J  Urol , 2013 , 189

(6) :2112-2117.

[15]  Douketis JD , Spyro poulos AC , Spencer FA , et al.Peri- o p erative management of antithrombotic therapy: An- tithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis , 9th  ed :  American  College  of  Chest  Physicians  evi- dence-based  clinical   p ractice  g uidelines [J] .  Chest , 2012 , 141 :e326S-e350S.

[16]  Mantz J , Samama CM , Tubach F , et al.Impact of p re- o p erative  maintenance  or   interrup tion  of  as p irin  on thrombotic and bleeding events after elective non-car- diac  surg ery :  the   multicentre ,  randomized ,  blinded ,  p lacebo-controlled , STRATAGEM trial[J] . Br J  An- aesth , 2011 , 107(6) :899-910.

[17]  Vivas D , Roldán I , Ferrandis R , et al.Perioperative and p erip rocedural  management  of  antithrombotic  thera- py : consensus  document  of  SEC , SEDAR , SEACV , SECTCV ,  AEC ,  SECPRE ,  SEPD ,  SEGO ,  SEHH , SETH ,   SEMERGEN ,   SEMFYC ,   SEMG ,   SEMI- CYUC , SEMI , SEMES , SEPAR , SENEC , SEO , SE- PA , SERVEI , SECOT and AEURev[J].Esp Cardiol , 2018 , 71 :553-564.

[18]  Kozek-Langenecker SA , Ahmed AB , Afshari A , et al. Management  of  severe  p erio p erative  bleeding : g uide- lines from  the European Society of Anaesthesiology : First up date  2016 [J] . Eur  J   Anaesthesiol , 2017 , 34

(6) :332-395.

[19]  Sohu S , Soomro  MH , Mangrio  RH , et  al.Efficacy  of extracorporeal shockwave lithotrip s y with furosemide and hydration in renal stone management : A random- ised controlled trial[J] .Arab J Urol , 2019 , 17(4) :279- 284.

[20]  Hu W , Yang K , Zhang L , et al.Effect of media distrac- tion(audio-visual and music)for p ain and anxiety con- trol  in  p atients  undergoing  shock-wave  lithotrip s y : a s ystematic  review  and  meta-analysis [J] . Exp  Ther Med , 2021 , 21 :623.

[21]  Pishchalnikov YP , Neucks JS , VonDerHaar  RJ , et al. Air  pockets  trapped  during   routine  coup ling   in  dry head lithotrip s y can significantly decrease the delivery of shock  wave  energy[J] . J   Urol , 2006 , 176 :  2706- 2710.

[22]   Oestreich  MC , Vernooij  RW , Sathianathen  NJ , et  al. Alpha-blockers after shock wave lithotrip s y for renal or  ureteral  stones  in  adults [J] . Cochrane  Database Syst Rev , 2020 , 11(11) :CD013393 .

[23]  Effect of mechanical p ercussion combined with p atient position  chang e  on  the  elimination  of  upp er  urinary stones fragments : a s ystematic review and meta-analy- sis[J] Urolithiasis , 2020 , 48:95-102.

[24]  Pace KT , Weir MJ , Tariq N , et al.Low success rate of repeat shock wave lithotrip s y for ureteral stones after failed initial  treatment [J] . J   Urol , 2000 ,  164 : 1905- 1907.

[25]   Tzelves  L , Geraghty  R , Mourmouris  P , et  al. Shock- wave lithotrip s y  complications  according  to  modified clavien-dindo g rading s ystem. a s ystematic review and meta-reg ression analysis  in a  sam p le of  115random- ized controlled trials[J] .Eur Urol Focus , 2022 , 8(5) :  1452-1460.

[26]  Rabbani SM.Treatment of steinstrasse b y transureter- al lithotrip s y[J] .Urol J , 2008 , 5 :89-93.

[27]  Evan AP , Willis LR , McAteer JA , et al.Kidney dam- ag e  and   renal  functional  chang es  are  minimized  b y waveform control that supp resses  cavitation in  shock wave lithotrip s y[J] .J Urol , 2002 , 168:1556-1562.

[28]  Sahin C , Kafkasli A , Cetinel CA , et al.How do the re- sidual fragments  after  SWL  affect  the  health-related quality of life? A critical anal ysis in a size-based man- ner[J] .Urolithiasis , 2015 , 43 :163-170.

（收稿日期：2023-01-04)