·1380·

·经验交流·

浙江创伤外科 2024 年 7 月第 29 卷第 7 期  Zhejiang J Trauma Surg, July 2024, Vol.29, No.7

泌尿系结石应用 CTU 对结石类型及定位诊断分析

# 刘志富  沈菊花  杨毅杰

【摘要】   目的  探讨泌尿系结石应用 CT 尿路造影（CTU） 对结石类型及定位的诊断价值 。    方法   回顾性分析 2023 年 1 月至 2023 年 12 月到本院就诊治疗的 122 例泌尿系统结石患者的临床资料，所有患者均接受 CTU 及超声检测 。计算两种检测方式的准确度，同时比较两种 检测方式对结石类型和定位的诊断符合率及图像质量 。    结果  CTU 诊断准确度高于超声检测（P＜0.05）。CTU 在输尿管结石和肾盏结石诊断 符合率高于超声检测，并且对结石类型及定位总符合率高于超声检测（P＜0.05）。 CTU 检测的图像质量在清晰且无运动伪影方面占比高于超声 检测，在中度模糊及严重模糊方面占比低于 IVP 检测（P＜0.05）。    结论  泌尿系结石应用 CTU 检测，相较于超声检测，所获图像质量较好，对 结石类型及定位符合率更佳，利于提高诊断准确度。

【关键词】  泌尿系结石；CT 尿路造影；诊断；定位

【中图分类号】  R699.2     【文献标识码】   A       doi：10.3969/j.issn.1009-7147.2024.07.059

泌尿系结石为一种常见疾病 ， 指在泌尿系统  （输尿管、膀胱、肾盂及 肾盏等）中形成固体结晶物  质，发病率逐年升高，可导致患者出现下腹部疼痛、 尿急及尿痛等临床症状，从而对患者生活质量造成  影响[1-2] 。超声检测为一种临床常用的检测方式，具  有操作简单等优点 ， 适合在临床进行快速筛选，但  检测时可能存在成像不清晰、受患者体位影响及受  超声医生转移水平限制等局限性，从而可能导致诊  断结果受到影响[3] 。随着影像学等医疗技术的发展， CT 尿路造影（CTU）逐渐被用于泌尿系统疾病 的诊

作者单位：313300   安吉，浙江省安吉县中医医院

断，其具有成像清晰等优势，利于对超声检测的不 足进行弥补[4] 。泌尿系结石类型及定位将影响治疗 方案 的选择，因此提高诊断准确度，以 明确结石类 型，将利于提高后续治疗效果。为提高诊断价值，从 而选择适宜治疗方案，故本次研究探讨泌尿系结石 应用 CTU 对结石类型及定位的诊断价值。

1   资料与方法

1.1   一般资料

回顾性分析 2023 年 1 月至 2023 年 12 月到本 院就诊治疗 的 122 例泌尿系统结石患者 的 临床 资

果存在偏倚，需进一步研究与探讨。

综上所述，MSCT 用于结直肠癌及转移患者中 均具有较高的检出率，且对于确诊的结直肠癌及转 移病例 CA724 及 CEA 水平呈高表达 ， 三种指标联 合测定能获得较高的诊断效能，可指导临床诊疗。

参考文献

1      杨兴，邹兵，袁灵. 血清 CA724、CEA 及 多层螺旋 CT 检查对 结 直肠癌及转移的诊断价值 [J]. 临床和实验医学杂志，2023，22 （2）：209-213.

2      郭雅慧 ， 费素娟. 血浆 CLIP4 基因甲基化检测与 3 种血清肿瘤 标志物对结直肠癌诊断效果的对比性研究[J]. 中国中西医结合 消化杂志，2022，30（5）：338-345.

3      陈志林，徐秋贞，陈文龙，等. CT 增强在结肠癌分期中的应用及 联合血清 CEA、CA199、CA724 及 microRNA-21 对 良恶性病变

的诊断价值[J]. 现代生物医学进展，2023，23（20）：3923-3928.

4      周世灿，张权，李兴 旺，等. 2016～2018 年中国结直肠癌临床实

践指南的质量评价[J]. 中国肿瘤外科杂志，2019，11（1）：15-20.

5      蔡丽，全祥. 增强 CT 联合血清指标诊断结直肠癌的价值[J]. 影 像科学与光化学，2022，40（1）：43-47.

6     周思桦. 多层螺旋 CT 平扫联合血清肿瘤标志物检测对结直肠 癌的诊断价值[J]. 临床与病理杂志，2023，43（2）：280-286.

7      樊慧慧，方长海，赵君，等. 多层螺旋 CT 增强联合血清癌胚抗原 评价结直肠癌术后局部复发/转移的临床价值 [J].  中 国 临床 医 生杂志，2023，51（3）：320-323.

8      王振，高星，王金勇. 多层螺旋 CT 显像对结直肠癌术后再分期、 区域淋巴结转移及疗效的评估价值[J]. 实用癌症杂志，2022，37

（7）：1125-1127，1139.

9      张程程，费素娟. 血清胱抑素 C、癌胚抗原、抗原 199 联合检测 在结直肠癌诊断中的价值研究 [J]. 安 徽 医 药，2022，26（10）： 2038-2041.

10    孙琰，靳恒军，戎梅，等. 增强磁共振联合血清肿瘤标志物对直 肠癌患者根治术前 TN 分期的诊断价值 [J]. 现代消化及介入诊 疗，2022，27（6）：754-760.

[收稿日期：2024-02-19]

（本文编辑：龚江标）

料 ， 所有患者均接受 CTU 及超声检测 。 患者男 87  例，女 35 例，年龄 31~52 岁，（42.14±3.75）岁，体质  量指数 19~27 kg/m2，（23.47± 1.26）kg/m2，疾病类型： 输尿管结石 91 例，膀胱结石 5 例，肾盂结石 10 例， 肾盏结石 16 例 。纳入标准：①有腹痛、腰痛、尿痛、 血尿及排尿中断等疑似泌尿系统结石症状；②患者  年龄 ≥ 18 岁；③患者均接受 CTU 及超声检测，且先  行超声检测，两种检测时间<1 周；④患者及其家属  均知情 同意；⑤患者临床资料完整，且治疗依从性  较好 。排除标准：①患有精神类疾病或无法正常沟  通者；②肾功能不全者；③对本次研究所用药剂过  敏者；④患有严重脏器疾病或恶性肿瘤者；⑤妊娠  期或哺乳期女性。

1.2   检查方法

超声检测：检测仪器选择飞利浦 EPIQ7 彩色多  普勒超声诊断仪。检测前 12 h 内禁食，6 h 内禁水。 在行检测前 30 min ，给予患者 500 mL 白开水进行口  服。选用凸阵探头进行操作，探头频率设置为 3.5 MHz。 在检测时，有专业医师在旁指导患者按照要求变换  体位，体位分别包含仰卧位、俯卧位就侧卧位。依据  不 同体位，对患者各个部位进行检测，检测范 围包  括输尿管、膀胱及肾脏。检测过程由上而下，从而予  以多方位及多角度的扫描。

CTU 检测：仪器选择西门子 16 排螺旋 CT 。扫 描参数设置：层厚设置为 5 mm，层距设置为 5 mm， 电压设置为 120 kV，电流设置为 200 mA，矩阵设置 为 512×512 。检测前 12 h 内禁食，6 h 内禁水。在检 测前 30 min，给予患者 500 mL 白开水进行口服。检 测时，患者取平卧位，先对全泌尿系进行普通平扫； 随后经静脉注入非离子型对比剂碘佛醇（江苏恒瑞 医药股份有限公司，国药准字：H20113430），剂量为 100 mL，碘浓度为 300 mgI/mL，并加注 30 mL 生理 盐水，注入速率控制在 3.5 mL/s。根据造影剂注入后 时间分为皮质期、髓质期及延迟期，其 中皮质期表 示注入造影及后 20~25 s ， 髓质期表示注入造影剂 后 55~65 s，延迟期表示注入造影剂后 5 min 。在皮 质期、髓质期及延迟期，分别扫描一组图像。完成后 嘱咐患者下床行走 20 min，并在结束后行排泄期泌 尿系扫描 。将检测扫描获取影像资料上传至工作 站，并经软件对所获图像进行处理。

所有检测结果均由两位具备多年经验的医师 共 同诊断鉴别，若出现不一致结果，则 由其共 同讨 论后得出最终结果。

1.3   观察指标

①诊断价值：记录并比较 CTU 及超声检测的诊  断准确度 。②结石类型及定位： 记录病理学检测、 CTU 及超声对患者结石类型及定位的检测结果，计  算符合率，并进行比较。③图像质量：比较两种检测  方式 图像质量 ， 图像质量分为清晰且无运动伪影  （影像边界清晰，对比度及组织结构显示清晰，可准  确判断病情）、轻度模糊（边界位置较为模糊，但影  像显示较为清晰）、中度模糊（边界模糊，对 比度及  组织结构显示欠佳）及严重模糊（对比度不佳，组织  结构显示不清晰，较难满足诊断需求）[5]。

1.4   统计学方法

采用 SPSS 21.0 统计软件进行数据分析 ， 计量 数据资料以（x±s）表示，计数资料 以%表示，采用 χ2 检验，以 P＜0.05 为差异有统计学意义。

## 2   结果

2.1   不同检测方式诊断准确度比较

CTU 检测诊断准确率高于超声检测，差异有统 计学意义（P＜0.05）。 见表 1。

2.2   不同检测方式对结石类型及定位符合率比较

CTU 与超声在膀胱结石及肾盂结石诊断符合 率方面相比，差异无统计学意义（P＞0.05）。CTU 在输 尿管结石和肾盏结石诊断符合率高于超声检测，并 且对结石类型及定位总符合率高于超声检测，差异 有统计学意义（P＜0.05）。 见表 2。

2.3   不同检测方式图像质量比较

两种检测方式图像质量在轻度模糊方面占比 相比，差异无统计学意义（P＞0.05）。CTU 检测的图像 质量在清晰且无运动伪影方面占比高于超声检测， 在中度模糊及严重模糊方面占比低于超声检测，差 异有统计学意义（P＜0.05）。 见表 3。

# 表 1   两种检测方式诊断准确度比较（n，%）

| 诊断方式 | 符合 | 不符合 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声 | 99（81.15） | 23（18.85） | 99（81.15） |
| CTU | 119（97.54） | 3（2.46） | 119（97.54） |
| χ2 值 |  |  | 17.219 |
| P 值 |  |  | <0.001 |

# 表 2   不同检测方式对结石类型及定位符合率比较（n，%）

| 检测方式 输尿管结石 膀胱结石 |  | 肾盂结石 | 肾盏结石 总符合率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声 | 69（75.82） 4（80.00） | 6（60.00） | 9（56.25） 88（72.13） |
| CTU | 86（94.51）5（100.00） | 9（90.00） | 15（93.75）115（94.26） |
| χ2 值 | 12.568 1.111 | 1.067 | 4.167 18.172 |
| P 值 | <0.001 0.292 | 0.302 | 0.041 <0.001 |

# 表 3   不同检测方式图像质量比较（n，%）

| 检测方式 | 清晰且无运 动伪影 | 轻度模糊 | 中度模糊 | 严重模糊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声 | 40（32.79） | 38（31.15） | 27（22.13） | 17（13.93） |
| CTU | 56（45.90） | 48（39.34） | 13（10.66） | 5（4.10） |
| χ2 值 | 4.396 | 1.796 | 5.861 | 7.194 |
| P 值 | 0.036 | 0.180 | 0.015 | 0.007 |

## 3   讨论

近年来，泌尿系结石发病率逐渐升高 。 因结石  位置可能分布在输尿管及肾脏等腹膜后脏器中，将  导致检测时不易与周围组织进行区分。另外受结石  成分等因素影响，均可能增加误诊风险 。超声目前  仍是临床比较常用检测方式，其操作简单，检测 时  对患者无辐射危害 ， 适合孕妇及儿童的特殊群体。 但超声检测方式所获图像受较多因素影响，如检测  结果受操作者经验及技术水平影响，且检测结果无  法对结石成分进行判断 ， 所获图像清晰度较差，因  此可能影响诊断准确性[6] 。CTU 是一种非侵入性的  检测方式，相较于超声检测，能够穿透气体及骨骼， 因此可对部分位置较深或被骨骼遮挡的结石进行  检测 ， 并且 CTU 检测通过密度值来确定结石成分， 有助于医生选择适宜治疗方案，另外 CTU 可提供更  清晰图像，能够帮助医生做出更精准的诊断结果[7]。

本研究结果表明，CTU 在诊断泌尿系统疾病方 面的准确度高于超声，与朱 国荣等[8] 的研 究结果一 致。CTU 的优势在于其高分辨率成像、多平面重建 以及显示结石成分的能力 。此外，CTU 检测不受气 体和骨骼的影响，从而弥补了超声检测在这方面的 不足，减少了漏诊和误诊的可能性 。CTU 在结石类 型和定位检测方面的符合率也高于超声，尤其在输 尿管结石和肾盏结石的诊断上表现突出。这可能是 因为超声检测的分辨率较低，难以清晰显示小型结 石或结石的具体形态 ， 而且超声仅提供二维影像， 而输尿管和肾盏部位的结构较为复杂，导致在检测 这些部位的结石时容易出现漏诊或误诊，影响诊断 准确性。

研究发现 CTU 检测的图像质量优于超声。李焕 敬等[9] 的研究也表 明，CTU 检测所获得的图像质量 更为清晰。可能是因为超声波在穿透气体或骨骼时 会受到阻碍，对于位置较深或被骨骼遮挡的结石检 测时，图像质量较差。同时，常规超声检测分辨率较 低，难 以提供足够清晰的图像细节，难 以准确显示 结石的形状和边界 。此外，部分结石成分可能对超

声波回声特性影响较大，从而影响图像质量。

相 比之下，CTU 检测具有较高 的成像分辨率， 能够清晰显示泌尿系统内部的结构和异常情况，有 助于准确显示结石的形状和位置，并且不受气体和 骨骼的影响，能够准确显示深部结石的位置。因此， CTU 检测在 图像质量和诊断准确性方面均优于超 声。尽管 CTU 检测在诊断价值方面更为突出，但李 森等[10] 的研究指出，CTU 检测的费用较高，且放射线 辐射剂量较大。因此，在实际临床检测中，需要根据 患者的具体情况选择合适的诊断方式。

综上所述，泌尿系结石应用 CTU 检测，相较于 超声检测，所获图像质量较好，对结石类型及定位 符合率更佳，利于提高诊断准确度。

参考文献

1      胡智盛，张春霆，刘庆，等. 泌尿系结石患者微创手术后结石残  留的影响因素分 析 及 与 CT 值 的 关 系 [J]. 现 代 实 用 医 学 ， 2023，35（11）：1488-1491.

2     汤晓丹，金敏艳，祝佳. 钬激光碎石术治疗泌尿系结石患者中的 临床效果[J]. 浙江创伤外科，2021，26（6）：1092-1093.

3     杨丽娟. 彩超与二维超声在泌尿系统结石诊断中的准确性及影 像学特征[J]. 吉林医学，2023，44（10）：2748-2750.

4      张进华，李中丹，曾绪知，等. 基于体质量指数的低剂量 CTU 在 泌尿系结石诊断中的应用[J]. 现代实用医学，2020，32（2）：255- 256.

5      于洪涛，王伟，王锋，等. 双低剂量 CTU 在非结石性上尿路梗 阻 诊断中的应用价值 [J]. 医学影像学杂志，2023，33（11）：2047- 2049，2073.

6      张丽春，汪莹，胡鹏飞，等. 彩色多普勒超声快闪伪像与二维超 声检查对泌尿系结石的诊断价值研究 [J]. 蛇志，2023，35（1）： 59-61.

7     朱 阳，丁莉，许彬. CT 尿路造影在输尿管中下段结石诊断中的 应用价值分析[J]. 世界复合医学，2023，9（9）：91-94.

8     朱国荣，祁方宇. CT 尿路成像与超声检查对双肾盂输尿管畸形 的诊断价值比较分析[J]. 浙江创伤外科，2023，28（2）：377-380.

9      李焕敬，张大光，耿斌，等. CT 尿路成像与超声、静脉 肾盂造影  在重 复 肾 、重复输尿管畸形的诊断对比 [J]. 海 军 医 学 杂 志， 2024，45（3）：296-300.

10    李森. CT 尿路成像和静脉肾盂造影在泌尿系统疾病诊断中的 比较分析[J]. 辽宁医学杂志，2021，35（2）：77-79.

[收稿日期：2024-05-27]

（本文编辑：徐锦芳）