# 基于集成神经网络模型的小儿肠套叠超声诊断系统研究

陈杨 刘菊仙 严华林 苟泽辉 罗燕*

四川大学华西医院超声医学科

通讯作者：罗燕，E-mail：luoyan@wchscu.cn

基金项目：青年科学基金项目（82102148）四川省科技计划项目（2021YJ0245）

背景 肠套叠是临床上常见的发病急、病情进展快的疾病，小儿为主要发病人群， 及时采取有效干预措施，可避免发生肠出血、肠穿孔等严重并发症。超声其因操 作简单、检测时间短、可重复性以及无创性等优势成为诊断该病的主要手段。但 是临床工作中，急诊超声医师常常因为经验不足，导致诊断失误，从而威胁患儿 的生命健康。人工智能技术有望辅助医师，及时准确诊断此疾病，从而分配相应 的医疗资源。

目的 探讨基于超声影像的深度学习技术对肠套叠进行自动检测、智能诊断及定 量测量研究。

方法 本研究通过回顾性分析华西医院本部及分院的多中心数据，建立小儿肠套 叠诊断数据集，包括小儿肠套叠患者及正常对照组的超声影像及临床资料。首先， 基于无监督自适应医学图像分割模型分割正常肠道及患病肠道。其次，基于医生 扫 查 切 面 的 方 式 开 发 小 儿 肠 套 叠 集 成 神 经 网 络 诊 断 （ Pediatric intussuscep tion diagnostic network，PIDNet）模型，用于准确区分小儿肠套 叠患者及正常对照组，辅助超声科医生提高诊断效能。最后，采用分割模型来计 算小儿患病肠道横断面及纵断面最大径线测量值。

结果 通过回顾性搜集 2020 年 1 月至 2021年 12 月期间多中心病例资料，建立了 肠套叠数据集，共纳入 545 例患者，包括 220 例肠套叠患者和 325 例正常对照组。 分别随机选择 2/3 的病人作为训练集，剩下 1/3 作为测试集。首先，测试病人数 据集上分割准确程度 DICE 指标达到 0.85。其次，本研究开发的PIDNet模型用 于区分肠套叠和正常对照组的分类任务，在内部数据集上取得了 88.54%的准确 率，宏平均 AUC 为 0.9800（95%CI：0.9630-0.9910）；在独立外部测试集上取得 了 86.22%的准确率，宏平均 AUC 为 0.9595（95%CI：0.9494- 0.9684）。最后， 患病肠道横断面及纵断面最大径线测量值与报告的测量值相关。

结论  集成神经网络分类模型可以显著提高小儿肠套叠的超声诊断，这将有助于 急诊超声诊断水平的提高。

关键词 肠套叠；智能诊断；超声影像