# 临床应用研究

Clinical Application Research

# 小儿肠套叠采用高频超声诊断的临床价值 及影像图像分析

廖俊  何忭超  徐欢  江西省赣州市宁都县人民医院      （江西 赣州 342800 ）

文章编号：1006-6586(2024)22-0128-03             中图分类号：R445.1            文献标识码：A

内容提要： 目的：分析高频超声对儿童肠套叠的诊断价值。方法：选择 2021 年 10 月~2022 年 10 月本院收治的疑似小儿  肠套叠60 例，经手术病理或空气灌肠检查确诊 56 例。对所有患儿实施普通彩色多普勒超声以及高频超声检  查，比较两种检查方式的诊断结果，并分析小儿肠套叠的影像学特征。结果：采用高频超声的检出符合率高   于普通超声检查（ P<0.05 ）；高频超声检测的灵敏度、准确度、阳性预测值、阴性预测值均高于普通超声检测  （P<0.05 ）。结论：在小儿肠套叠中采用高频超声诊断具有较为积极的价值，可作为临床治疗的重要参考依据， 但临床仍应结合患者实际情况综合考虑。

关 键 词：小儿肠套叠    高频超声    临床价值    影像图像    空气灌肠

The Clinical Value and Imaging Analysis of High-Frequency Ultrasound Diagnosis for Pediatric Intussusception LIAO Jun  HE Bian-chao  XU Huan  People’s Hospital of Ningdu County, Ganzhou City, Jiangxi Province     (Jiangxi Ganzhou  342800)

Abstract:           Objective: To analyze the clinical value of high-frequency ultrasound diagnosis for pediatric intussusception. Methods: 60 suspected cases of pediatric

intussusception admitted to our hospital from October 2021 to October 2022 were selected, and 56 cases were conﬁrmed through surgical pathology or air  enema examination. Perform regular color Doppler ultrasound and high-frequency ultrasound examination on all pediatric patients, compare the diagnostic  results of the two examination methods, and analyze the imaging characteristics of pediatric intussusception. Results: The detection accuracy of using high-  frequency ultrasound was higher than that of ordinary ultrasound examination (P<0.05); Sensitivity, precision, positive prediction and negative prediction of high-frequency ultrasound detection were all higher than those of ordinary ultrasound detection (P<0.05). Conclusion: The use of high-frequency ultrasound  diagnosis in pediatric intussusception has a positive value and can serve as an important reference for clinical treatment. However, clinical considerations  should still be based on the patient’s actual situation.

Key words:       pediatric intussusception,   high-frequency ultrasound,   clinical value,   imaging images,   air enema

DOI:10.15971/j.cnki.cmdi.2024.22.044

儿童肠套叠主要是由于体内的肠道与周围的肠系膜一    起塌陷，从而导致肠道远端的梗阻。症状以呕吐、腹部包块    及血便为主， 好发于小肠、结肠，  疾病发展较为迅速 [1] 。单    纯性肠套叠是由于小肠下陷，血管、静脉和淋巴聚集在一    起，引起肠壁水肿， 严重的还会引起肠壁的破裂，  造成出血。 小儿的内脏还在发育， 如果没有得到有效的治疗， 就会导致    肠道的血液循环出现问题， 从而导致肠坏死。过去， 肠套叠    的诊断方法是经腹部 X 光片，这种方法简单， 价格便宜， 但    因胃内异物较多， 极易导致漏诊、误诊等现象 [2]。目前， 临    床上主要采用的是常规低频探头超声检查，虽然确有肠套    叠表现，但由于小肠本身的生理曲度，  以及某些儿童的肠道    形态改变、图像模糊等情况，  容易造成误诊、漏诊的现象 [3]。 近几年来， 高频超声已逐步用于儿童肠套叠的诊断， 其特点    是可以明确肠套叠的性质， 并且由于儿童的腹部比较薄， 所    以能清晰地显示肠管的形态， 能有效地辅助医生观察到肠道    的情况，还能对血流的频谱进行分析，具有较高诊断价值。   本文对小儿肠套叠采用高频超声诊断的临床价值及影像图    收稿日期：2023-12-07

像进行了探讨，现将研究成果总结报道如下。

1.资料与方法

1.1 临床资料

本研究选取本院 2021 年 10 月~2022 年 10 月就诊的 60 例疑似小儿肠套叠的病例进行研究。经过手术病理或空气 灌肠检查确诊 56 例。含男患儿 32 例，女患儿 24 例，年龄 6 个月 ~12 岁，平均（4.56±1.05）岁；发病时间 2~71h，平均 （31.04±10.24）h。本研究受到本院医疗伦理委员会的审核与 批准。

纳入标准：①年龄≤12 岁，发病时间≤72h；②均存在一    定的腹痛、腹泻、恶心呕吐等症状； ③临床病史资料完整且    真实；④患儿或其家长均对本研究知情，  自愿签署相关协议。

排除标准：①存在严重先天性疾病者； ②曾有肠道手术 史的患儿；③存在严重脏器器官受损； ④患儿或其家长不愿 参与本研究，或依从性较差。

.128   中国医疗器械信息 | China Medical  Device  Information

# 临床应用研究

Clinical Application Research

1.2 方法

对所有患儿实施普通彩色多普勒超声以及高频超声检    查，具体方式为：仪器选用迈瑞 DC-8 型超声诊断仪，高频    超声以 >3.5~5MHz 的可控凸阵探头和 7~10MHz 的高频线性    阵列探头作为扫描工具， 首先引导患儿实施仰卧体位， 利用    凸形阵列探头对儿童的腹部， 特别是右下腹的回盲部进行全    面的扫描；其次， 转换探头， 对可疑肿块使用高频线阵探头    进行纵切、横切面和斜切面的扫描， 记录肿物的长度、大小    和位置，并观察有无淋巴结肿大和积液，用彩色多普勒显    像技术查询血流和血流信号。普通超声则采用 3.5MHz 探头， 配合患儿仰卧位，对小儿腹腔内肿块作纵切及横断面扫查。

以空气灌肠结果作为“黄金标准”，该方式具体操作为： 先充分暴露儿童会阴部位，在患儿肛管6~10cm 处，缓慢插  入涂上石蜡油的双腔导尿管。气囊里注入 20mL 空气，再注  入 25mL 生理盐水，抽掉空导管里的液体。再将灌肠器悬挂  于灌肠托架上， 与双腔导尿管相连， 完成灌肠操作。超声监  测：在灌肠期间， 要对小儿的腹部进行实时监测，  并对其腔  内的游离积液和气体含量等进行检查， 对肠套叠的位置进行  扫描，同时对肠管的扩张和重叠的长度进行动态观察， 并适  时地调节灌肠速率。灌肠完毕后， 要彻底的检查全结肠， 确  定套叠是否已经消失。如有肠道穿孔等并发症， 经多次灌肠  治疗后，肠套叠仍未见好转， 应立即行肠道复位治疗。成功  标志：小肠造影成功， 说明回盲瓣已完全打开，  气体和液体  可以通过回盲瓣流入回肠。

阅片处理：在双盲的条件下， 由两名专业的超声影像学 医生同时阅片， 观察肠套叠的典型声像图，  如套筒征、同心 圆征、肠壁水肿和混合性包块等，  同时还要注意各个部位的 肠套叠发生情况， 当诊断结果有不同时， 由主任医师参与阅 片，经讨论后得出结果。

1.3 观察指标与判定标准

对所有患儿实施普通彩色多普勒超声以及高频超声检 查，比较两种检查方式的诊断结果， 并分析其特异性、灵敏 度、准确度、阳性预测值、阴性预测值等指标； 结合高频超 声影像图像结果， 分析小儿肠套叠的影像学特征。其中： 灵 敏度 = 阳性患儿例数/ 肠套叠患儿例数 ×100% ；特异度 = 阴 性患儿例数 / 非肠套叠患儿例数 ×100%；准确度 = 诊断准确 患儿个数 / 总数 ×100%；阳性预测值 = 真阳性例数 /( 真阳性 例数 + 假阳性例数 ) ×100%；阴性预测值 = 真阴性例数 /( 真 阴性例数 + 假阴性例数 ) × 100%。

1.4 统计学分析

采用 SPSS20.0 统计软件进行数据分析，符合正态分布 或近似正态分布的计量资料用x ±s表示，行 t 检验；计数资 料用 [n(%)] 表示，行χ2 检验，P<0.05 为差异显著， 具有统计

学意义。

2.结果

2.1 两种检查方式的诊断结果分析

60 例疑似小儿肠套叠患者经过手术病理或空气灌肠检 查确诊阳性 56 例，阴性 4 例，采用高频超声的检出符合率高 于普通超声检查，差异有统计学意义（P<0.05），见表 1。

2.2 两种检查方式的特异性、灵敏度、准确度、阳性预测值、 阴性预测值比较

高频超声检测的灵敏度、准确度、阳性预测值、阴性预 测值均高于普通超声检测， 差异有统计学意义（P<0.05），两 种检查方式的特异性无显著性差异（P>0.05），见表 2。

2.3 高频超声检查影像图特征分析

高频超声检查发现肠管近端有明显的扩张；包块边界    清晰，有明显的低回声， 表现为“同心圆”样改变，  前部和    后部都有较低的回声， 表现为“套筒”征象， 肠管近端扩大， 血流呈条状、棒状。高频超声检查确诊的 52 例肠套叠患儿， 发现 49例儿童肠套叠的超声血流图像清楚，  呈条状、棒状；   另有 3 例无异常，考虑为肠坏死，经灌肠证实为肠坏死。“同    心圆”样与“套筒”征象具体参考图 1、图 2。

| 表 1. 两种检查方式的诊断结果分析 [n(%)] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别 | n | 阳性 | 阴性 | 合计 |
| 高频超声 | 60 | 52(86.67) | 4(6.67) | 56(93.33) |
| 普通超声 | 60 | 43(71.67) | 2(3.33) | 45(75.00) |
| χ2 |  |  |  | 7.567 |
| P |  |  |  | 0.006 |

| 表2. 两种检查方式的特异性、灵敏度、准确度、阳性预测值、 阴性预测值比较 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别 | 特异性 | 灵敏度 | 准确度 | 阳性预 测值 | 阴性预 测值 |
| 高频超声 | 100.00% | 86.67% | 93.33% | 92.86% | 100.00% |
| 普通超声 | 50.00% | 71.67% | 75.00% | 76.79% | 33.33% |
| χ2 | 2.667 | 4.923 | 7.567 | 5.617 | 4.444 |
| P | 0.102 | 0.043 | 0.006 | 0.018 | 0.035 |

| 图 1. 套叠包块横切面呈 “同心 圆 ”征 | 图 2. 肠套叠包块纵切面呈 “套 筒 ”征 |
| --- | --- |

China Medical Device Information  |  中国医疗器械信息      129.

# 临床应用研究

Clinical Application Research

3.讨论

儿童肠套叠在临床中， 属于常见的急腹症类疾病，  同时    也是引起肠梗阻的因素之一。如果儿童存在肠套叠症状， 但    没有得到有效的治疗， 就会导致体内食物、消化液等大量的    内容物堆积在体内，从而引起肠道肿胀、远端萎缩等现象，   进一步引起肠壁水肿或肠壁充血。肠套叠时， 儿童的后肠也    会发生蠕动， 从而将肠管推到肠系膜上， 压迫肠系膜的血管， 阻碍血液循环， 加重肠管水肿， 严重的还会引起肠坏死、腹    膜炎等疾病的发生 [4]。儿童肠套叠的早期诊断和早期治疗是	 预防和治疗疾病的重要措施。以往， X 线是一种常见的检查    手段，现已被广泛应用于儿童肠套叠的诊断， 该技术能够清    楚地显示儿童的腹腔结构， 保留了大量的影像信息， 便于随    访。但是， 因为肠套叠使得腹腔内含物较多， 会极大地降低    X 射线平片的清晰度，易引起误诊、漏诊等情况，同时，X    射线对小儿的放射量也比成人大得多，有很大的辐射危险。  可见，X 射线片在儿童肠套叠的诊断上是有局限的，  现迫切    需要寻找一种对儿童无副作用， 又能提高诊断准确率的检查    方法。

随着临床影像学技术的进步，超声检查方式逐渐在临 床肠套叠中应用。超声以其非侵入性、可视化、精确、价 廉、操作简便、灵敏度高等特点而备受医疗领域关注， 属于 新的成像技术。利用超声的物理特性和多普勒效应， 在图像 上不仅能显示肠套叠的形状， 而且能观察到肠鞘和肠壁。根 据病变大小及肠壁回声，  可判定肠套叠的严重度； 在此基础 上，还可与多普勒超声成像相结合， 确定肠套叠部位是否出 现缺血性坏死或肿瘤。对于肠套叠的位置， 要进行反复的检 查，才能找出原因， 为临床做出正确的诊断 [5]。另外， 超声 可以直观地显示肠道的扩张状况和范围， 有助于明确由于肿 瘤、肠套叠、腹外疝等原因所致的肠梗阻， 并对其病因作出 正确的诊断， 并有助于鉴别及分型； 但因其频率与扫描器频 率相关，故临床可以进行低频和高频等不同方式的检测。在 超声检查时， 小儿肠套叠的近端肠道显著扩张， 邻近的远端

肠道亦有显著萎缩， 蠕动显著增强。小儿肠内填塞后， 肠壁    出现明显的皱褶和蠕动， 但由于患儿对疼痛的位置和性质不    明，给临床诊断带来巨大的挑战，超声是一种有效的方法。  常规超声检查因其快速， 能更准确地检出真正的肠套叠， 并    能清晰地显示出肠套叠的形态及层次， 已广泛用于临床各疾    病诊断中 [6]。同时， 因为腹腔内的干扰因子较小，  即使疑似	 的异常部位也能进行进一步的检查，但因为没有肠套叠表    现，影像模糊， 容易出现漏诊、误诊的情况。高频超声能更    清楚地显示普通超声无法显示的肠套叠征象， 能得到清楚的    影像，并能分辨肠套叠的性质，  对肠壁有一定的了解 [7] 。高	 频超声可以更好地显示肠套叠区的淋巴结， 观察包块的微细    结构，同时还能观察肠壁血供， 从而更好地了解肠壁血流动    力学和水肿的程度， 对临床诊治具有重要的指导意义 [8] 。另	 外，高频超声可以实现胃肠系统中各个断面的三维立体成    像，保持影像的焦点， 能对疑似病灶进行三维重建，  有助于    发现微小的病灶， 更好地理解疾病的发生和发展 [9] 。除了以	 上优点之外， 高频多普勒技术还可以缩短诊断时间， 不会受    到肠道内气体的干扰，并且不会产生电磁波、射线等辐射，   因此，它的可行性和安全性都很高 [10]。本研究结果显示： 采	 用高频超声的检出符合率高于普通超声检查（P<0.05）；高    频超声检测的灵敏度、准确度、阳性预测值、阴性预测值均    高于普通超声检测（P<0.05），高频超声检查确诊的 52 例肠    套叠患儿，发现 49 例儿童肠套叠的超声血流图像清楚，呈    条状、棒状； 另有 3 例无异常，考虑为肠坏死，经灌肠证实    为肠坏死。说明将高频超声诊断应用于小儿肠套叠， 具有积    极的诊断效果， 采用高频超声诊断技术， 能够对肠套叠的类    型、部位及超声影像特征进行精确定位， 提高儿童肠套叠的    早期诊断能力， 并通过对血液循环的观测，  防止漏诊、误诊， 为临床用药及给药方案的制定提供可靠的依据。

综上所述，在小儿肠套叠中采用高频超声诊断具有较为 积极的价值， 能够有效诊断出患儿的疾病情况， 可作为临床 治疗的重要参考依据， 具有一定的推广价值， 但临床仍应结 合患者实际情况综合考虑。

参考文献

[1]     郭建康 , 柏艳红 , 梁优 . 小儿肠套叠水压灌肠复位后复发的影响因素及列线图预测模型构建 [J].中国优生与遗传杂志 ,2022,30(11):2008-2015.

[2]     Qingtao Y, Liandi X, Jun C, et al. Characteristics of intestinal-related lymphoid hyperplasia in children and its correlation with intussusception of children[J]. BMC Pediat- rics,2022,22(1):641.

[3]     孙蓬子 , 陈志红 , 陈婷 , 等 . 彩色多普勒超声在小儿肠套叠与肠旋转不良鉴别诊断中的价值分析 [J].现代医用影像学 ,2022,31(7):1329-1331.

[4]     庞志英 , 万娜 , 张淑红 , 等 . 高频超声结合彩色多普勒经腹超声对小儿肠套叠的诊断价值 [J].医疗装备 ,2022,35(8):28-30.

[5]     王春晓 . 高频超声联合低频超声对小儿肠套叠的诊断价值研究 [J].当代医学 ,2022,28(8):142-144.

[6]     范丽琴 . 腹部超声检查对小儿肠套叠的诊断价值及漏诊率和误诊率评价 [J].现代医用影像学 ,2022,31(2):354-356.

[7]     李晓莹 . 小儿肠套叠诊断中联合采取腹部超声与浅表超声的诊断价值 [J].中国医疗器械信息 ,2021,27(24):89-91.

[8]     周华媛 , 许少媚 , 陈启红 , 等 . 高频彩色多普勒超声在诊断小儿肠套叠的临床价值分析 [J].中外医学研究 ,2021,19(1):86-88.

[9]     朱晓改 . 高频彩色多普勒超声在诊断小儿肠套叠中的价值研究 [J].甘肃科技纵横 ,2021,50(3):94-96.

[10]   陈惠清 . 高频超声联合低频超声对小儿肠套叠诊断的应用效果 [J].影像研究与医学应用 ,2021,5(5):61-62.