·适宜技术/论著 ·

高频超声联合经腹超声对小儿肠套叠的诊断价值

方利民1 , 戴文娟2

1. 金华市第二医院超声科 , 浙江 金华 321000; 2. 金华市人民医院超声科

摘  要 :  目的  分析高频超声联合经腹超声对小儿肠套叠的诊断价值 ,  为小儿肠套叠的诊断提供参考 。方法  选取 2019 年  9 月—2022 年 9 月在金华市第二医院进行治疗的小儿肠套叠患儿 80 例为观察组 , 另选取同期在该院检查的 20 例腹部肠系膜淋巴  结炎患儿为对照组 。采用高频超声联合经腹超声检测患儿小肠 、回结肠 、回盲肠符合率 , 确诊 、误诊 、漏诊例数 ,  准确率和超  声诊断检查结果 。分析高频超声联合经腹超声对小儿肠套叠的诊断价值 。结果  经腹超声小儿肠套叠总符合率为 72. 50% ;  高频  超声小儿肠套叠总符合率为 86. 25% ; 高频超声联合经腹超声小儿肠套叠总符合率为 97. 75% ; 差异有统计学意义  (χ2  = 18. 633 ,  P<0. 05) 。与经腹超声小肠  (50. 00%) 、回结肠  (75. 00%)  及回盲肠符合率  ( 77. 50%)  水平相比 ,  高频超声小肠  ( 66. 67%) 、 回结肠  (85. 71%)  及回盲肠符合率  ( 85. 71%)  水平升高 ,  差异均有统计学意义  (χ2  = 7. 638 、13. 406 及 9. 854 ,  均 P < 0. 05) ;  高频超声联合经腹超声小肠  (91. 67%) 、回结肠  (96. 43%)  及回盲肠符合率  ( 100. 00%)  水平升高 ,  差异有统计学意义  (χ2  =   3. 987 、4. 645 及 8. 013 , 均 P<0. 05) ; 与高频超声相比 , 高频超声联合经腹超声小肠 、回结肠 、回盲肠符合率水平升高 , 差异均  有统计学意义  (χ2 = 4. 011 、5. 671 及 7. 891 , 均 P<0. 05) 。经腹超声小儿肠套叠准确率为 85. 00% ;  高频超声小儿肠套叠准确率  为 92. 25% ; 高频超声联合经腹超声小儿肠套叠准确率为 96. 25% ; 差异具有统计学意义  (χ2 = 12. 053 , P<0. 05) 。与经腹超声确  诊例数  (68 例) 、准确率  (85. 00%)  水平相比 ,  高频超声确诊例数  (74 例) 、准确率  (92. 25%)  水平升高 ,  误诊 、漏诊例数水  平降低  (χ2 = 9. 137 , P<0. 05) ; 高频超声联合经腹超声确诊例数  (77 例) 、准确率  ( 96. 25%)  水平升高 ,  误诊 、漏诊例数水平  降低  (χ2 = 5. 959 , P<0. 05) ; 与高频超声相比 , 高频超声联合经腹超声确诊例数 、准确率水平升高 , 误诊 、漏诊例数水平降低 ,  差异有统计学意义  (χ2 = 4. 143 ,  P<0. 05) 。与金标准相比 , 腹部肠系膜淋巴结炎患儿经腹超声检出 15 例 、高频超声检出 17 例 ,  高频超声联合经腹超声检出 19 例 , 小儿肠套叠经腹超声检出68 例 、高频超声检出74 例 、高频超声联合经腹超声检出77 例 ,  高  频超声联合经腹超声检测率均高于单独检测 。经腹超声 AUC 值为 0. 725 , 高频超声 AUC 值为 0. 888 , 联合诊断 AUC 值为 0. 956。 与经腹超声 、高频超声相比 , 联合诊断对小儿肠套叠的诊断效能较高  ( P < 0. 05) 。结论  给予小儿肠套叠患儿进行高频超声联  合经腹超声检查 , 所得出的符合率 、准确率及诊断检查结果均较高 , 表明其对小儿肠套叠患儿病情具有较高的诊断价值。

关键词 : 高频超声 ; 经腹超声 ; 小儿肠套叠 ; 符合率 ; 准确率

中国图书分类号 :R725    文献标识码 :A    文章编号 :1001-4411(2024)21-4345-04;doi :10. 19829/j. zgfybj. issn. 1001-4411. 2024. 21. 053

肠套叠是临床常见儿科疾病[1] , 好发于 2 岁以内  的婴 幼 儿 群 体 ,  其 发 病 率 较 高 。发 病 机 制 尚 未 明  确 [2] ,  目前多认为与饮食 、感染及遗传因素有关。 发病迅速 、病情进展快 , 若未及时治疗 ,  可引发脱  水 、休克等 , 严重者还有造成肠穿孔的危险 , 严重影  响患儿生命安全[3] 。患儿常出现阵发性哭闹 、呕吐  及果酱样血便等[4] ,  由于该病与多种病症相似 ,  易  造成漏诊 、误诊情况 。因此 ,  临床诊断的准确性对治  疗肠套叠具有重要意义 。近年来 ,  超声技术不断发  展 , 具有使用简便 , 无创伤等特点 , 受到大力推广 ,  其临床使用已越来越广泛[5] 。经腹超声是指使用低  频率探头进行腹部扫描[6] ,  确定肠管位置 、形态及  大小等 , 可详细观察其外观情况 , 但影像不清晰 , 容  易造成误诊 。高频超声能够克服经腹超声所存在的问  题 [7- 8] , 探头频率更高 , 影像更清晰 ,  可观察到肠管  壁的蠕动 , 腹部包块形态 、边界位置等 , 减少误诊 ,  但无法完全避免误诊概率 , 二者结合可能会增加该病  诊断的准确率 。本研究选取 2019 年 9 月—2022 年  9 月在金华市第二医院进行治疗的小儿肠套叠患儿为  研究对象 , 探究高频超声联合经腹超声对小儿肠套叠

通信作者 : 戴文娟 ,  E-mail :  dao945817@ 126. com

的诊断价值。

# 1   对象与方法

1. 1   研究对象   选取 2019 年 9 月—2022 年 9 月在金 华市第二医院进行治疗的小儿肠套叠患儿 80 例为观 察组 , 另选取同期在该院检查的 20 例腹部肠系膜淋 巴结炎患儿为对照组 。观察组男45 例 、女 35 例 ,  平 均年 龄  ( 2. 16 ± 0. 61 )  岁 ,  平 均 体 质 量   ( 24. 87 ± 5. 74)  kg ,  平均病程  (12. 41±4. 36)  h ,  症状 :  呕吐

27 例 、腹 泻  14 例 、哭 闹 不 止 39 例 ;  对 照 组 男

12 例 、女 8 例 ,  平均年龄  (2. 28±0. 67)  岁 ,  平均体 质量  (24. 73±5. 49)  kg ,  平均病程  (12. 34±4. 48)  h , 症状 :  呕吐 5 例 、腹泻 4 例 、哭闹不止 11 例 。两组 平均年龄 、平均体质量 、平均病程及症状比较无明显 差异  (P>0. 05) , 有可比性 。依照发病部位不同 ,  观 察组患 者 分 为 小 肠 12 例 ,  回 结 肠 28 例 ,  回 盲 肠

40 例 。本研究在执行期间均告知患儿家属 , 其家属 均知情并签署知情同意书 , 并经金华市第二医院伦理 委员会批准 。纳入标准 : ①符合中华医学会外科学分 会对小儿肠套叠的诊断标准[9] ;  ②均经病理检查确 诊 ; ③临床基本资料完整齐全 ;  ④发病时间 ≤24 h ;

⑤存在不同程度的呕吐 、腹泻 、果酱样便血及腹部包 块等症状 ; 无其他肠胃疾病 ; ⑥患儿可配合本研究检 查 ; ⑦患儿家属知晓本研究 , 并签署知情同意书 。排 除标准 : ①合并肠坏死 、肠穿孔或患有其他肠胃疾病 者 ; ②合并心 、肝及肾等重要器官功能障碍 ; ③感染 性疾病者 ; ④存在严重应激反应者 ; ⑤患儿家属不同 意本研究者。

1. 2   方法

1. 2. 1   检测方法   经腹超声 : 使用彩色多普勒超声 诊断仪  [ 型 号 :  飞 利 浦 Q5 ;  生 产 厂 家 :  企 晟  ( 上 海)  医 疗 器 械 有 限 公 司 ;  产 品 注 册 号 :  国 械 注 进 20152062182]  检 测 ,  将 超 声 探 头 频 率 设 为  3. 5 ~

5 Hz , 检查时 , 家长在旁辅助 ,  将患儿保持在仰卧  位 , 探头在患儿腹部按照从上往下 、从左到右的顺  序 , 结合纵 、横及斜切面进行全腹扫查 , 观察有无异  常包块 、肠管扩张及肠管蠕动情况和有无腹腔游离性  积液 , 尤其是回盲部 、压痛点等部位要进行多次扫  查 , 避免漏诊 。以肠道包块横断扫描见高低回声交替  的“ 同心圆 ”或中央高回声 、周围低回声的“ 靶环  状 ” 图像 , 纵段扫描见高低回声相间的 “ 套筒状 ” 图像诊断为肠套叠。

高频超声联合经腹超声 : 在经腹超声的基础上 ,  更换高频超声探头仪将超声探头频率设为 7. 5 ~ 9 Hz ,  再次进 行 高 频 超 声 检 查 ,  当 经 腹 超 声 扫 查 出 具 有  “ 同心圆 ”“靶环状 ”“ 套筒状 ” 包块后 , 用高频探  头对包块进行多方位 、多切面扫查 , 包括包块最大直  径 、内/外圆直径等 ,  记录包块在腹部所处的位置、 包块边界 、包块内部血流信号及包块内部回声情况  等 , 并仔细观察腹腔淋巴结 、包块内及周围淋巴结是  否存在肿大的情况 ; 然后对包块邻近肠管进行观察 ,  查看是否存在肠管扩张 、肠内充气等情况 , 观察是否  存在腹腔积液等 ;  同时观察包块的血流信号 , 若包块  血流信号丰富 , 则肠套叠时间较短 , 若血流信号呈星  点状或未见明显血流信号 , 则提示该肠管包块处已缺  血坏死 。另外 , 使用高频超声对患儿其他腹部区域进  行扫查 , 避免漏诊 。最后 , 改变患儿体位为侧卧位 ,  再次使用高频超声观察包块情况。

1. 2. 2   指标检测    通过生理盐水灌肠检查或手术确  诊后 , 分析经腹超声 、高频超声及高频超声联合经腹  超声检查相应检查结果 , 对其小儿肠套叠的符合率、 准确率及不同疾病类型的诊断检查结果进行对比分  析 , 得出数据 , 数据越高表明效果越好 。对比经腹超  声 、高频超声与联合诊断小儿肠套叠的灵敏度和特异  度等 , 可得出高频超声联合经腹超声对小儿肠套叠的  诊断价值。

1. 3   统计学分析    应用 SPSS 26. 0 软件对数据进行 统计学分析 。计量资料以  (x ±s)  描述 ,  分别采用独 立样本 t 检验和配对 t 检验来进行计量资料的比较 ,

多组 间 比 较 采 用 单 因 素 方 差 分 析 ;  计 数 资 料 以  [ 例  ( %) ] 表示 ,  数据比较采用 χ2  检验 ;  相关性分  析采用 Spearman 相关系数模型 ,  诊断效能分析采用  受试者工作特征  ( ROC)  曲线 ,  获取曲线下面积、 置信区间 、灵敏度及特异度 。P < 0. 05 为差异有统计  学意义。

2    结  果

2. 1    小儿肠套叠患儿超声符合率对比    经腹超声小  儿肠套叠总符合率为 72. 50% ;  高频超声小儿肠套叠  总符合率为 86. 25% ; 高频超声联合经腹超声小儿肠  套叠总符合率为 97. 75% 。与经腹超声相比 ,  高频超  声小肠 、回结肠及回盲肠符合率水平升高 , 差异均有  统计学 意 义  (χ2  = 7. 638 、 13. 406 及 9. 854 ,  均 P <  0. 05) ; 高频超声联合经腹超声小肠 、 回结肠 、 回盲  肠符合率水平升高 , 差异有统计学意义  (χ2  = 3. 987、 4. 645 及 8. 013 , 均 P < 0. 05) ;  与高频超声相比 ,  高  频超声联合经腹超声小肠 、回结肠 、回盲肠符合率水  平升高 , 差异均有统计学意义  (χ2  = 4. 011 、5. 671 及  7. 891 , 均 P<0. 05) 。小儿肠套叠患儿超声符合率对  比见表 1。

## 表 1   小儿肠套叠患儿超声符合率对比  [ 例  ( %)  ]

| 组别 | 例数 | 小肠 | 回结肠 | 回盲肠 | 总符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经腹超声 | 80 | 6(50. 00) | 21(75. 00) | 31(77. 50) | 58(72. 50) |
| 高频超声 | 80 | 8(66. 67) | 24(85. 71) | 37(92. 50) | 69(86. 25) |
| 高频超声联合 经腹超声 | 80 | 11(91. 67) | 27(96. 43) | 40(100. 00) | 78(97. 75) |
| χ2 值 |  | 5. 042 | 6. 251 | 10. 141 | 18. 633 |
| P 值 |  | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 |

2. 2     小 儿 肠 套 叠 患 儿 不 同 诊 断 方 法 的 准 确 率 对 比   经腹超声小儿肠套叠准确率为 85. 00% ;  高频超 声小儿肠套叠准确率为 92. 25% ;  高频超声联合经腹 超声小儿肠套叠准确率为 96. 25% 。与经腹超声相 比 , 高频超声确诊例数 、准确率水平升高 , 误诊 、漏 诊例数水平降低  (χ2  = 9. 137 ,  P < 0. 05) ;  高频超声 联合经腹超声确诊例数 、准确率水平升高 , 误诊 、漏 诊例数水平降低  (χ2  = 5. 959 ,  P < 0. 05) ;  与高频超 声相比 , 高频超声联合经腹超声确诊例数 、准确率水 平升高 , 误诊 、漏诊例数水平降低  (χ2  = 4. 143 ,  P <

0. 05) 。见表 2。

2. 3    两组超声诊断检查结果对比    与金标准相比 , 腹部肠系膜淋巴结炎患儿经腹超声检出 15 例 、高频 超声检出 17 例 ,  高频超声联合经腹超声检出 19 例 , 小儿 肠 套 叠 经 腹 超 声 检 出 68 例 、高 频 超 声 检 出

74 例 、高频超声联合经腹超声检出 77 例 ,  高频超声 联合经腹超声检测率均高于单独检测 。见表 3 ~ 5。

## 表 2   小儿肠套叠患儿不同诊断方法的准确率对比  [ 例  ( %)  ]

| 病情程度 | 例数 | 确诊 | 误诊 | 漏诊 | 准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经腹超声 | 80 | 68(85. 00) | 4(5. 00) | 8(1. 00) | 68(85. 00) |
| 高频超声 | 80 | 74(92. 50) | 3(3. 75) | 3(3. 75) | 74(92. 25) |
| 高频超声联合经腹超声 | 80 | 77(96. 25) | 1(1. 25) | 2(0. 25) | 77(96. 25) |
| χ2 值 P 值 | 12. 053 <0. 05 |  |  |  |  |

## 表 3   经腹超声诊断结果与金标准对比  ( 例)

| 经腹超声 | 金标准 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小儿肠套叠 | 腹部肠系膜淋巴结炎 |  |
| 小儿肠套叠 | 15 | 12 | 25 |
| 腹部肠系膜淋巴结炎 | 5 | 68 | 75 |
| 合计 | 20 | 80 | 100 |

2. 4   ROC 曲线分析高频超声联合经腹超声对小儿肠  套叠的诊断价值    经腹超声 AUC 值为 0. 725 ,  高频  超声 AUC 值为 0. 888 ,  联合诊断 AUC 值为 0. 956。 与经腹超声 、高频超声相比 , 联合诊断对小儿肠套叠  的诊断效能较高  (P<0. 05) 。高频超声联合经腹超声  对小儿肠套叠的诊断价值见表 6 ,  ROC 曲线分析见  图 1。

## 表 4   高频超声诊断结果与金标准对比  ( 例)

| 高频超声 | 金标准 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小儿肠套叠 | 腹部肠系膜淋巴结炎 |  |
| 小儿肠套叠 | 17 | 6 | 23 |
| 腹部肠系膜淋巴结炎 | 3 | 74 | 77 |
| 合计 | 20 | 80 | 100 |

## 表 5   高频超声联合经腹超声诊断结果

与金标准对比  ( 例)

| 高频超声联合 经腹超声 | 金标准 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小儿肠套叠 | 腹部肠系膜淋巴结炎 |  |
| 小儿肠套叠 | 19 | 3 | 22 |
| 腹部肠系膜淋巴结炎 | 1 | 77 | 78 |
| 合计 | 20 | 80 | 100 |

## 表 6   ROC 曲线分析高频超声联合经腹超声对小儿肠套叠的诊断价值

| 指标 | AUC | Z 值 | P 值 | 灵敏度( %) | 特异度( %) | 95%CI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经腹超声 | 0. 725 | 0. 061 | <0. 05 | 85. 00 | 75. 00 | 0. 680 ~ 0. 920 |
| 高频超声 | 0. 888 | 0. 050 | <0. 05 | 92. 50 | 85. 00 | 0. 790 ~ 0. 985 |
| 联合诊断 | 0. 956 | 0. 031 | <0. 05 | 96. 25 | 95. 00 | 0. 896 ~ 1. 001 |

### 图 1   高频超声 、经腹超声及联合检测对小儿肠套叠的

诊断价值的 ROC 曲线图

# 3   讨  论

小儿肠套叠为急腹症[10- 12] ,  患儿免疫力较低 , 一旦受到病毒感染或出现肠痉挛 , 饮食不佳等情况均 可造成某段肠管套入其连接肠腔内 , 诱发小儿肠套 叠 。患儿多表现为腹痛 、腹部可触包块及果酱样血便

等 , 并出现发热 、哭闹不止等情况 。且病情发展迅 速 , 需要尽快诊治 , 否则极易造成生命危险 ,  因此寻 求一种高效 、安全的诊断方式尤为重要 。高频超声联 合经腹超声可有效规避单一超声检查的诸多缺点[13] , 能够详细观察腹部包块情况。

相关研究[14- 15] 显示 , 对小儿肠套叠患儿采用高 频超声联合经腹超声进行检查 , 可以明确其腹腔内包 块的大小 、边界及形状等 ,  以此诊断患儿病情 , 减少 漏诊率 。高频超声联合经腹超声穿透性更强 , 可有效 观察患儿腹部情况 ,  能够对患儿病情进行精准判断 , 保障获得准确的临床诊断效果 。高频超声联合经腹超 声检查 , 对小儿肠套叠患儿的病情诊断具有不可或缺 的作用 。通过使用高频超声联合经腹超声检查[16] , 可以清晰观察到“ 套筒征 ”“ 同心圆征 ” 的肠管切面 情况 , 通过回声检测肠壁是否增厚等 , 弥补单一超声 检测方法造成的漏诊 、误诊情况 。小儿肠套叠患儿通 过高频超声联合经腹超声检查 , 不仅能够仔细观测出 腹部包块的外部情况 , 对其内部细节 、血流状况及小

包块的探查效果也更为理想 , 增加诊断准确率 , 及时  发现患者病情 , 及早对症治疗 , 减少病症给患儿带来  的危险 。高频超声联合经腹超声在检测过程中的灵敏  度和诊断一致性 ,  为患儿后续治疗提供了重要依据。 本研究结果显示 , 通过对患儿采用高频超声联合经腹  超声进行检查 , 其小肠 、回结肠及回盲肠的超声符合  率明显高于经腹超声和高频超声水平 , 且观察组与对  照组的诊断结果中 , 高频超声联合经腹超声水平明显  高于经腹超声与高频超声水平 , 表明通过高频超声联  合经腹超声检查 , 能够准确描述患儿病情 , 诊断效果  更好 , 可直接诊断鉴别小儿肠套叠患儿与腹部肠系膜  淋巴结炎患儿腹腔内部区别 , 其腹部肠系膜淋巴结炎  患儿主要表现为淋巴结肿大超过 20 mm[17]  ,  因此呈  肿块状 , 而非肠套叠由肠管套入其相连肠腔内而形成  的腹部肿块 。 由此说明高频超声联合经腹超声 , 更有  助于小儿肠套叠的病情诊断。

本研究结果显示 ,  经高频超声联合经腹超声检 查 , 确诊例数 、准确率水平升高 , 误诊 、漏诊水平均 低于经腹超声与高频超声的单一检查结果 。经相关研 究 [18-20] 指出 ,  经腹超声只能观测到腹部包块外在 , 无法准确检测内部情况 , 漏诊概率更大 , 高频超声清 晰度更高 , 影像更清晰 , 经腹超声与高频超声共同使 用可最大限度提高诊断结果的准确性。

本次对小儿肠套叠的研究过程存在一定局限性 , 主要原因为样本量较少 ,  因此 , 研究高频超声联合经 腹超声对小儿肠套叠的诊断价值需要增加样本量 , 进 行深入研究。

综上所述 , 对小儿肠套叠患儿进行高频超声联合 经腹超声检查 , 可发现其小肠 、回结肠 、回盲肠符合 率升高 , 准确率升高 , 误诊 、漏诊率明显降低 , 诊断 检查结果更精确 。能够有效提升对小儿肠套叠患儿的 诊断价值 ,  临床应用价值较高。

参考文献

[1]    Kelley - Quon  LI ,  Arthur  LG ,  Williams  RF ,  et  al. Management  of intussusception in children :  a systematic review   [ J] .  Pediatr Surg , 2021 , 56  (3) : 587-596.

[2]    Li XZ ,  Wang H , Song J , et  al. Ultrasonographic  diagnosis  of intus- susception in children :  a systematic review and  meta -analysis  [ J] .  Ultrasound Med ,  2021 ,  40  (6) :  1077- 1084.

[3]    Plut  D ,  Phillips  GS ,  Johnston  PR ,  et  al. Practical  imaging  strate- gies for  intussusception  in  children   [ J ] .    AJR  Am  J  Roentgenol , 2020 , 215  (6) :  1449- 1463.

[4]   朱芹 .  小儿肠套叠超声表现与水压灌肠复位成败的相关性  [ J] .

蚌埠医学院学报 , 2021 , 46  (6) :  796-798 , 802.

[5]   魏红 ,  王贵波 ,  武娜 .  腹腔镜下复位治疗对小儿肠套叠 T 淋巴 细胞亚群 、NO 及 MDA 水平的影响  [ J] .  分子诊断与治疗杂志 , 2021 ,  13  (5) :  736-739 , 743.

[6]    Albano D ,  Aringhieri G ,  Messina C , et al. High-frequency and ul- tra - high   frequency   ultrasound :   musculoskeletal    imaging   up   to 70 MHz   [ J ] .    Semin   Musculoskelet   Radiol ,   2020 ,   24    ( 2 ) : 125- 134.

[ 7]    Thi Hong Bui A ,  Cozzolino D , Zisu B , et al. Effects of high and low frequency ultrasound on the production of volatile compounds in milk and milk products - a  review  [ J ] .    Dairy  Res ,   2020 ,  87   ( 4 ) : 501-512.

[8]    Vergilio MM ,  Monteiro E Silva SA ,  Jales RM , et al. High-frequen- cy ultrasound as a scientific tool for skin imaging analysis  [ J] .  Exp Dermatol , 2021 ,  30  (7) : 897-910.

[9]    中华医学会外科学分会 , 外科感染与重症医学学组 ,  中国医师 协会外科医师分会 ,  等 .  中国腹腔感染诊治 指 南  ( 2019 版) [ J] .  中国实用外科杂志 ,  2020 , 40  (1) :  1- 16

[10]    张爽 , 林永利 , 粱含理 , 等 . 小儿肠套叠腹腔镜手术的效果及 对血清炎症因子 水 平 的 影 响  [ J] .   中 国 现 代 普 通 外 科 进 展 , 2021 , 24  (7) : 561-563.

[11]   宋代强 ,  牟婉兰 ,  苏宝利 ,  等 .  经脐腹腔镜辅助治疗小儿肠套 叠的临床有效性分析  [ J] .   中国妇幼保健 ,  2021 ,  36  ( 13) : 3146- 3148.

[12]    张春霞 , 郝春霞 , 姚康康 . 血清 TNF-α 、正五聚蛋白 3 和降钙 素原对小儿肠套叠术后医院感染诊断及疗效评估的价值  [ J] .  广东医学 , 2021 , 42  (7) :  824- 828.

[13]   孟秋霞 ,  苏静 ,  许娜 .  低频联合高频超声诊断上消化道穿孔的 临床价值  [ J] .  重庆医学 ,  2020 ,  49  (14) :  2343-2347.

[14]    栾泽东 ,  张晓平 , 王忠周 , 等 . 经腹部高频线阵探头和凸阵探 头在妊娠 11+0 ~ 14+6  周胎儿心脏超声成像中的应用对比研究 [ J] .  中国中西医结合影像学杂志 ,  2021 ,  19  (4) :  378- 382.

[15]    王佳慧 , 袁二伟 . 低频联合高频超声对小儿肠套叠的诊断效果 研究  [ J] .  影像科学与光化学 ,  2020 ,  38  (5) :  906-909.

[16]    闫媛媛 , 郭丽 , 娄君鸽 , 等 . 影响超声监测水压灌肠整复小儿 原发性肠套叠疗效的 logistic 回归分析  [ J] .   中国超声医学杂 志 , 2021 , 37  (11) :  1285- 1288.

[17]    鄢玲 , 李伟 ,  田洪鹏 ,  等 . 清热利湿导滞免煎颗粒对湿热蕴脾 型急性肠系膜淋巴结炎患儿临床症状及腹部彩色多普勒指标的 影 响   [ J ] .    现 代 中 西 医 结 合 杂 志 ,  2020 ,  29   ( 23 ) : 2579-2582.

[18]    荣发家 . 14 岁以下不同年龄分组的急性肠套叠患儿临床表现腹 部超声检查及空气灌肠复位的疗效对比  [ J] .  中国药物与临 床 , 2021 , 21  (22) :  3738- 3740.

[19]   刘石萍 ,  高阳旭 ,  张潇潇 ,  等 .  胎儿病理性小肠扩张的预测指 标探讨  [ J] .  中国妇产科临床杂志 ,  2021 , 22  (4) :  418-419.

[20]   席艳 ,  马凌云 ,  赖琴 ,  等 .  彩色多普勒超声在小儿暂时性小肠 套叠诊断中的应用研究  [ J] .  中国妇幼保健 ,  2020 ,  35  ( 21) : 4128-4130.

修回日期 : 2023-03-15   本文编辑 : 刘亚男