【检验与影像】

多层螺旋 CT 检查在急性阑尾炎病理分型诊断中的

# 应用价值

# 贾学磊

（上蔡县妇女儿童医院放射科，河南  驻马店  463800）

【摘要】  目的：探讨多层螺旋 CT（MSCT）检查在急性阑尾炎（AA）病理分型诊断中的应用价值。方法：回顾性分析 2021 年 4 月  至 2023 年 4 月该院收治的 126 例疑似 AA 患者的临床资料，均进行 MSCT 检查，以术后病理结果为“金标准”，统计术后病理检查检出  AA 情况，比较不同分型 AA 患者 MSCT 征象、MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术后病理结果，并分析 MSCT 检查检出不同分型 AA 结 果与术后病理结果的一致性。结果：术后病理结果显示，126 例疑似 AA 患者中，96 例 AA，30 例非 AA；不同分型 AA 患者粪石影、盲  肠壁增厚、阑尾边界不清晰、回盲部淋巴结肿大等 MSCT 征象比较，差异均无统计学意义（P>0.05）；不同分型 AA 患者阑尾周围渗  出、阑尾管径 >6 mm 等 MSCT 征象比较，单纯性 AA< 化脓性 AA< 坏疽及穿孔性 AA，积气影、管壁厚度 >3 mm 等 MSCT 征象比较，单纯  性 AA> 化脓性 AA> 坏疽及穿孔性 AA，差异均有统计学意义（P<0.05）；MSCT 检查结果显示，96 例 AA，30 例非 AA， 其中 31 例单纯  性 AA，46 例化脓性 AA，19 例坏疽及穿孔性 AA；MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术后病理结果的一致性较好（Kappa=0.978）。 结论：MSCT 检查在 AA 病理分型诊断中具有一定的应用价值。

【关键词】  多层螺旋 CT；急性阑尾炎；病理分型；诊断；价值

doi:    10. 3969 / j. issn. 1672-0369. 2024. 19. 039

中图分类号：  R574.61            文献标识码：  B            文章编号：  1672-0369（2024）19-0128-03

Application value of multi-slice spiral CT in diagnosis of pathological classiﬁcation of

# acute appendicitis

JIA Xuelei

(Department of Radiology of Shangcai County Women and Children Care Hospital, Zhumadian 463800 Henan, China)

【Abstract 】 Objective: To explore application value of multi-slice spiral CT (MSCT) in diagnosis of pathological classiﬁcation of acute appendicitis (AA). Methods: The clinical data of 126 patients with suspected AA admitted to this hospital from April 2021 to April 2023 were retrospectively analyzed. All patients underwent MSCT examination. Using the postoperative pathological results as the ‘gold standard’, the detection of AA was statistically analyzed. The MSCT signs of the patients with diﬀerent classiﬁcations of AA and the results of diﬀerent types of AA detected by MSCT and the postoperative pathological results were compared. Further, the consistency between the results of diﬀerent types of AA detected by MSCT and postoperative pathological results was analyzed. Results: The postoperative pathological results showed that among the 126 patients with suspected AA, 96 cases were AA and 30 cases were non-AA. There were no signiﬁcant diﬀerences in the MSCT signs such as fecal stone shadow, cecal wall thickening, unclear appendix boundary and lymph node enlargement in ileocecal region among the patients with diﬀerent types of AA (P>0.05). The comparison of MSCT signs such as periappendiceal exudation and appendix diameter > 6 mm in the patients with diﬀerent types of AA showed that simple AA < suppurative AA < gangrenous and perforated AA; the comparison of MSCT signs such as gas accumulation shadow and wall thickness > 3 mm showed that simple AA > suppurative AA > gangrenous and perforated AA; and the diﬀerences were statistically signiﬁcant (P<0.05). MSCT examination results showed that 96 cases were AA and 30 cases were non-AA, including 31 cases of simple AA, 46 cases of suppurative AA, 19 cases of gangrene and perforated AA. The consistency between the results of diﬀerent types of AA detected by MSCT and the postoperative pathological results was good (Kappa = 0.978). Conclusions: MSCT examination has certain application value in the diagnosis pathological classiﬁcation of AA.

【Keywords】 Multi-slice spiral CT; Acute appendicitis; Pathological classiﬁcation; Diagnosis; Value

急性阑尾炎（AA）是临床常见的急腹症，主  要表现为右下腹压痛、反跳痛，并伴有恶心呕吐等  症状，发病率较高，单纯性 AA 可采用药物保守治 疗，当阑尾发生穿孔或周围脓肿时，可感染腹腔  及其他器官，甚至引发败血症，危及患者生命 [1-2]。

收稿日期：2024-03-05

作者简介：贾学磊（1976.09—），男，汉族，河南上蔡人，本科， 副主任技师，研究方向为 CT 技术方面。

因此，鉴别 AA 病理分型对临床诊治具有重要意 义。多层螺旋 CT（MSCT）具有扫描速度快、图像  后处理能力强、操作简单等特点，且空间分辨率较  高，不易受阑尾周围肠气的干扰，对诊断 AA 具有 较高的应用价值 [3-4] 。随着 MSCT 及图像后处理技 术的不断更新，其成像清晰度及准确度均有所提高。 本文探讨 MSCT 检查在 AA 病理分型诊断中的应用 价值。

1  资料与方法

1.1  一般资料  回顾性分析 2021 年 4 月至 2023 年 4 月本院收治的 126 例疑似 AA 患者的临床资料。 纳入标准：经体格检查、临床症状初步诊断为疑似  AA；临床资料完整；伴有不同程度的发热、恶心 呕吐、腹部疼痛等症状；有自主行为能力；语言沟  通能力正常；影像学检查后 6 h 内进行手术治疗， 明确病理分型。排除标准：合并恶性肿瘤；伴有严 重免疫性疾病；伴有其他严重感染性疾病；伴有  精神、心理异常；伴有严重心、肾功能不全；存在  凝血功能异常。其中男 75 例，女51 例；年龄 18~

54 岁，平均（36.42 ±8.73）岁；体质量指数（BMI） 20.3~25.1 kg/m2 ，平均（22.68 ± 1.19）kg/m2 ；体温 36.8~39.9 ℃,平均（38.32 ±0.75）℃。

1.2  方法  MSCT 检查方法：使用 GE Lightspeed  VCT 64 层螺旋 CT 扫描仪，嘱患者保持仰卧位， 自  上而下平扫腹部，扫描范围自膈肌上缘经腰椎段、 盆腔区至耻骨联合。扫描参数：电流 200 mA，电  压 120 kV，螺距 2 mm，准直宽度 1.2 mm，层距  1.0 mm，层厚 2.5 mm，矩阵 512×512。扫描结束  后，将图像上传至工作站进行图像后处理，先进行  三维薄层重建，再进行多平面重组，获得冠状面及  矢状面图像。所有图像均由 2 位资深影像科医师分 别独立审阅，对有疑问的样本，需协商后给出一致  结论。

1.3  观察指标 （ 1 ）统计术后病理检查检出 AA 情况。（2）比较不同分型 AA 患者 MSCT 征象， 包括阑尾周围渗出、粪石影、积气影、盲肠壁增  厚、管壁厚度 >3 mm、阑尾边界不清晰、阑尾管  径 >6 mm、回盲部淋巴结肿大。（3）比较 MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术后病理结果。

（4）分析 MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术 后病理结果的一致性。

1.4  统计学方法  应用 SPSS 25.0 软件进行统计学

分析，计量资料以（x— ±s）表示，采用 t 检验，计 数资料以率（%）表示，采用 χ2 检验，一致性分析 采用 Kappa检验，其中 Kappa ≥ 0.75 为一致性较好， 0.40 ≤ Kappa<0.75 为一致性一般，Kappa<0.40 为 一致性欠佳，以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2  结果

2.1  术后病理检查检出 AA 情况  术后病理检查结 果显示，126 例疑似 AA 患者中，96 例 AA，其中

31 例单纯性 AA，46 例化脓性 AA，19 例坏疽及穿 孔性 AA；30 例非 AA，其中胰腺炎 15 例，胆囊炎

7 例，盲肠炎 4 例，尿路感染 4 例。

2.2  不同分型 AA 患者 MSCT 征象比较  不同分型 AA 患者粪石影、盲肠壁增厚、阑尾边界不清晰、 回盲部淋巴结肿大等 MSCT 征象比较，差异均无统  计学意义（P>0.05）；不同分型 AA 患者阑尾周围 渗出、阑尾管径 >6 mm 等 MSCT 征象比较，单纯性 AA< 化脓性 AA< 坏疽及穿孔性 AA，积气影、管  壁厚度 >3 mm 等 MSCT 征象比较，单纯性 AA> 化 脓性 AA> 坏疽及穿孔性 AA，差异均有统计学意义  （P<0.05）。见表 1。

2.3  MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术后病理 检查结果比较  MSCT 检查结果显示，96 例 AA， 30 例非 AA，其中 31 例单纯性 AA，46 例化脓性 AA，19 例坏疽及穿孔性 AA。见表 2。

2.4  MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术后病理 结果的一致性分析  以术后病理结果为“金标准”， MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术后病理结果 的一致性较好（Kappa=0.978）。

3  讨论

AA 发病率居外科急腹症首位 [5] 。手术是目前  临床诊断 AA 分型的“金标准”，但其属于有创操  作，术后恢复时间长，且耗时长、要求高，难以快  速获取诊断结果，而部分患者疼痛程度较轻，未达  到手术指征，对手术接受度较低，临床应用受限[6-7]。

## 表 1  不同病理分型 AA 患者 MSCT 征象比较 [n（%）]

| 病理分型 | 阑尾周围渗出 | 粪石影 | 积气影 | 盲肠壁增厚 | 管壁厚度 > 3 mm | 阑尾边界 不清晰 | 阑尾 管径 >6 mm | 回盲部淋巴结 肿大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单纯性AA（n=31） | 8（25.81） | 19（61.29） | 24（77.42） | 26（83.87） | 23（74.19） | 29（93.55） | 9（29.03） | 31（100.00） |
| 化脓性AA（n=46） | 25（54.35）* | 23（50.00） | 24（52.17）* | 35（76.09） | 22（47.83）* | 44（95.65） | 24（52.17）* | 38（82.61） |
| 坏疽及穿孔性 AA（n=19） | 17（89.47）*# | 9（18.37） | 3（15.79）*# | 12（63.16） | 2（10.53）*# | 19（100.00） | 15（78.95）*# | 16（84.21） |
| χ2 值 | 19.315 | 1.263 | 18.000 | 2.774 | 19.154 | 1.235 | 11.907 | 5.959 |
| P 值 | 0.000 | 0.532 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.539 | 0.003 | 0.051 |

注：与单纯性 AA 比较，*P<0.05；与化脓性 AA 比较，#P<0.05

| 2024 年 10 月 | 中国民康医学 | Oct.，2024 |
| --- | --- | --- |
| 第 36 卷 半月刊 第 19 期 | Medical Journal of Chinese People's Health | Vol. 36 Semimonthly No.19 |

## 表 2  MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术后病理结果比较

| MSCT 检查 | 术后病理 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非 AA | 单纯性 AA | 化脓性 AA | 坏疽及穿孔性 AA |  |
| 非 AA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 单纯性 AA | 0 | 30 | 1 | 0 | 31 |
| 化脓性 AA | 0 | 1 | 45 | 0 | 46 |
| 坏疽及穿孔性 AA | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 合计 | 30 | 31 | 46 | 19 | 126 |

因此，探寻可准确诊断 AA 病理分型的影像学检查 方法，对指导临床治疗具有重要意义。

影像学检查是 AA 患者术前的快速筛查和不同 分型鉴别方法，超声、X 线等常规影像学检查方法 的图像分辨率较低、扫描层次单一，且易受呼吸  运动干扰产生伪影，进而导致诊断准确度下降 [8-9]。 本研究结果显示，不同分型 AA 患者粪石影、盲肠  壁增厚、阑尾边界不清晰、回盲部淋巴结肿大等  MSCT 征象比较，差异均无统计学意义；不同分型  AA 患者阑尾周围渗出、阑尾管径 >6 mm 等 MSCT 征象比较，单纯性 AA< 化脓性 AA< 坏疽及穿孔性 AA，积气影、管壁厚度 >3 mm 等 MSCT 征象比较， 单纯性 AA> 化脓性 AA> 坏疽及穿孔性 AA；本研  究一致性分析结果显示，MSCT 检查检出不同分型 AA 结果与术后病理结果的一致性较好。分析原因  为 MSCT 具有操作简单、无创、扫描层次全面、空  间分辨率高的特点，且扫描速度快，不受周围肠气  干扰，容积扫描也实现了图像连续性，可清晰显示  阑尾与周围组织关系及空间走行，可早期发现阑尾  腔内少量积液及其他微小病变，故临床中被广泛应  用 [10-11] 。同时 MSCT 图像后处理技术可对图像进行 多平面重组，将阑尾基部、盲肠及回肠末端显示于  同一平面，可更清晰、直观显示各组织器官之间的  结构，有助于鉴别不同病理类型 AA[12-13] 。由于阑  尾重构，坏疽及穿孔性 AA 穿孔后管壁存在中断， 腔内液体及炎性渗出可自中断处外渗，故阑尾周围  渗出占比较多，积气影、管壁厚度 >3 mm 征象占 比较少 [14] 。阑尾管径增粗至 6 mm 以上、粪石影、 阑尾周围渗出等征象是 AA 的主要表现，MSCT 多 平面重组图像可清晰显示阑尾大小、走向、基部位  置、周围渗出等情况， 有助于预测术中及术后情况， 对临床诊疗具有一定指导价值 [15]。因本研究纳入的 样本量较少，且为单中心研究，其结果尚需后续扩  大样本量，进行多中心深入研究予以印证。

综上所述，MSCT 检查在 AA 病理分型诊断中 具有一定的应用价值。

## 参考文献

[1]   马锦山，王文清，杨长安 . 观察微创小切口急诊手术后快速 康复理念对急性阑尾炎的治疗效果及对睡眠质量的影响 [J]. 世界睡眠医学杂志，2022，9（ 11）：2019-2021.

[2]  宋蕾，黄海，李若静，等 . 急性阑尾炎患者术后切口感染的 病原菌分析及 NLR、PCT、CRP 联合检测的预测价值研究 [J]. 现代生物医学进展，2023，23（ 17）：3359-3364.

[3]  葛明，涂丹丹，杨湃，等 . 多层螺旋 CT 平扫阑尾腔内气体 及小气泡征在诊断急性阑尾炎中的价值 [J]. 实用放射学杂志， 2021，37（ 1）：80-83.

[4]  周柯均，谢梦忆，刘瑜，等 . MSCT 在儿童急性阑尾炎术前诊 断中的应用及影像特点分析 [J]. 中国 CT 和 MRI 杂志，2021， 19（5）：106-108.

[5]  张玮 . 《小儿胃肠病诊治》出版：小儿胃肠外科腹腔镜治  疗阑尾炎的诊治特点及临床效果分析 [J]. 介入放射学杂志， 2023，32（4）：后插 8.

[6]   苏海燕，江文匡，钟李强，等 . 多层螺旋 CT 诊断急性阑尾炎 临床价值分析 [J]. 母婴世界，2018（3）：50.

[7]  周桂荣 . 急性阑尾炎不同病理类型患者临床体征表现及 MSCT 的诊断价值研究 [J]. 中国 CT 和 MRI 杂志，2020，18（ 12）： 128-131.

[8]  郭悦，朱晓旭，韩煦 . 急性阑尾炎 B 型超声、MSCT 检查影像 学表现及临床诊治价值对比 [J]. 中国 CT 和 MRI 杂志，2022 （2）：143-145.

[9]  杨秀益，肖行斌，龙观林，等 . 腹部超声与 CT 检查急性阑尾 炎临床价值分析 [J]. 医学影像学杂志，2023，33（7）：1308- 1311.

[10] 曹振，张仕兵，肖正文，等 . MSCT 征象及 MPR、CPR 重建 对急性复杂性与非复杂性阑尾炎的鉴别价值分析 [J]. 内蒙古 医科大学学报，2021，43（6）：626-628.

[11] 吴小勤 . 分析急性阑尾炎螺旋 CT 多平面重组技术的影像学表 现及诊断价值 [J]. 当代医学，2020，26（25）：185-186.

[12] 苑乐添，王艺霖，沈子剑，等 . 急性阑尾炎螺旋 CT 多平面重 组技术的影像学表现及诊断价值研究 [J]. 影像研究与医学应 用，2023，7（22）：76-78.

[13]  臧文远，王炬玮，张晶石，等 . 多层螺旋 CT 平扫及重建技术 在急性阑尾炎诊断中的应用 [J]. 中国实验诊断学，2020，24 （4）：605-606.

[14]  高志友，高源，方同漫 . 老年急性阑尾炎穿孔 CT 征象预测探 讨 [J]. 影像科学与光化学，2023，41（6）：326-331.

[15] 刘新爱，王同明，任月勤 . 三种病理类型急性阑尾炎患者的 临床体征及多层螺旋 CT 征象特点差异性分析 [J]. 中国 CT 和 MRI 杂志，2017，15（8）：124-127.

编辑：李静