论   著

CT 人工智能模型对急性阑尾炎分类的多中心研究

左宗叶 1 , 2 , 张琪 3 , 黄国权 4 , 杨光 3 , 张林杰 2 , 章婷婷 5 , 胡宪林 6 , 杨兰英 1 , 2

【摘要】  目的   探讨基于常规腹部 CT 平扫影像的深度学习模型对急性单纯性和急性非单纯性阑尾炎的诊断  效能 ，并评估其临床应用价值 。方法   回顾性收集 3 所医院经手术病理证实的 336 例急性阑尾炎病人的临床及 CT  平扫影像资料，根据病理结果将病人分为急性单纯性阑尾炎 109 例和急性非单纯性阑尾炎 227 例 。按 8∶2 的比例随  机将病人分为训练集（268 例）和独立测试集（68 例），并采用 5 折交叉验证方法将训练集进一步分为训练子集（214  例）和验证子集（54 例）。基于密集连接卷积网络 121（Densenet 121）构建模型，并进行训练和测试 。绘制受试者操作  特征（ROC）曲线、精确度-召回率（PR）曲线和混淆矩阵来评估模型的诊断效能，并分别计算其曲线下面积（AUC、 PR-AUC）等。结果  Densenet 121深度学习模型在训练子集、验证子集、独立测试集中对急性单纯性阑尾炎和急性非  单纯性阑尾炎分类的诊断效能俱佳，模型的 AUC 分别为 0.999、0.895、0.894，PR-AUC 分别为 0.999、0.831、0.813。混  淆矩阵显示，模型在 3 个数据集中对急性单纯性和非单纯性阑尾炎均具有较高的预测准确性，分类效果良好 。结论  基于神经网络的深度学习模型在急性阑尾炎 CT 分类诊断中具有良好的稳定性和诊断效能，可为临床医生决策提供  参考依据。

【关键词】  急性阑尾炎；体层摄影术，X 线计算机；深度学习；人工智能；计算机辅助诊断

中图分类号：R814.42；R816.5         文献标志码：A

Multi-center study based on CT artificial intelligence models for classification of acute appendicitis    ZUO Zongye1,2, ZHANG  Qi3 ,  HUANG Guoquan4 ,  YANG  Guang3 ,  ZHANG  Linjie2 ,  ZHANG  Tingting5 ,  HU Xianlin6 ,  YANG Lanying1 , 2 .  1  Graduate  School  of Bengbu  Medical  University,  Bengbu  233000,  China;  2  Department  of Radiology, The Second People ’s Hospital of Wuhu; 3 Shanghai Key Laboratory of Magnetic Resonance, East China Normal University; 4 Department of Radiology, Nanjing International Hospital Affiliated to Nanjing University School of Medicine; 5 Department of Radiology, The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University; 6 Department of Radiology, The First Peoples Hospital of Wuhu. Corresponding author: YANG Lanying, E-mail: xxzg-jgl@163.com

【Abstract】   Objective     To evaluate the diagnostic performance of a deep learning model based  on conventional abdominal  CT scans for differentiating acute  simple appendicitis from  acute  non -simple  appendicitis,  and to  assess  its clinical application value. Methods    Clinical  and plain  CT data from 336 patients with acute appendicitis confirmed by surgical  pathology  were   retrospectively  collected  from   three  hospitals.  The  patients  were  divided  into  acute  simple appendicitis   (n=109) and acute non-simple appendicitis   (n=227) based on pathological results. The dataset was randomly split into a training set (n=268) and an independent test set (n=68) at a ratio of 8∶2. The training set was further divided into a training subset   (n =214) and a validation subset    (n=54) using five-fold cross-validation. A model was constructed using Densenet-121 (Dense Convolutional Network 121) and subsequently trained and tested. Receiver operating characteristic (ROC) curves, precision-recall (PR) curves, and confusion matrices were used to evaluate the model ’s diagnostic performance. Metrics such as the area under the curve (AUC) and PR-AUC were calculated. Results   The Densenet-121 deep learning model demonstrated excellent diagnostic performance in classifying acute simple and acute non-simple appendicitis across the training subset, validation subset, and independent test set. The AUC values were 0.999, 0.895, and 0.894, respectively, and the PR-AUC values were 0.999, 0.831, and 0.813, respectively. The confusion matrix showed high prediction accuracy and effective classification in all three datasets for both acute simple and non-simple appendicitis. Conclusion    The deep

作者单位：1 蚌埠医科大学研究生院，蚌埠 233000；2 芜湖市第二人民医院医学影像科；3 华东师范大学上海市磁共振重点实验室；

4 南京大学医学院附属南京国际医院医学影像科；5 安徽医科大学第一附属医院放射科；6 芜湖市第一人民医院放射科 通信作者：杨兰英，E-mail:xxzg-jgl@163.com

基金项目：芜湖市卫生健康委科研项目（WHWJ2023y040）

DOI:10.19300/j.2025.L21614

learning model based on neural networks exhibited robust stability and diagnostic efficiency in the classification of acute appendicitis using CT scans, providing a valuable reference for clinical decision-making.

【Keywords】  Acute appendicitis; Tomography, X-ray computed; Deep learning; Artificial intelligence; Computer - aided diagnosis

Int JMed Radiol , 2025，48（1）：36-41

急性阑尾炎是全球最常见的急腹症之一，可分 为急性单纯性和急性非单纯性阑尾炎，年发病率为 每 10 万成年人中有 96.5~100 例[1]。主要发病原因是 阑尾管腔梗阻，包括阑尾结石 、淋巴增生 、粪便嵌 塞、阑尾或盲肠的肿瘤[2] 。《世界急诊外科学会急性 阑尾炎诊断与治疗指南 2020 版》 推荐使用抗生素 对不太复杂的急性阑尾炎进行保守治疗[3] 。急性单 纯性阑尾炎采用抗生素治疗安全有效，且能节约医 疗成本、减轻病人负担[4]；而急性非单纯性阑尾炎通 常需采用手术治疗 。但由于不同类型的急性阑尾炎 病人有相似的 CT 影像表现 ，且诊断与医师的主观 认识有关 ， 因此仍然存在急性阑尾炎的诊断不及 时、漏诊和分类不准确的问题[5] 。因此，开发一种基 于人工智能诊断模型对急性阑尾炎进行分类，使不 同年资的急诊科医师都能够及时准确地诊断急性 单纯性和急性非单纯性阑尾炎具有重要意义。

深度学习是一种强大的人工智能学习方法，通 过建立神经网络来模拟人脑的分析和学习过程，从 而自动提取更抽象、更深层次的特征，形成神经网 络模型来解释图像数据等复杂信息 。其中，密集连 接卷积网络（ Densenet）模型采用的是密集连接机 制，其优势在于每一层都与其他层相互连接，实现 特征重用并可以作为下一层的输入，具有紧凑的模 型结构和优异的诊断效能，因此成为许多研究的优 选模型架构。有研究[6]表明基于 CT 的人工智能模型 对急性阑尾炎的检测具有较好的诊断效能，但尚未 见基于腹部 CT 影像的深度学习模型对急性阑尾炎 分类的研究 。因此，本研究基于多中心腹部常规 CT 平扫影像构建 Densenet 121深度学习模型来诊断急 性单纯性阑尾炎和急性非单纯性阑尾炎，通过评估 该模型的诊断效能并进行验证，以期探索一种高效 的急性阑尾炎分类方法，为临床诊断提供参考。

# 1   资料与方法

1.1   研究对象    回顾性收集 2017 年 5 月—2024 年 1 月期间芜湖市第二人民医院、安徽医科大学第 一附属医院 、芜湖市第一人民医院经病理证实的

336 例急性阑尾炎病人的临床和常规 CT 平扫影像

资料。其中男 161 例、女 175 例，年龄 7~86 岁，中位  年龄 38(28，54)岁。根据病理结果将病人分为急性单  纯性阑尾炎 109 例和急性非单纯性阑尾炎 227 例。 纳入标准：(1)既往无肠道手术史；（2）因急腹症行常  规腹部 CT 平扫 ，并于 24h 内进行手术治疗；（3）手  术组织病理学证实为急性单纯性阑尾炎 、急性非  单纯性阑尾炎（包括急性化脓性阑尾炎、急性坏疽  性阑尾炎、急性穿孔性阑尾炎）。排除标准：（1）临床  资料不完整；（2）CT 影像质量差无法进一步分析；

（3）有弥漫性腹膜炎、腹膜转移及大量腹水 。研究经 芜湖市第二人民医院伦理委员会批准（批准号：2024- KY-94) , 免除病人知情同意。

1.2   设备与方法    采用飞利浦 MX 16-slice、飞利  浦 Ingenuity CT、GE BrightSpeed 螺旋 CT 扫描设备。 病人取仰卧位，头先进，扫描范围至少包括肾上极  至尺骨联合上缘平面 。所有病人均未进行肠道准  备 。扫描参数：管电压 120 kV，自动调控管电流，扫  描或重建层厚 5 mm，层间距 5 mm，转速 0.75 s/r，视  野 450 mm×450~550 mm×550 mm ，螺距 0.863~1.014， 矩阵 512×512。

1.3   数据分组    采用分层抽样以保证数据比例一  致，将数据按 8∶2 分为训练集和独立测试集，其中训  练集数据进一步使用 5 折交叉验证分为训练子集  和验证子集 。全部病人分为训练集（268 例）和独立  测试集（68 例），训练集进一步分为训练子集（214  例）和验证子集（54 例）。109 例急性单纯性阑尾炎  病人分为训练子集 70 例、验证子集 17 例、独立测  试集 22 例；227 例急性非单纯性阑尾炎病人分为训  练子集 144 例、验证子集 37 例、独立测试集 46 例。 为使 2 类阑尾炎数据比例均衡，对急性单纯性阑尾  炎训练子集进行了数据上采样（随机复制训练子集  中现有的样本），使 2 类阑尾炎训练子集数量均为  144 例，用于后续模型训练。

1.4    影 像 处 理 和 病 灶 勾 画     使 用 标 记 软 件 （SRhythmMultiLabel ver1.14）在 DICOM 格式的腹部 CT 平扫影像上进行阑尾标注后另存为 NII 文件格 式 ， 然后应用 Python 软件中的 SimpleITK 程序对

NII 格式影像进行分析 。使用 MONAI 框架中的 Transform 模块对所有 CT 影像数据进行标准化 处理，层间距统一为 2.5 mm，分辨率统一为0.7 mm×

0.7 mm×2.5 mm。由 3 名分别具有 3、10、20 年诊断经  验的影像医师在腹部 CT 影像（窗宽 250 HU，窗位  40HU）上对急性阑尾炎区域逐层勾画感兴趣区（ROI）， 意见不一致时商讨确定。ROI 勾画采用 4 点勾画法， 即在回盲瓣下方约 2.5 cm 处找到阑尾，ROI 为阑尾  边缘上、下、左、右 4 点连线的中间区域（图 1）。

1.5    深度学习模型构建    在配备 NVIDIA RTX  2080Ti GPU 和 Intel Xeon CPU 的工作站上 ， 基于  NVIDIA  CUDA  10.1  环 境  ， 采 用 Python  3.9  和  Pytorch1.7.1 软件进行深度学习模型的构建。基于经  典的卷积神经网络 Densenet 121 构建对急性阑尾  炎病理类型诊断的深度学习网络结构和模型，详见  图 2 。采用二元交叉熵损失函数作为损失函数 ， Adam 作为优化器 。首先设置初始学习率为 0.001，

采用周期性余弦退火和渐进式学习率预热策略，动 态调整学习率以加速收敛 。然后将批量大小设置为 20；最大训练轮数为 500 轮，设置早停机制以避免 过拟合并提升训练效率；模型的随机初始化和数据 分割都使用固定的随机种子以保证研究的可重复 性。采用训练子集数据（n=288）对模型进行训练，步 骤如下：( 1 )归一化处理 。将输入数据进行标准化处 理，在每轮训练前对数据进行随机增强处理，包括 高斯噪声添加、对比度随机变换等，提升模型的鲁 棒性，以减少数据尺度的影响 。( 2 )前向传播 。逐层 计算神经网络的输入数据，自动提取和分析影像特 征，直至生成分类结果 。( 3 )反向传播 。使用二元交 叉熵损失函数计算模型预测结果与真实标签之间 的损失值，并通过优化器更新模型参数 。（4）迭代训 练 。重复训练直至达到最大训练次数或模型损失值 的收敛条件 。模型训练完成后，使用验证子集选择 模型，独立测试集评估模型的效能。

A                                                                                       B

## 图 1   急性阑尾炎勾画 ROI 示意图 。A 图为急性单纯性阑尾炎；B 图为急性非单纯性阑尾炎。

## 图 2   基于人工智能方法对急性阑尾炎病理类型诊断的深度学习网络结构和模型训练流程图

38

中国知网     https:Www.cnki . net

1.6    统计学方法    采用 SPSS 27.0.1 和 Python 3.9  软件进行数据分析。使用 K-S 法检验计量资料分布  的正态性，非正态分布的计量资料以中位数[M( P25， P75）]  表示，2 组间比较采用 Mann-Whitney U 检验。 计数资料以例（%）表示，2 组间比较采用 χ2  检验 。 采用受试者操作特征（ROC）曲线、精确度-召回率  （precision-recall , PR） 曲线和混淆矩阵来评估模型  的诊断和分类效能 ，并分别计算 ROC 曲线下面积  （AUC）及其 95%CI、PR-AUC（95%CI）、特异度 、精  确度、召回率及平衡准确率 。P<0.05 为差异有统计  学意义。

# 2   结果

2.1   各数据集间的临床资料比较    训练子集与验

证子集、独立测试集的病人性别、年龄的差异均无

### 表 1   训练子集与验证子集病人的临床资料比较

| 数据集 | 例数 | 性别/例（%） | 年龄/岁 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 女 |  |
| 训练子集 | 214 | 106（49.5） 108（50.5） | 38.0（28.0，54.0） |
| 验证子集 | 54 | 22（40.7） 32（59.3） | 40.0（30.0，56.5） |
| 检验值 |  | 1.336a | -0.715b |
| P |  | 0.248 | 0.474 |

a 为χ2 值，b 为 Z 值。

## 表 2   训练子集与独立测试集病人的临床资料比较

| 数据集 | 例数 | 性别/例（%） | 年龄/岁 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 女 |  |
| 训练子集 | 214 | 106（49.5） 108（50.5） | 38.0（28.0，54.0） |
| 独立测试集 | 68 | 33（48.5） 35（51.5） | 35.0（26.0，54.0） |
| 检验值 |  | 0.021a | -0.481b |
| P |  | 0.885 | 0.630 |

a 为χ2 值，b 为 Z 值。

统计学意义（均 P＞0.05），见表 1、2。

2.2   深度学习模型对急性阑尾炎分类的诊断效  能   深度学习模型在训练子集、验证子集、独立测  试集中对急性单纯性阑尾炎和急性非单纯性阑尾  炎分类的诊断效能俱佳（AUC 和 PR-AUC 均＞0.8）， 该模型在训练子集、验证子集和独立测试集上的特  异度、精确度和平衡准确率均较高（均＞0.8），尽管召  回率相对较低（0.75 左右），但仍在可接受范围内。

详见表 3、图 3。

2.3   混淆矩阵分析    混淆矩阵结果显示，模型在 3  个数据集中，对急性单纯性和非单纯性阑尾炎均具  有较高的诊断准确性，分类效果良好（图 4）。其中， 模型在训练子集中的诊断表现非常出色，特异度为  0.993（正确诊断了 143/144 例急性单纯性阑尾炎）， 召回率为 1.000（正确诊断了 144/144 例急性非单纯  性阑尾炎）；在验证子集中，模型特异度为 0.941，召  回率为 0.757；独立测试集的特异度为 0.955，召回  率为 0.739。

# 3   讨论

急性阑尾炎是急诊科常见的急腹症，其诊断仍  具有一定的挑战性 。组织病理学是诊断急性阑尾炎  的金标准，基于组织病理学的结果，急性阑尾炎可  进一步分为急性单纯性阑尾炎、急性非单纯性阑尾  炎（急性化脓性阑尾炎、急性坏疽穿孔性阑尾炎、阑  尾周围脓肿），不同类型宜选择不同的治疗方式 。急  性单纯性阑尾炎采用保守治疗安全有效 ，且费用  低、并发症少、住院时间短[4] 。因此，术前准确诊断阑  尾炎类型具有重要意义 。既往研究[7]表明现有的临  床和实验室检查手段不能同时满足急性阑尾炎诊  断的高敏感度与特异度的需求 。近年来，基于临床  表现与实验室指标构建的人工智能已用于急性阑  尾炎诊断，但这些研究的诊断效能并不一致[8-9] 。而  深度学习中的卷积神经网络在处理大规模影像数  据方面表现更佳[10]。Rajpurkar 等[6]和 Dogan 等[11]研究  报道基于 CT 横断面影像的深度学习模型可以检测  急性阑尾炎，表明深度学习模型对急性阑尾炎评估  的可行性。CT 影像结合人工智能技术可以有效提高  影像诊断的准确性、同质化，并缩短诊断时间[12 -13]。 但上述研究都没有进一步区分急性单纯性与急性  非单纯性阑尾炎 。本研究首次基于 CT 影像构建了  Densenet 121 模型对急性单纯性阑尾炎与急性非单  纯性阑尾炎进行鉴别，有利于支持临床决策，从而  减少非必要的手术切除。

本研究为避免单中心影像受固定 CT 扫描机型  限制而可能出现的预测结果偏差 ，参考既往文献[14]   的研究方法纳入多中心数据 ，并设置了训练子集、

### 表 3   3 种数据集中深度学习模型对急性阑尾炎分类的诊断效能

| 数据集 | AUC（95%CI） | PR-AUC（95%CI） | 特异度 | 精确度 | 召回率 | 平衡准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练子集 | 0.999（0.996～1.000） | 0.999（0.997～1.000） | 0.993 | 0.993 | 1.000 | 0.997 |
| 验证子集 | 0.895（0.785～0.977） | 0.831（0.645～0.953） | 0.941 | 0.966 | 0.757 | 0.849 |
| 独立测试集 | 0.894（0.816～0.958） | 0.813（0.637～0.926） | 0.955 | 0.971 | 0.739 | 0.847 |

1.0

0.8

敏感度

0.6

0.4

0.2

训练子集

验证子集

独立测试集

0

0.2          0.4          0.6          0.8          1.0

A

1-特异度

1.0

0.8

精确度

0.6

0.4

训练子集

验证子集

独立测试集

0.2

0.6

0.8

1.0

0

0.2           0.4

召回率

B

## 图 3   深度学习模型在训练子集、验证子集和独立测试集中的 ROC 曲线（A）和 PR 曲线（B）

| 病理诊断结果 | 模型诊断结果 | 模型诊断结果 病理诊断结果 病理诊断结果 | 模型诊断结果 |
| --- | --- | --- | --- |

图 4   深度学习模型在训练子集（A）、验证子集（B）和独立测试集（C）中的混淆矩阵图 。主对角线（左上到右下）上的元 素表示模型的诊断结果与病理结果一致，即模型诊断正确；反对角线（左下到右上）上的元素表示模型的诊断结果与病 理结果不一致，即模型诊断错误。

验证子集和独立测试集 。此外，采用 4 点连线的形 式逐层对阑尾进行 ROI 勾画，简化了以往沿阑尾边 缘勾画的繁琐程序。

本研究构建了基于 CT 影像的 Densenet 121 模 型对急性阑尾炎进行分类 ，并采用 AUC、PR-AUC 和混淆矩阵来评估模型的效能，结果显示，模型在 训练子集中区分急性单纯性与急性非单纯性阑尾 炎的 AUC 为 0.999，在验证子集和独立测试集中模 型的 AUC 分别为 0.895 和 0.894 ，表明该模型效能 稳定，展现了良好的泛化能力 。本研究构建的模型 在独立测试集中诊断的 AUC 为 0.894 ，优于 Liang 等[15]研究中基于临床特征和 CT 视觉特征建立的急 性复杂性阑尾炎临床诊断模型的效能 （ AUC = 0.723）。本研究的模型在独立测试集中诊断的 PR- AUC（0.813）也较高，同样反映出模型具有很好的诊 断效能 。归一化混淆矩阵削弱了样本不平衡的影 响，使评估更加直观和客观 。ROC 曲线显示了模型

在不同阈值下的表现，而混淆矩阵提供了直观的分 类结果 。本研究中采用各数据集模型精确度、召回 率作为急性非单纯性阑尾炎的评价指标，特异度作 为急性单纯性阑尾炎的评价指标，同时使用平衡准 确率评估模型的整体表现，Densenet 121 在验证子 集与独立测试集中的出色表现显示了其区分不同 类别阑尾炎时的高准确性和鲁棒性 。模型的高召回 率有利于降低漏诊风险，而高特异度可以减少不必 要的治疗干预。

本研究尚存在以下不足： 尽管是多中心研究， 但纳入标准仅限于 CT 检查后 24h 内接受手术切除  的病例，导致样本数量有限，且急性单纯性阑尾炎  病例较少。此外，本研究依赖医生手动定位阑尾，未  能实现全自动化 。后续研究将纳入更多病例，自动  定位阑尾 ，并细分急性非单纯性阑尾炎的病理类  型，如化脓性、坏疽性与穿孔性阑尾炎等。

综上所述，本研究基于深度卷积神经网络模型

为急性阑尾炎 CT 影像的分类提供了一种新的、高 效的诊断工具 。其有望助力放射科医师实现更一致 化的诊断结果，协助临床医生及时为病人定制治疗 方案，拓展临床工作中急性阑尾炎快速精确诊断的 可能，并在医学应用上展现出价值。

参考文献：

[1]    MORIS D, PAULSON E K, PAPPAS T N. Diagnosis and manage- ment of acute appendicitis in adults:a review  [J]. JAMA, 2021, 326: 2299. DOI:10. 1001/jama.2021.20502.

[2]    BHANGU A, SØREIDE K, DI SAVERIO S, et al. Acute appendici-  tis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and manage- ment[J]. Lancet, 2015, 386: 1278-1287. DOI:10. 1016/S0140-6736  (15)00275-5.

[3]    DI SAVERIO S, PODDA M, DE SIMONE B, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines  [J]. World J Emerg Surg, 2020,  15:  27. DOI:10. 1186/ s13017-020-00306-3.

[4]    SIPPOLA  S,  HAIJANEN  J,  GR魻NROOS  J,  et  al.  Effect  of  oral moxifloxacin  vs  intravenous  ertapenem  plus oral levofloxacin  for treatment  of  uncomplicated  acute  appendicitis:  the  APPAC  II randomized clinical trial  [J]. JAMA, 2021, 325: 353. DOI:10. 1001/ jama.2020.23525.

[5]   梁永胜.急性阑尾炎的 CT 诊断价值分析[J].当代介入医学, 2021, 1: 134-135, 146. LIANG Y S. Analysis of CT diagnostic value of acute appendicitis[J]. Contemporary Interventional Medicine, 2021, 1: 134-135, 146. DOI: 10. 12208/j.jcim.2021.03.056.

[6]    RAJPURKAR  P,  PARK  A,  IRVIN  J,  et  al.  AppendiXNet:  deep learning for diagnosis of appendicitis from a  small  dataset  of CT exams using video pretraining [J]. Sci Rep, 2020,  10: 3958. DOI: 10. 1038/s41598-020-61055-6.

[7]    BOM W J, SCHEIJMANS J C G, SALMINEN P, et al. Diagnosis of uncomplicated and complicated appendicitis in adults[J]. Scand J Surg, 2021, 110: 170-179. DOI:10. 1177/14574969211008330.

[8]    MALES I, BOBAN Z, KUMRIC M, et al. Applying an explainable machine  learning  model  might  reduce  the  number  of  negative

appendectomies in pediatric patients with a high probability of acute appendicitis  [J]. Sci Rep, 2024,  14:  12772. DOI:10. 1038/s41598 - 024-63513-x.

[9]    NIE D, ZHAN Y, XU K, et al. Artificial intelligence differentiates abdominal Henoch-Schönlein purpura from acute appendicitis in children  [J]. Int J Rheum Dis, 2023, 26: 2534-2542. DOI:10. 1111/ 1756-185X.14956.

[10]  VAKALOPOULOU M, CHRISTODOULIDIS S, BURGOS N, et al.

Deep learning: basics and convolutional neural networks (CNNs)[M]// COLLIOT O. Machine Learning for Brain Disorders: vol 197. New York, NY: Springer US, 2023: 77 -115.  https://link.springer.com/ 10.1007/978 -1 -0716 -3195 -9_3.  DOI:10.1007/978 -1 -0716 - 3195-9_3.

[11]  DOGAN K, SELCUK T. A novel deep learning approach for the automatic diagnosis of acute appendicitis[J]. J Clin Med, 2024, 13: 4949. DOI:10.3390/jcm13164949.

[12]  SHARMA P, SUEHLING M, FLOHR T, et al. Artificial intelligence  in diagnostic imaging: status quo, challenges, and future opportuni- ties  [J]. J Thorac Imaging, 2020, 35: S11-S16. DOI:10. 1097/RTI.  0000000000000499.

[13]  WEIKERT T, LITT H I, MOORE W H, et al. Reduction in radiolo- gist interpretation time of serial CT and MR imaging findings with  deep learning  identification  of relevant priors,  series  and  finding  locations[J]. Acad Radiol, 2023, 30: 2269-2279. DOI:10.1016/j.acra.  2023.03.041.

[14]  李根,刘琨,于海韵,等.基于增强 CT 的深度学习模型预测胃肠道 间质瘤 Ki-67 表达的双中心研究  [J]. 国际医学放射学杂志 , 2024, 47: 172-177. LI G,LIU K,YU H Y, et al.A two-center study of a deep learning model based on enhanced CT to predict Ki-67 expression in gastrointestinal stromal tumors  [J]. Int J Med Radiol, 2024, 47: 172-177. DOI: 10. 19300/j.2024.L21122.

[15]  LIANG D, FAN Y, ZENG Y, et al. Development and validation of a deep  learning  and radiomics  combined model for  differentiating complicated from uncomplicated acute appendicitis[J]. Acad Radiol, 2024, 31:1344-1354. DOI:10. 1016/j.acra.2023.08.018.

（收稿 2024-06-17）

■

■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■

欢迎投稿   欢迎订阅