* 器材应用与技术研究 *

# 阴式彩色多普勒超声对卵巢黄体破裂与宫外孕

# 破裂的应用价值研究

马爽

济南市第五人民医院诊疗科，山东济南   250022

摘要 目的 分析阴式彩色多普勒超声对卵巢黄体破裂与宫外孕破裂中的应用价值 。方法 回顾性分析 2020 年 1 月—2022 年12   月期间济南市第五人民医院收治的 49 例卵巢黄体破裂患者与 51 例宫外孕破裂患者资料 。两组患者均接受阴式彩色多普勒  超声检查，比较两组患者阴式彩色多普勒超声检测下的卵巢体积、液性暗区深度、异常回音区直径，血流特征（环状或半环状、 条状 、点状）与血流动力学指标［收缩期峰值流速（peak systolic velocity，PSV）、阻力指数（resistance index，RI）、搏动指数（pulsa‐   tility index，PI）］。 结果 阴式彩色多普勒超声检测下，宫外孕破裂组的异常回音区直径 、液性暗区深度 、卵巢体积较卵巢黄体  破裂组低，差异有统计学意义（P<0.05）。 宫外孕破裂组阴式彩色多普勒超声血流特征主要表现为条状或点状，卵巢黄体破裂  组血流特征主要表现为环状或半环状，差异有统计学意义（P<0.05）。 宫外孕破裂组的 PI（0.95±0.20）、RI（0.55±0. 12）高于卵巢  黄体破裂组的（0.66±0. 19）、（0.33±0.08），差异有统计学意义（t=7.428、10.742，P<0.05），PSV（12.03±3.00）cm/s 低于卵巢黄体破裂  组的（15.45±4.02）cm/s，差异有统计学意义（t=4.834，P<0.05）。 结论 阴式彩色多普勒超声能够有效鉴别出卵巢黄体破裂与宫外  孕破裂。

关键词 卵巢黄体破裂；阴式彩色多普勒超声；宫外孕破裂

中图分类号 R445        文献标志码 A          doi10. 11966/j.issn.2095-994X.2023.09.06.28

A Study on the Value of Negative Color Doppler Ultrasound in the Application of Ovarian Corpus Luteum Rupture and Ectopic Pregnancy Rupture

MA Shuang

Department of Diagnosis and Treatment, Jinan Fifth People/s Hospital, Jinan, Shandong Province, 250022 China

Abstract Objective to analyze the application value of negative color Doppler ultrasound in ovarian corpus luteum rupture and ectopic preg ‐ nancy rupture. Methods 49 patients with ovarian corpus luteum rupture and 51 patients with ectopic pregnancy rupture admitted to Jinan Fifth People/s Hospital between January 2020 and December 2022 were retrospectively analyzed. Both groups of patients received negative color Doppler ultrasound examination, comparing the ovarian volume, depth of liquid dark area, diameter of abnormal echo area, blood flow charac‐ teristics (ring or semi-ring, strip, point) and hemodynamic indexes [peak systolic velocity (PSV), resistance index (RI), pulsatility index (PI)] under negative color Doppler ultrasound detection in the two groups of patients. Results Under the detection of transvaginal color Doppler ul ‐ trasound, the diameter of abnormal echo area, the depth of liquid dark area and ovarian volume in the ectopic pregnancy rupture group were lower than those in the ovarian corpus luteum rupture group, and the differences were statistically significant (P<0.05). The blood flow charac‐ teristics of transvaginal color Doppler ultrasound in the ruptured ectopic pregnancy group were mainly strip or punctate , and the blood flow characteristics in the ruptured corpus luteum group were mainly annular or semi-annular, the difference was statistically significant (P<0.05). The PI (0.95±0.20) and RI (0.55±0. 12) of the ectopic pregnancy rupture group were higher than those of the ovarian corpus luteum rupture group (0.66±0. 19) and (0.33±0.08), the difference was statistically significant (t=7.428, 10.742, P<0.05), PSV (12.03±3.00) cm/s was lower than that of the ovarian corpus luteum rupture group (15.45±4.02) cm/s, the difference was statistically significant (t=4.834, P<0.05). Conclu‐

收稿日期：2023-04-15 ；修回日期 ：2023-04-25

作者简介：马爽（1972-），女，本科，副主任医师，研究方向为超声医学。

sion Negative color Doppler ultrasound can effectively identify ovarian corpus luteum rupture and ectopic pregnancy rupture. Key words Ruptured corpus luteum of the ovary; Negative color Doppler ultrasound; Ruptured ectopic pregnancy

卵巢黄体破裂与宫外孕破裂患者是妇科常见的急 腹症，二者均表现为突发腹部疼痛，伴有一定程度的出 血，若出血较多未及时处理可能导致失血性休克，甚至 危及生命安全[1] 。 同时，卵巢黄体破裂与宫外孕破裂作 为两种疾病，临床治疗方向存在差异，但二者的临床症 状与影像学表现具有相似性 ，给鉴别诊断工作增加了 一定的困难[2-3] 。 目前 ，如何准确鉴别诊断卵巢黄体破 裂与宫外孕破裂 ，保障患者治疗效果与预后已成为影 像学医师关注的重点 。彩色多普勒超声是一种高分辨 率 、操作简便且重复性强的影像学检查技术，且运用阴 道探头无需充盈膀胱 ，不受肠道充气 、腹部瘢痕 、体型 肥胖等因素的干扰，可以清晰显示出卵巢 、子宫动脉血 流，以及盆腔脏器情况[4] 。为了进一步完善卵巢黄体破 裂与宫外孕破裂的鉴别诊断方案 ，本研究回顾性分析 2020 年 1 月—2022 年 12 月期间济南市第五人民医院收 治的 49 例卵巢黄体破裂患者与 51 例宫外孕破裂患者 资料 ，探讨阴式彩色多普勒超声对于两种疾病的鉴别 诊断效果，现报道如下。

# 1 资料与方法

## 1.1 一般资料

回顾性分析本院收治的 49 例卵巢黄体破裂患者与

51 例宫外孕破裂患者资料 。卵巢黄体破裂组年龄 22~

42 岁 ，平均（32.56±4.23）岁 ；49 例患者均表现为下腹部 疼痛，其中伴有阴道不规则出血 15 例 。宫外孕破裂患 者年龄 23~44 岁，平均（32.68±5.03）岁；51 例患者均表现 为下腹部疼痛，其中伴有阴道不规则出血 14 例 。两组 上述资料对比 ，差异无统计学意义（P>0.05）。 具有可 比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准：符合《妇产科学》第 9 版[5] 中对于卵巢黄 体破裂 、宫外孕破裂的诊断标准 ，经手术病理诊断证 实 ；首次发病 ；患者自愿接受阴式彩色多普勒超声检 查；资料完整。

排除标准：既往有盆腔手术史；盆腔结核或先天畸 形 ；恶性肿瘤 ；合并其他妇科疾病 ；精神异常且难以配 合检查者。

## 1.3 方法

两组患者均接受阴式彩色多普勒超声检查，方法： 协助患者取膀胱截石体位 ，采用彩色多普勒超声（型

号：EPIQ5），阴道探头设置频率为 5~7.5 MHz 。首先在  探头涂抹耦合剂，套好保护套后向阴道内置入探头，多  切面观察子宫与周围附件，探查到包块后明确其形态 、 回声 、边缘 、大小，之后以脉冲多普勒进行多点测量，观  察血流特征（环状或半环状 、条状 、点状）并测定收缩期  峰值流速（peak systolic velocity, PSV）、搏动指数（pulsa‐  tility index, PI）、阻力指数（resistance index, RI）。

## 1.4 观察指标

（1）比较两组患者阴式彩色多普勒超声检测的卵 巢体积、液性暗区深度、异常回音区直径。（2）比较两组 患者的阴式彩色多普勒超声血流特征与血流动力学指 标 。①血流特征包括：环状或半环状 、条状或点状 ，其 中血流呈相连网形结构或>3/4 周长为环状血流，血流为 1/2~3/4 圆周长为半环状血流 ，血流宽度与长度无差异 为点状血流 ，血流为 1/4~1/2 圆周长为条状血流 。②血 流动力学参数包括：收缩期峰值流速（PSV）、搏动指数 （PI）、阻力指数（ RI）。

## 1.5 统计方法

采用 SPSS 23.0 统计学软件分析数据 ，符合正态分  布的计量资料以(±s）表示，组间差异比较进行 t 检验， 计数资料以频数（n）及率表示，组间差异比较进行 χ2 检  验，P<0.05 为差异有统计学意义。

# 2 结果

## 2.1 两组患者阴式彩色多普勒超声检测的卵巢体积 、 液性暗区深度、异常回音区直径比较

宫外孕破裂组阴式彩色多普勒超声检测的异常回 音区直径 、液性暗区深度 、卵巢体积均较卵巢黄体破裂 组低，差异有统计学意义（P<0.05）。 见表 1。

表 1   两组患者阴式彩色多普勒超声检测下检测的异常回音区直径、液

性暗区深度、卵巢体积对比(±s)

Table 1    Comparison of the diameter of abnormal echo area , depth

of liquid dark area, and ovarian volume detected under negative color

Doppler ultrasonography between the two groups of patients(±s)

| 组别 | 异常回音区 直径（cm） | 液性暗区 深度（cm） | 卵巢体积 （cm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宫外孕破裂组（n=51） | 3.20± 1.56 | 5.08± 1.80 | 5.35± 1.56 |
| 卵巢黄体破裂组（n=49） | 7.40± 1.80 | 6.45± 1.78 | 7.59±2.02 |
| t 值 | 12.484 | 3.826 | 6.221 |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

## 2.2 两组患者的阴式彩色多普勒超声血流特征比较

宫外孕破裂组阴式彩色多普勒超声血流特征主要  表现为条状或点状 ，卵巢黄体破裂组血流特征主要表  现 为 环 状 或 半 环 状 ，差 异 有 统 计 学 意 义（P<0.05）。 见表 2。

表 2    两组患者的阴式彩色多普勒超声血流特征比较[n(%)]

Table 2    Comparison of negative color Doppler ultrasound flow char-

acteristics between the two groups of patients[n(%)]

| 组别 | 例数 | 环状或半环状 条状或点状 |
| --- | --- | --- |
| 宫外孕破裂组 | 51 | 8（15.69） 43（84.31） |
| 卵巢黄体破裂组 | 49 | 38（77.55） 11（22.45） |
| χ2 值 |  | 38.504 |
| P值 |  | <0.001 |

## 2.3 两组患者的阴式彩色多普勒超声血流动力学参数 比较

宫外孕破裂组阴式彩色多普勒超声血流动力学参 数 PI、RI 高于卵巢黄体破裂组，PSV 低于卵巢黄体破裂 组，差异有统计学意义（P<0.05）。 见表 3。

表 3    两组患者阴式彩色多普勒超声血流动力学参数比较(±s)

Table 3    Comparison of negative color Doppler ultrasound hemody-

namic parameters between the two groups of patients(±s)

| 组别 | PSV（cm/s） | PI | RI |
| --- | --- | --- | --- |
| 宫外孕破裂组（n=51） | 12.03±3.00 | 0.95±0.20 | 0.55±0.12 |
| 卵巢黄体破裂组（n=49） | 15.45±4.02 | 0.66±0.19 | 0.33±0.08 |
| t 值 | 4.834 | 7.428 | 10.742 |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

# 3 讨论

卵巢黄体破裂与宫外孕破裂在临床较为常见，其中  卵巢黄体破裂主要与凝血功能异常 、黄体囊肿形成与  外力作用等原因有关 ，宫外孕是指受精卵着床于子宫  体腔外，并在此处发育，其中输卵管妊娠的发生率约占  所有宫外孕的 90% 以上，其他部位包括卵巢 、宫颈与腹  腔等[6] 。卵巢黄体破裂与宫外孕破裂的临床症状相近， 虽然部分患者月经周期 、停经史等情况存在特异性，但  实际临床工作时经常出现卵巢黄体破裂呈弱阳性或假  阳性 、月经周期不规律 、无明显停经史等情况 ，增加了  误诊风险[7-8] 。 因此 ，探寻高效的措施准确鉴别卵巢黄  体破裂与宫外孕破裂 ，保障患者的治疗效果与预后十  分必要。

超声是一种无创检查技术，虽然可以观察到卵巢黄  体破裂与宫外孕破裂的部位 、回声 、边界等情况 ，但二  者均表现为回声杂乱 、边界不清与盆腔液暗区等特征，

在一定程度上干扰了鉴别诊断效果[9-10] 。彩色多普勒  超声在常规超声基础上引入了多普勒技术 ，其可以形  成彩色多普勒血流图像，不仅具备了超声结构的优势， 且向临床提供了丰富的血流动力学信息[11-12] 。 同时，阴  式彩色多普勒超声探查时，探头可以接近病灶与盆腔， 进一步提高了影像分辨率 ，清晰显示出病灶细微结  构[13] 。孙晓英等[14]采用阴道彩色多普勒超声对 45 例卵  巢黄体破裂与 45 例宫外孕破裂患者进行检查，结果发  现宫外孕破裂患者血流特征主要表现为点状 48.89%， 高于卵巢黄体破裂患者 13.33%；卵巢黄体破裂患者血  流特征主要表现为环状 53.33%，高于宫外孕破裂患者  15.56% 。本研究回顾性分析发现 ，阴式彩色多普勒超  声检测下，宫外孕破裂组的异常回音区直径 、液性暗区  深度 、卵巢体积较卵巢黄体破裂组低（P<0.05），宫外孕  破裂组血流特征呈条状或点状 84.31%，高于卵巢黄体  破裂组的 22.45%；卵巢黄体破裂组血流特征表现呈环  状 或 半 环 状 77.55%，高 于 宫 外 孕 破 裂 组 15.69%（P<  0.05）。 结果说明 ，卵巢黄体破裂患者血流特征主要表  现为环状或半环状 ，考虑与黄体囊肿内部出血时在自  发或外力因素作用下导致囊肿壁破裂 ，血液漏流并聚  集在囊内有关，而宫外孕多见于一侧卵巢周围，紧密贴  合于卵巢 ，孕囊血供不足 ，无法形成环状或半环状表  现，所以表现为点状或条状血流[15-16]。

张菊丽[17]对 50 例卵巢黄体破裂与 50 例宫外孕破裂  研究发现 ，宫外孕破裂患者阴式彩色多普勒超声检测  的 PI（0.92±0.30）、RI（0.57±0. 15）高 于 卵 巢 黄 体 破 裂 组  （0.77±0.22）、（0.45±0. 13），PSV（12.21±3.55）cm/s 低于卵  巢黄体破裂组（15.58±4.47）cm/s 。本文结果与张菊丽的  研究结果相近 ，宫外孕破裂组阴式彩色多普勒超声血  流动力学参数 PI（0.95±0.20）、RI（0.55±0. 12）高于卵巢黄  体 破 裂 组 的（0.66±0. 19）、（0.33±0.08），PSV（ 12.03±  3.00）cm/s 低 于 卵 巢 黄 体 破 裂 组（15.45±4.02）cm/s（P<  0.05）。 结 果 说 明 ，卵 巢 黄 体 破 裂 通 常 发 生 于 排 卵 后  72 h ，主要与卵泡膜细胞与新生血管浸入有关，所以血  流量高于周围组织 ，继而呈现为连续且饱满充盈的血  流状态 。宫外孕患者受精卵着床异常 ，干扰绒毛组织  发育与人绒毛膜促性腺激素分泌，难以充分刺激黄体， 宫外孕包块无法满足所需血供 ，所以提高了血流阻力  频谱 。 同时，输卵管妊娠是最为常见的宫外孕类型，此  部位肌层厚，加之血流相对丰富，着床的受精卵易引起  组织水肿 、血块挤压 、血管痉挛等问题 ，继而干扰血流  频谱，表现为血流搏动增强或收缩期峰值流速减慢[18]。

综上所述，阴式彩色多普勒超声能够有效鉴别出卵 巢黄体破裂与宫外孕破裂。

参考文献(References)

[1]  符俊娟 ,颜雪萍 . 宫外孕破裂的多普勒超声声像图和血流频 谱特征及临床鉴别诊断[J].临床与病理杂志,2021,41(8):1800- 1805.

[2]  张珣 . 经阴道彩色多普勒超声在宫外孕破裂与卵巢黄体破裂 鉴别诊断中的临床价值[J]. 中国医疗器械信息 ,2021,27(19): 72,87.

[3]  王慧清 ,詹杰 . 卵巢黄体囊肿破裂的超声表现及临床分析[J]. 医学影像学杂志,2020,30(6):1116-1118.

[4]  王瑶 ,许敬华 ,邓华东 , 等 .B 型超声检查在妇科急腹症中的应 用价值[J]. 中国基层医药,2020,27(2):155-158.

[5]  谢幸,孔北华,段涛 . 妇产科学[M].9 版 . 北京:人民卫生出版社, 2018:310-313.

[6]  卢单君 ,林芙蓉 , 张艳婷 . 经腹部超声与经阴道超声联合检查 在 妇 科 急 腹 症 诊 断 中 的 应 用 [J]. 中 国 妇 幼 保 健 , 2020, 35(4): 764-766.

[7]  王慧慧,葛玲,孙文荣,等 . 卵巢妊娠的超声分型及术前超声诊 断价值[J]. 中国超声医学杂志,2020,36(3):280-283.

[8]   肖丽珍 ,杨凤玲 ,邹婧 . 经腹部与经阴道彩色超声诊断早期宫 外孕临床分析[J]. 医学影像学杂志,2020,30(1):100-103.

[9]  王芮花 ,姚彩云 . 阴道超声和腹部超声联合诊断宫外孕的价 值和表现[J]. 贵州医药,2022,46(9):1472-1474.

[10]  杨洁 . 彩色多普勒超声检查诊断妇产科急腹症的价值[J]. 山

西医药杂志,2020,49(17):2288-2289.

[11]  杨虹 . 彩色多普勒不同检查途径在妇科急腹症中的诊断效 果对比[J].现代仪器与医疗,2022,28(5):26-29.

[12]  张艳 ,李玉欢 , 马兴灶 , 等 . 变换体位经阴道彩超联合经腹超 声在宫外孕与妊娠黄体囊肿鉴别诊断中的应用[J]. 中国超 声医学杂志,2021,37(3):326-329.

[13]  潘锦芳,刘文君,潘辉 . 卵巢黄体破裂诊断中经腹与经阴道超 声 诊 断 的 准 确 性 对 比 研 究 [J]. 中 国 妇 幼 保 健 , 2020, 35(18): 3506-3508.

[14]  孙晓英,刘晓燕, 闫娟 . 宫外孕破裂与卵巢黄体破裂患者采用 阴道彩色多普勒超声检查的鉴别诊断的价值分析[J].影像 研究与医学应用,2021,5(12):91-92.

[15]  王阿妮,杨艳萍, 张芳芳 . 腹部超声与阴道超声在异位妊娠诊 断中的价值[J].贵州医药,2021,45(11):1796-1797.

[16]  沈月梅, 陈雪梅,李丽芳 . 经阴道超声在鉴别诊断异位妊娠及 卵巢黄体破裂的临床价值分析[J]. 中国医疗器械信息 ,2022, 28(15):80-82.

[17]  张菊丽 . 经阴道彩色多普勒超声在宫外孕破裂与卵巢黄体 破裂鉴别诊断中的临床应用[J]. 中国现代药物应用 ,2020, 14 (20):76-78.

[18]  李清源 . 经阴道彩色多普勒超声结合改变体位法对输卵管 妊娠未破裂型与妊娠黄体囊肿鉴别诊断的价值观察[J].现 代医用影像学,2021,30(12):2358-2360.

（上接第 101 页）

积和形态变化在子宫脱垂诊断中的应用价值[J]. 中国妇幼保 健,2020,35(24):4868-4870.

[3]  李娟 , 张龙娟 ,谢玉珏 . 将经会阴二维 、动态三维盆底超声应 用于女性盆腔脏器脱垂诊断中的准确性分析[J].影像研究与 医学应用,2020,4(21):108-110.

[4]  罗丹丹 ,成宏 ,倪程 . 盆底动态核磁共振在女性压力性尿失禁 合并盆腔器官脱垂患者诊断评估中的临床价值[J]. 中国性科 学,2020,29(1):67-71.

[5]  贾红靖,邓学东, 陈小敏,等 . 经会阴三维及四维超声测量肛提 肌裂孔面积在盆腔器官脱垂诊断中的应用[J]. 国际妇产科学 杂志,2021,48(4):434-437.

[6]  邓舒昊, 张渊,施秀荣,等 . 经会阴超声及 POP-Q 评分在分娩后 盆腔器官脱垂合并压力性尿失禁中的诊断价值研究[J]. 中国 计划生育和妇产科,2021, 13(8):43-46.

[7]  关莹,冼少荣, 陈蝶,等 . 经会阴四维超声评价再次妊娠产后盆 膈裂孔的价值[J].重庆医学,2021,50(5):772-775.

[8]  王丽珍 , 冯才敏 . 经会阴三维盆底超声检查在诊断经阴道分 娩 、剖宫产患者盆腔脏器脱垂的价值分析[J].现代医用影像 学,2020,29(3):529-531.

[9]  谢娜, 张月, 马燕,等 . 经会阴四维超声评价经阴道分娩盆底功 能障碍及其相关因素分析[J].影像研究与医学应用 ,2020,4 (17):212-214.

[10]  吴垠 ,刘家开 , 周春美 , 等 . 盆腔器官脱垂患者经会阴盆底超 声与 POP-Q 诊断的一致性分析[J]. 临床和实验医学杂志 , 2022,21(9):975-978.

[11]  史庆玲 , 文烈明 , 卿真真 , 等 . 经会阴盆底超声与盆腔器官脱 垂定量检查(POP-Q)评估女性盆腔器官脱垂的一致性[J]. 中 国医学影像技术,2021,37(3):422-425.

[12]  何秋,罗婷,元之婷 . 经会阴盆底三维超声联合直肠超声评价 生物肌电刺激治疗盆底功能障碍性疾病[J]. 中国计划生育 学杂志,2022,30(8):1795-1798.